桥梁附属工程监理细则
（市政工程部分范本）

一、工程概况及其特点：
  主要针对本工程及专业工程的质量控制情况做简要的介绍，特别要写出工程的特点、难点及特殊要求。
二、监理依据：
1、                   市政工程监理规划。

2、                   工程监理合同，业主与承包商签订的工程承包合同。

3、___________________ 设计图纸及其编号。

4、《公路路线勘测规程》。
5、《公路桥涵设计通用规范》 JTJ041-89。
6、《城市桥梁设计准则》 CJJ11-93。
7、《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004。
8、《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-89。
 9、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90。
三、质量检查验收内容与要求：
桥面附属工程质量监理汇总表

	项 目
	质量

标准
	允许误差

（mm）
	检验及认可
	备 注

	
	
	
	检验频率
	检验方法
	检验程序
	认可程序
	

	栏杆安装
	
	
	
	
	
	
	

	栏杆柱顶面

高差
	
	±4
	每个检查
	钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	栏杆柱

直顺度
	
	±4
	每个检查
	钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	栏杆桩纵横

垂直度
	
	4
	每个检查
	钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	安全带、缘石、人行道边缘平面要求
	
	5
	每个检查
	钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	接头高差
	
	2
	每个检查
	钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	


高杆灯照明工程质量监理汇总表
	项 目
	质量标准
	允许误差

（mm）
	检验及认可
	备注

	
	
	
	检验
频率
	检验
方法
	检验
程序
	认可
程序
	

	灯竿
	
	
	全部

自检

抽检

50%
	直尺、
钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	锥坡
	
	≥1:100
	
	
	
	
	

	不直度
	
	1/1000
	
	
	
	
	

	断面误差
	Dmax- Dmin
	≤6mm
	
	
	
	
	

	长度
	
	≤30mm
	
	
	
	
	

	灯伞
	
	
	全部

自检

抽检

20%～30%
	
	
	
	

	圆形伞
	直径
	≤±10
	
	
	
	
	

	多边型伞
	边角误差
	≤±5
	
	
	
	
	

	
	对角线
	≤±10
	
	
	
	
	

	底盘与伞外边沿
	平面间误差
	≤10
	
	
	
	
	

	圆心对中
	
	≤10
	
	
	
	
	

	安装
	
	
	全部

自检

抽检

20%～50％
	
	
	
	

	地脚螺丝预埋垂直
	
	≤1
	
	
	
	
	

	预埋法兰盘水平
	
	≤1
	
	
	
	
	


分散照明质量监理汇总表
	项  目
	质量标准
	允许

误差

（mm）
	检验及认可
	

	
	
	
	检验
频率
	检验
方法
	检验
程序
	认可
程序
	

	灯竿
	
	
	自检

100%

抽检

50%
	直尺、

钢尺
	承包人自检
	专业监理工程师
	

	不直度
	
	≤10
	
	
	
	
	

	断面
	
	＜5
	
	
	
	
	

	灯臂
	
	
	
	
	
	
	

	水平误差
	
	≤1º
	
	
	
	
	

	安装
	
	
	
	
	
	
	

	基座
	高出地面50mm
	
	
	
	
	
	

	灯竿不垂直度
	
	≤1%
	
	
	
	
	


四、需要预防的主要质量通病：
1、 由于铺装表面不平整、泻水孔阻塞等原因，造成桥面积水。

2、 由于伸缩装置两根角铁或型钢高低偏差较大、与相接的桥面铺装不平、固定螺栓失效等原因，容易造成桥头跳车现象。

3、 漏设路缘石和栏杆基座的变形缝。

4、 预埋时定位不准、浇注混凝土时预埋件被碰到移位，造成预埋钢筋偏位和倾斜。

5、 分段施工放样基准不一、模板质量差、使用过程变形、支撑不牢固，浇注时局部跑模等原因，容易造成防撞糊栏棱线或顶面在直线段不平直，在曲线段不和顺，局部有凸肚或跑模现象。

6、 粉补时原结构表面没有充分湿治，修补后收水不及时或没有压缝、养护不及时等原因，容易造成粉面或混凝土补坑洞后表面发生开裂。

7、 设计及规范要求的其它质量要点。

五、质量控制要点及措施：
 （一）、质量预控要点及其措施
1、 熟悉图纸、合同、标准规范，对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题作到心中有数，便于对监理工作和工程质量进预控。

2、 审核施工单位资质，核实项目班组成员到位情况。

3、 参加图纸设计交底和组织施工图纸会审，并提出意见。

4、 督促施工单位编制施工组织设计（方案），检查并完善施工方案，确保施工技术措施可靠。并严格督促承包商按照审核后的设计图纸、施工组织设计进行施工。

5、 帮助加强施工单位人员的质量意识，检查其质量保证体系建立、运行情况。保证组织措施是否可靠。

6、 严格按照规范，审查施工单位的材料计划,严格控制主要材料、制品、设备质量,使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求专业监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。

新材料、新制品的使用,需经监理、业主审查审查同意后方可投入使用。

         所有设备安装前,由专业监理工程师核查相关技术参数,确保符合设计及规范要求后方可安装。

7、桥面附属工程主要包括桥面排水设施、桥面伸缩缝、人行道、栏杆（或防护栏）与照明系统等，在桥梁施工时要注意按图纸预埋预留件，留出预留孔，以免日后打凿砼。
8、栏杆、灯柱、人行道板等的安装必须牢固、线条直顺、不应歪斜、扭曲。
9、预制人行道板安装必须平整稳定，纵横坡度符合设计要求。
10、做好测量放样检查。
 (二)、施工过程中的质量控制要点及其措施
1、桥面附属工程监理要点：

① 桥面排水工程必须做到纵横坡符合设计要求，防止雨水滞积于桥面坑洼而渗入梁体。泄水管埋设位置应正确，管嘴应伸出结构物底面10~15cm，管口周围设置相应的聚水槽，以使雨水渲泄畅通。金属部分必须做防锈处理。若使用其他管替代设计泄水管时，必须得到监理工程师同意。
② 桥面伸缩缝是为了保证桥跨结构在气温变化、活载作用，混凝土徐变等影响下自由的变形。保证车辆在伸缩缝处平稳地通过和防止雨水，垃圾、泥土等渗入。监理工作首先是对进场的原材料控制，凡工厂生产的产品必须具有出厂合格证书。其次，施工中应建议做好如下工作（根据一般经验）：
a、浇筑混凝土时在伸缩缝处将低标号混凝土同时填塞 ，以达到端头混凝土边缘密实、标高一致；

b、上层沥青混凝土覆盖应盖到伸缩缝范围内；
c、在覆盖的沥青混凝土处精细放样，再用切割机将多余的沥青层及低标号混凝土去除；
d、预埋或焊接的连接钢筋必须牢固，数量必须符合设计，焊接时必须防止已浇混凝土被烧伤；
e、在清理干净伸缩缝处杂物后，按照设计图纸规定的混凝土标号、精心浇筑伸缩缝周围的混凝土，沿顺桥方向以3m 直尺严格控制伸缩缝周围的顶面高程与附近沥青混凝土顶面高程一致，并注意振捣密实，及时压抹平整养生；
f、待后浇混凝土达到强度后再仔细安装伸缩缝；
g、梳形伸缩安装时的间隙按JTJ04-89规定。但应注意接缝四周的混凝土宜在接缝伸缩开入状态下浇筑。
③ 人行道及栏杆，一般设在城市或近郊人行繁忙的桥梁上，对全封闭的高等级公路一般均设计防撞护栏。悬臂式人行道安装应特别注意（a）必须是构件与主梁横向连结或拱上建筑完全完成后才能安装。锚固点焊接必须达到强度。（b）栏杆安装应首先检查预制件的质量，只有质量被检查合格后，才能用于工程上。安装中应注意砂浆强度，几何尺寸符合设计要求。外观要求线型流畅美观。
2、路灯照明工程监理要点：
① 所有10kV 及以下架空线路，施工及验收须有相应级别的供电部门认可。直埋电缆的埋设深度应大于700mm，电缆上部和下部均需铺盖100mm 厚过筛的细砂。细砂上部加盖预制混凝土盖板后再用回填土回填。电缆每个端部需留2m 长的备用长度。
② 高杆照明设备应包括：地脚螺栓预埋法兰盘，灯杆、灯伞、电光源、自动挂钩、防断绳装置、升降卷扬机、避雷装置、电缆系统及配电、保护、控制等设施在内的整套高杆照明设备。
a、灯杆监理要求：钢材符合设计或规范要求，其锥形拔梢杆锥度≥1:100。灯杆不直度误差为1/1000，灯杆平圆度任一断面误差为Dmax- Dmin≤6mm，整体长度误差≤±30mm。灯杆焊缝表面平整光滑，无夹渣、无气泡、无明显凹凸不平。焊缝与母材，母材对口两边不平度≤1mm。
b、圆形灯伞的直径误差<±10mm；多边形灯伞的边长误差≤ ±5 mm，对角线误差≤ ±10mm。灯伞的底盘与灯伞外边沿及各平面之间的水平误差≤ 10mm，圆心对中误差≤ 10mm。
c、灯伞与灯杆之间必须设置运转可靠的三组以上定位装置，以保证灯伞在升降过程中始终与灯杆的对中距离。灯伞中需设置可靠的防止钢丝绳在操作时发生意外断绳的安全制动机构。
d、高杆灯必须设有独立的避雷保护系统。监理工程师应对运到工地的设备进行检查，不得出现有漏喷及返锈或任何部位有超误差情况出现，如有不符合者，应责令承包人负责返修，以达到合格标准。
③ 分散灯一般指12m 以下照明工具，其成品质量要求：
a、各种杆形要求表面光洁顺直，无明显电焊疤痕。线杆垂直度不大于10mm，任何一断面各方向最大误差不大于5mm。
b、双臂灯的双臂除有特殊要求外，两臂必须在同一平面上，误差应≤ 1°。
c、灯杆下面小门应有锁定装置，内设挂板，以备安装熔断丝、镇流器、启动器、补偿电容器等电器元件。
④ 安装要求：
a、高杆灯地脚螺栓的预埋直度误差≤ 1%；预埋法兰盘的水平误差≤ 1%。
b、灯杆安装垂直度误差≤ 1%。
c、安装调试要求自动挂钩、安全索紧装置及升降机构均需运转灵活、动作准确，无卡死或迟滞现象；上下限位器动作可靠。
d、灯具俯角方位调整准确，能充分发挥泛光及聚光灯的照度功能，达到相应灯型的照明度要求。监理工程师应检查各部位照度是否符合提供的数据要求。
e、分散照明路灯一般均固定在混凝土基座上，基座高出周围地面最小50mm。路灯杆安装垂直误差≤ 1‰。
f、分散照明灯头必须符合国家（部）定点厂生产的具有国内先进水平的产品。配光曲线的光强度角≥60°，并有良好的密封性。
（三）、施工质量的事后控制要点及措施
1、严格工序交接检查：各工序完工后，施工单位按质量检验程序进行自检和评定，填表送监理工程师核定。经检查合格后方可进行下道工序施工。

   2、隐蔽工程检查：隐蔽工程完工后，先由施工单位自检合格后，将隐蔽工程记录提交监理工程师，由监理工程师组织质监站、建设单位、设计单位联合检查验收，当验收合格监理签字认可，方可进行下道工序施工。

3、严格质量报告制度：及时向总工室报告工程质量控制中出现的质量问题和采取的处理措施，严格质量报告制度。

4、发生事故，施工单位要立即按规定填写质安问题报告单向监理工程师报告，待监理会同业主、设计单位对事故进行分析审核批准施工单位处理意见后，通知施工单位执行。
5、督促施工单位严格按业主、市档案管理部门的资料整理归档要求，及时对工程资料进行整理归档。
   6、监理人员严格按监理工作要求进行监理工作，对工程资料要及时签认、归档整理。
六、强制性规定条文要点

七、本工程应形成的资料

1、 施工方案及其报批资料；
2、 原材料检验资料；
3、 配合比设计报告；

4、 材料进场、使用报审资料；

5、 机械设备进/出场报审资料；

6、 开工报批资料；

7、 中间施工质量检查、验收资料

8、 交工验收资料；

9、 有关监理管理资料；

设计变更、技术洽商、会议纪要、业主指令、监理通知、技术签证、监理日记、监理月报等。
八、附：桥面附属工程监理流程图(框图)
桥面系工程监理工作流程


[image: image1.emf]审查各单项施工工艺

审查施工机械设备 、 人员配备

计划

审查质量 、 安全保证措施

施工方案审查

各项目各工序施工放样 （ 高

程 、 位置 ）

部分必要的修整

对进场的原材料检查

混凝土配合比试配

申报复样 、 检查

桥面排水 桥面伸缩缝 人行道 栏杆或护栏

检查 ： 桥面横坡 、

泻水孔尺寸偏差 、

是否畅通 、 泻水断

面及坡度等

检查 ： 宽度 、 缝面

平整度 、 垂直度 、

是否堵塞 、 渗漏 、

变形 、 顺直度等

检查 ： 平整度 、 中

线高程 、 横断高

程 、 桥面厚度 、 泻

水孔与桥面高差等

检查 ： 高度 、 顺直

度 、 垂直度 、 接头

高差 、 破损等外观

鉴定

灯柱

检查 ： 高度 、 灯

杆 、 灯臂 、 垂直

度 、 基座 、 水平误

差等






































PAGE  
7

_1173783386.vsd
�

审查各单项施工工艺
审查施工机械设备、人员配备计划
审查质量、安全保证措施


施工方案审查


各项目各工序施工放样（高程、位置）
部分必要的修整
对进场的原材料检查
混凝土配合比试配


申报复样、检查


检查：桥面横坡、泻水孔尺寸偏差、是否畅通、泻水断面及坡度等


桥面排水


检查：宽度、缝面平整度、垂直度、是否堵塞、渗漏、变形、顺直度等


检查：平整度、中线高程、横断高程、桥面厚度、泻水孔与桥面高差等


桥面伸缩缝


检查：高度、顺直度、垂直度、接头高差、破损等外观鉴定


人行道


栏杆或护栏


灯柱


检查：高度、灯杆、灯臂、垂直度、基座、水平误差等



