                           目录

1、 工程概况

2、 工程项目监理工作的目标和范围

3、 项目监理机构

四、质量控制的内容

5、 进度控制的内容

6、 投资控制的内容

7、 合同管理的内容

8、 组织协调

9、 安全、文明施工监控

10、 地下通道施工监控方案

11、 基坑开挖及维护监控方案

12、 保证交通监控方案

13、 关键点的特殊控制

14、 监理工作基本制度

15、 旁站工作计划

16、 监理人员配备及专业配套

17、 办公及检测设备投入

18、 总监询标

第一章　工程概况

一、工程概况

1、工程名称：开明街—中山路交叉口地下通道工程监理；

2、建设地点：宁波市海曙区；

3、建设规模：主通道净宽9米，长约33米

4、结构类型：现浇钢筋混凝土空箱结构

5、工程总投资：6100万元。工程总造价（暂估）：2100万元

二、工程项目监理工作的目标和范围

（1）工程项目监理工作的目标

1、安全控制目标：无安全责任事故

2、质量控制目标：按国家验收规范一次性合格

3、进度控制目标：控制在施工合同工期内

4、投资控制目标：按业主确定的投资目标控制

（2）工程项目监理工作的范围及内容

地下通道及装修、中山路通道路断面改造、水电安装、自动扶梯及升降电梯、给排水、环卫等全过程监理。

其监理内容为四控两管一协调，既：安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调。

（3）监理工作内容

按照《建设工程监理规范》的规定，在工程施工阶段的监理工作内容主要可以分为六个部分：

进度控制、质量控制、造价控制、合同管理、信息与资料管理、施工现场的协调工作。

根据上述工作内容及国家建设行政主管部门规定的监理程序，本工程监理工作的具体内容分列如下：

1、协助建设单位参与工程的施工招标工作，必要时对承包单位及各分包单位的资质、信誉和完成工程任务的能力进行审查。

2、协助建设单位与承包单位签订承包合同，审查总包与分包单位的分包合同。

3、参与建设单位组织的设计交底与图纸会审。

4、审查施工单位编制的施工组织设计和主要分项分部工程施工组织的专题设计方案，审查重要工序的技术措施和技术交底，并监督实施。

5、根据总的工期要求，审查承包单位及分包单位编制的施工进度计划，在施工过程中按动态控制原理及时对施工进度计划进行调整，以保证总进度目标的实现。

6、督促施工单位按计划要求快速、有效、有序地做好工程的开工准备，复核现场的开工条件，具备开工条件后，由总监理工程师及时下达正式开工通知书。

7、督促施工单位及时做好各种进度保障工作如劳动保障、设备机具保障、材料保障、技术保障、水电保障等工作，确保正常施工作业的需要。

8、督促施工单位建立健全质量保证体系，并在整个施工过程中检查质保小组开展工作的情况。督促并协助施工单位完善技术管理制度和落实各种质量保证措施。

9、根据国家的有关规定及监理公司要求，编写本工程的监理规划。

10、督促施工单位在施工过程中严格按各类现行施工验收规范、质量评定验收标准、设计文件、设备产品说明书、各专业有关技术规定、施工作业指导书等技术文件，科学地组织施工。

11、编制本工程各专业的质量控制细则，严格对工程质量进行监控，重要部位和工序要实行旁站监理。对各分项工程和隐蔽工程的质量进行核验，签认验收单。未经验收、签认，施工单位不得进行下一道工序施工。

对施工单位不按设计文件施工或违反规范规程的情况，下达监理通知，责令其及时整改或办理签发工程返工、停工指令。

12、严格把好进场材料的质量检验关。建立对进场的材料、半成品、成品及设备的质量检查验收制度。

13、制订本工程各种材料定价及签订供货合同的规定，特别对装饰、电气、水卫材料等品种较繁杂的材料，要实行样品对样，建设样品陈列室并对照样品实行现场验收，严防出现以次充好，鱼目混珠等不良现象的发生。

14、参与建设过程中的重要技术措施的讨论。

15、主持重大质量事故的分析及处理意见的讨论，汇总各方意见后提出监理报告，经批准后督促执行。

16、审查设计变更，对变更进行技术条件、造价变化、工序衔接等方面的具体分析，提出实施意见，报建设单位批准后组织实施，并做好设计变更有关的经济签证及相应的协调工作。

17、做好造价控制工作，降低工程造价，维护建设单位的正当权益。

认真审查施工预决算，审核每月进度报表，签署审核意见及工程拨款凭证，转报建设单位，作为拨付进度款的依据，平时注意收集有关决算的各种资料。

18、负责办理经济签证工作，经建设单位认可签字后，作为进入决算的依据。

19、认真做好合同管理工作，监督施工单位、供应商严格履行工程承包合同及供货合同，负责处理索赔及违约等事宜。

20、建立完整的工程建设监理档案。

21、对施工单位的工程技术资料进行定期检查，以保证这些资料的完整、真实可靠。督促施工单位按城建档案管理规定，对工程技术资料进行汇总、整理、归档。

22、对施工现场的作业安全进行监督，落实防护措施，督促施工单位搞好现场安全、文明施工的管理工作。

23、建立例会制度，每月末与建设单位共同负责召开工程协调会议及负责周末工程调度会的召集，写出会议纪要。负责协调会或调度会决定的有关事项的落实与反馈。每月向建设单位提交监理月报，总结当月的工程情况，对工程建设中存在的问题的提出监理建议。逐日做好监理日志的记录。

24、对施工单位提出的工程竣工报告由总监理工程师签署意见。监理单位对工程进行质量评估，提出工程质量评估报告。工程竣工验收工作由建设单位组织实施。监理单位参加竣工验收工作，填写好竣工初验审查表和做好其他工作。

25、参与质监部门核定工程的质量。

26、审查工程竣工结算。

27、撰写监理工作总结。

28、督促施工单位办理竣工移交手续。

29、在工程保修期内，负责检查工程状况，对使用过程中产生的工程质量问题进行认定，按施工合同规定内容督促承包单位进行保修。

30、按合同及其它有关规定应由监理单位承办的其它监理业务。

三、项目监理部监理工作依据及实施监理过程中遵循的原则

3.1监理工作依据

1、国家、浙江省及宁波市关于工程建设的法律、法规、标准及项目审批文件；

2、与建设工程项目有关的规范、标准、设计文件、技术资料。包括设计的施工图纸、工程联系单和工程地质勘察报告；

3、本公司有关管理文件及规定等；

4、建设工程委托监理合同；

5、建设工程施工承包合同；

6、被批准的监理规划；

7、被批准的施工组织和专项施工方案；

3.2监理实施过程中应遵循的原则:

1、质量第一、安全第一。进度服从质量、服从安全；

2、监理工作要坚持“以人为本”的原则。只有全体监理人员振奋精神、尽职尽责、努力工作，树立高标准的工作目标才能有高质量的监理成果；

3、坚持原则，坚持工作成果高标准，工作中坚持以理服人；

4、推行责任制。任务与责任要进行分解，落实到人。实行责任追究制，坚决执行质量责任终生制；

5、监理过程中要坚持公正、公平、科学的工作原则；

6、监理工作以事先、事中控制为主，树立风险意识，防患于未然。把进度、质量、安全等方面的问题消除在萌芽状态；

7、监理与服务相结合，以服务促监理。

第三章、项目监理机构

一、项目监理机构及监理过程中遵询的原则及监理机构的人员岗位职责：
1、项目监理机构的人员配备计划：

本工程为地下通道工程，主体结构采用大开挖进行施工，根据本工程的特点，要求监理人员的素质比较高，因而要根据工程的特点我公司配备了高素质、施工经验丰富的总监和监理人员。
监理部按三级管理设置总监理工程师、专业监理工程师、监理员岗位，实行总监理工程师负责制，逐级负责。由具备全国注册监理工程师资格的沈锐先生担任总监。派驻现场的监理工程师3名，监理员3名，信息及资料管理、合同、造价、进度及安全文明监控由现场相关监理人员兼任。监理机构采用直线制监理组织形式。

监理单位组织结构图


2、监理部的组织形式


                               




图4-1    监理部的组织形式

3、监理部人员构成表

说明：(1)、监理人员实行动态配置，土方工程阶段及主体工程施工阶段主要以土建监理工程师为主；环卫工程阶段，以园林绿化监理人员为主;道路断面改造阶段以市政监理工程师为主;安装阶段以安装监理工程师为主。 

(2)、公司总工、及项目管理部随时到现场处理技术、质量等问题。

4、项目监理机构的人员岗位职责

(一)、项目监理部工作准则

（1）工作基本准则是：守法、诚信、公正、科学。

A、守法：认真遵守、贯彻国家、浙江省和宁波市的有关工程建设的法律、政策和规定。

B、诚信：监理工作要实事求是，应认真履行合同规定的权利和义务。

C、公正：秉公办事，维护建设单位的合法权益，不损害承包单位权益，不谋取不正当利益。

D、科学：用科学的手段，以检测、试验数据为依据，严格执行有关规范、规程和技术标准。

（2）项目监理部应公正、独立、自主地开展监理工作。

2、总监理工程师职责

（1）受公司法人委托，对工程项目监理合同的实施全面负责，并定期向公司主管领导报告工作；

（2）对外代表监理公司与建设单位、设计勘察单位、承包单位及当地政府建设行政主管部门进行业务联系，确保监理业务的实施；

（3）对内明确项目监理职能部门和监理人员的岗位责任，对项目监理部人员的日常工作定期进行检查和评价。领导全体人员尽职尽责地完成工程项目监理工作；

（4）主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

（5）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

（6）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

（7）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

（8）审定承包单位提交的开工报告，施工组织设计，技术方案，进度计划；

（9）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（10）审查和处理工程变更；

（11）主持或参与工程质量事故的调查；

（12）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

（13）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

（14）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

（15）主持整理工程项目的监理资料；

（16）组织监理人员学习国家及地方政府发布的有关工程建设监理法规文件，公司编制的各项技术工作及管理工作规定，并贯彻执行。

3、监理工程师岗位职责

（1）负责编制本专业的监理实施细则；

（2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师建议；

（4）审查承包单位提交涉及本专业的计划、方案、申请、变更并向总监理工程师提出报告；

（5）负责本专业分项工程的验收及隐蔽工程验收；

（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业工程的计量工作，审核工程计量的数量和原始凭证；

（11）负责分管部分施工进度、安全生产、文明施工的有关监理工作。

4、监理员岗位职责

（1）在专业监理工程师的指导下，开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

（6）做好监理日记和有关的监理记录；

（7）负责分管范围内的安全生产、文明施工监控。

5、信息、资料管理人员岗位职责

（1）资料管理人员负责在第一次工地会议或有关会议上向建设单位、承包单位宣布索要资料内容（另附）、并使承包单位明确报验资料的程序和要求；

（2）按《规范》要求，对项目监理部的监理资料，负责收集、整理、编目、组卷，工程竣工后移交公司总工程师办公室；

（3）负责接收和发放各方函件及资料；

（4）负责记录自进入现场至竣工验收整个施工阶段监理过程的重大事宜，以备查用；

（5）协助总监理工程师按月编制工程监理月报；

（6）负责工地例会、监理会议和有关专业会议的记录及整理工作；

（7）按有关文件要求，协助监督、审查承包单位的施工技术资料，在工程竣工验收前审核施工技术资料的质量，不符合要求的要限期修改、补齐或重做，直至达到要求后再督促承包单位送交质量监督站核查；

（8）协助总监在工程结束时将监理资料经总师办验收后，办理移交手续；

（9）管理项目监理部的装备设施及图书资料，在项目结束后归还公司。

    6、项目监理工作职责

    （1）审查施工单位组织设计及专项技术方案；

    （2）协助业主编制年度投资计划；

（3）参与施工图交底和审查；

（4）审查施工单位编制的月、季、年度施工计划，并督促实施；

（5）协助业主选定工程承包单位；

（6）负责工程使用材料、构配件、设备的数量和质量的检查和检测；

（7）检查施工技术措施和安全措施；

（8）协助业主对工程设计中的问题进行协商处理；

（9）督促施工单位履行工程承包合同，协调业主和施工单位的关系；

（10）检查督促工程进度、施工质量、签署工程付款凭证；

（11）督促施工单位及时整理与搜集各种文件和技术档案资料；

（12）负责隐蔽工程及其他各项工程验收，签署监理意见；

（13）审查确认工程结算；

（14）工程竣工后，向业主提交工程监理报告，组织参与工程竣工验收；

（15）参与分析和鉴定在工程保修期内发现的质量问题，并负责监督维修质量；

（16）监理规定规范内的其他监理工作。

第四章、质量控制

施工阶段的工程质量控制

4、1质量控制目标

    本工程质量控制的目标是：通过对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修阶段进行全过程控制；通过对参加施工单位及人员的资质把关和审查；通过对建筑及施工材料、设备、施工机械和机具的检验；通过对施工方案和方法、施工环境实施全面控制，达到监理合同要求和有关规定的预期质量目标，工程质量等级必须达到一次性验收合格标准。

4.2工程质量控制的原则

4.2.1坚持“百年大计，质量第一”的原则。在监理过程中，坚持严格要求，一丝不苟；

4.2.2预防为主，重点抓好事前控制，防患于未然，把施工中的质量问题消灭在萌芽状态。质量控制实行动态管理，跟踪监控；

4.2.3坚持质量标准，用数据分析说明质量实况，严格执行质量检验评定标准和验收标准；

4.2.4在处理质量问题过程中，坚持公正、科学、守法的职业道德，尊重事实，尊重科学，实事求是，秉公办事，以理服人，热忱帮助；

4.2.5妥善处理好质量、进度、造价三要素之间的相互制约与促进的辨证关系。

4.3施工阶段工程控制的依据

1、各有关合同文件及根据合同文件编制的设计文件、技术要求；

2、合同规定采用的有关施工规范、操作规程及验收规程；

3、工程所使用材料及产品相关的技术标准；

4、有关试验取样的技术标准及试验操作规程；

5、本公司制定的有关管理规定，技术文件；

6、项目监理扣编制的监理规划及相关专业的监理实施细则。

4.4本工程质量控制的重点内容

4.4.1建筑物定位：包括标准轴线、定位轴经、标高等控制内容；桩基的质量控制.
4.4.2基坑开挖及清理：包括基坑定位、尺寸、标高，开挖过程中防止超挖、边坡稳定、基底及边坡清理、渗水处理。如基坑底为岩基或部分岩基，应包括断层，软弱夹层、裂隙水处理、不均匀沉降等控制内容。

4.4.3模板工程：包括位置（轴线）、尺寸、标高、稳定性、刚度、内部清理、模板接缝等质量控制内容。

4.4.4钢筋工程：包括钢筋品种、规格、尺寸、标高、搭接长度、保护层、钢筋焊接与机械连接、编排位置及除锈等控制内容。

4.4.5预埋预留：包括预埋件型号及规格、预留孔尺寸、预埋预留位置、安装牢固与稳定程度、保护措施等内容。

4.4.6混凝土搅拌及浇筑：包括原材料品种及规格、配合比、试验室配合比试块、试压标号、坍落度、底板大面积混凝土骨料温度控制、外加剂比例；

浇筑层厚度、振捣、浇筑间歇时间、施工缝、积水和泌水处理、埋设件保护、后浇带、表面平整度、麻面、蜂窝、孔洞、露筋、裂缝、密实性、强度，底板大体积混凝土水化热的控制及内外温度层的控制等质量控制内容。

4.4.7防水作业：根据防水设计确定。

4.4.8回填：包括回填土的质量、密实度、防水层的保护等内容。

4.4.9内部设备设施因尚未提交施工图、质量控制内容暂缺。

4.4.10绿化景观：花木的规格、存活率及景观的造型

4.5施工阶段工程质量控制程序(见下图)：













有缺陷




    4.6工程质量的事前控制

4.6.1对施工承包单位的资质的审查（通常在招标阶段进行，以后对分包单位的资质审查亦依此内容进行）；

1、企业注册证书及等级（要求交验相关证件）；

2、主要施工安装经历与业绩；

3、技术力量简况；

4、施工机具装备简况；

5、对近期已完成或在建工程进行实地考察；

6、资金或财务状况；

7、履行合同的信誉程度记录。

4.6.2对工程使用的原材料、构配件的质量控制;

4.6.3现场开工前的检查。检查是否具备开工条件，开工后能否保证不间断连续施工，能否保证质量。

4.6.4参与或组织技术交底与图纸会审，对图纸会审记录进行签认。

4.6.5审核施工组织设计。

4.6.6编制“监理规划”，确定质量控制的目标、原则、程序、方法和措施。编制监理实施细则，在分析工程特点的基础上，确定监理工作流程、控制要点及目标值、专业监理的方法及措施。

4.6.7审查承包单位现场项目部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，如确能保证工程施工质量时予以确认。

4.6.8对分包单位的资格进行审查。

4.6.9对承包单位的测量放线或控制成果及保护措施进行审查，必要时进行技术复核。

4.6.10召开第一次工地会议。总监理工程师进行监理交底、介绍监理规划的主要内容。

4.7工程质量的事中控制

4.7.1督促承包单位完善工序控制，将影响工序质量的因素都纳入受控状态。

4.7.2严格工序验收及工序间的交接检查制度，严格执行隐蔽工程的报验、签认制度。

4.7.3重要部位的试验及技术检验。

4.7.4审批设计变更文件并督促实施。

4.7.5针对影响工程质量的要点、难点，监理部实施连续跟踪，在过程中进行巡视和检查，必要时进行旁站监理。

4.7.6对工程质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师及时向建设单位及监理公司提交质量事故的书面报告。

4.7.7严格执行工程质量情况的通报例会制度（周末监理例会作为第一议题）。

4.7.8行使质量控制的监督权、否决权。

4.7.9对承包单位报送的分项、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

4.7.10严格执行《混凝土浇捣令制度》。

4.6.11施工过程中出现质量缺陷，应及时下达整改通知，并检查整改结果。

4.7.12发现存在重大质量隐患，总监理工程师及进下达工程暂停令进行整改。整改完毕进行复查合格后签批复工报审表，并同时报告建设单位。

4.7.13监理部总监应向建设单位及监理公司及时通报有关质量信息。

4.8工程质量的事后控制（竣工阶段的质量控制）

4.8.1审核施工承包单位报送的竣工资料。

4.8.2在施工单位竣工预验收的基础上，对工程质量进行竣工预验收的复查。对存在问题及时提出整改通知，整改完后总监签发《工程竣工报验单》。

4.8.3提交《工程质量评估报告》。

4.8.4参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，协助建设单位完成工程项目的竣工验收资料。

4.8.5工程质量符合要求，总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

第五章、进度控制

进度控制是工程项目建设过程中与质量控制、造价控制相并列的三大目标之一，也是监理过程中重要的工作内容之一。

本工程进度控制的手段主要有行政手段、经济手段及管理技术手段。

1、行政手段：通过提出工期目标、协调、指导、考核和激励等手段控制工程进度。

2、经济手段：在承包合同中明确工期和进度的条款，约定工期提前或延后的奖罚条款。

3、管理技术：确定项目总进度目标和分项分部工程进度目标，利用网络技术，组织分项分部或工序之间的平行衔接、立体交叉，制定施工总进度网络图，科学组织施工，实施中不间断进行检查比较，及时解决问题，纠正偏差，加快工程进度。

运用上述手段或方法，在施工进度计划实施过程中，不断进行“计划、执行、检查、分析、调整”的动态循环，最后实现进度目标。

5.1工程进度控制的原则

5.1.1根据工程总承包合同中确定的工程建设工期为进度控制的总目标和出发点。承包单位必须依此编制施工组织设计，提出总进度计划及年度、季度、月度的实施计划，由总监理工程师进行审核时应重点考察计划的合同性、可行性及风险因素。

5.1.2充分考虑工程进度计划实施过程中受人、财、物、机具、工程地质、工程环境、政府行为、气候及其它不可预见因素的影响，在进行调查的基础上预测各种因素可能对进度产生的影响程度，减少盲目性，编制合理、可行的工程进度计划。

5.1.3督促施工单位切实落实进度的各种保障措施如劳力保障、资金保障、材料保障、技术保障、机具保障、施工图供应保障等。

5.1.4正确处理好质量控制、投资控制、安全管理与进度控制之间相互信赖、相互制约的关系。坚持“质量第一”、“安全第一”的方针，在进度与质量发生矛盾时，进度要服从质量。在保证质量的前提下，尽可能加快工程进度，尽早发挥投资效益。

5.1.5对进度计划的执行实行全过程的动态控制，通过协调，及时加大进度保障措施的力度，及时解决影响工程正常进展的各种事件，以维持原计划顺利实施。在不能维持原计划时，应及时对计划进行调整或修正，实行“计划、执行、检查、分析、调整”的动态控制。

5.1.6突出重点，抓关键工序，抓薄弱环节，防止主次不分，轻重失衡。

5.2工程进度控制的工作程序（见下图）



 拿

 出

 修

 改

 意

 见



     修改


     不同意




                                           对比修正


                                                找出原因

                                                分清责任

                                                 制定措施

                                                 吸取教训

                                                 加强管理

5.3施工阶段进度控制的主要内容及措施

5.3.1认真审核施工承包单位提出的施工组织设计、施工方案、施工进度计划及年度、季度、月度实施计划，提出修改意见。经常核实各分项、分部工程的进度安排是否可行。检查全工地性的流水线作业是否妥当，是否符合规律性。各分项、各工序之间的平行衔接或主体交叉是否合乎逻辑并协助进行。

5.3.2加快施工前期阶段准备工作的进度，全面、快速、有序地落实开工条件，按时正式开工。

5.3.3加强预见性以及对不可控因素的预防，化解风险因素对工程进度的干扰或影响，尽量减少或避免停工、窝工现象发生。

5.3.4重视做好各有关单位间的协调工作，在工地大力提倡协作精神，为完成施工进度计划互相为对方创造条件。

5.3.5督促施工单位及时做好各种进度保障工作，随时检查施工单位的劳力配置及材料、机具、设备等方面的供应情况，核实保障均衡施工的条件。

5.3.6及时向建设单位提交工程进度报告表，及时提出存在的问题及解决存在问题的建议。详细核实工程进度款的支付数额，提请建设单位及时落实资金保障。

5.3.7监理部应经常性掌握各分项分部工程的实际形象进度，项目总监理工程师应及时将总进度计划与月施工计划进行对照分析，发现问题应及时督促与帮助施工单位采取补救措施，纠正进度滞后现象。监理部通过对分项分部工程进度实行严格控制，实现工程总进度的控制。

5.3.8要求设计单位派代表常驻现场，及时协调解决施工过程出现的与设计有关的各种技术问题。

5.3.9建立进度责任制，防止发生问题时互相推托或办事不力、久拖不决。建议建设单位对施工单位设计进度奖罚条款。

5.3.10施工单位应于每月25日前提出下月份的实施计划，经监理部审核后，提交在月末召开的协调会上研究通过。强调执行工程实施计划的严肃性。月计划必须保证总进度计划的落实。每周五承包单位项目应向监理部提交下周施工形象进度计划。

5.3.11根据工程进度延滞的实际情况，提出要求施工单位抢工期或调整计划的处理意见，提交协调会研究。

5.3.12及时审批竣工申请报告，协助建设单位组织竣工验收。

5.4影响施工阶段工程进度的风险因素（不确定因素）分析

本工程建设规模大，建设周期长，工作内容复杂，相关单位多，加上工程建设一些固有特点，工程建设的组织将是一个复杂的系统工程。由于完成决策目标涉及的因素多，由此产生的限制也多。当某些主客观条件不完善甚至不具备时，这些风险因素或不确定因素都将使系统运行的不可预见值增加，从而阻滞工程施工的正常运转。如果协调不当，对系统的输入不足，最终将使目标的实现产生延时现象，使之不能按时完成施工进度计划。因些，不论是施工单位、监理单位，还是建设单位都必须十分注意对风险因素或不确定因素的分析与识别，加强预防、协调、补救措施的力度，使之产生的负面影响尽可能降低到最小，以促进本工程系统正常运转。

根据一般规律，影响本工程建设进度的风险或不确定因素大致有如下几方面：

5.4.1设计方面的原因。一是图纸供应不及时、不配套，不能满足施工的需要；二是设计多变，产生返工现象。

5.4.2施工单位各种施工进度保障如人力、技术、材料、机具及组织管理等工作不及时、不到位。

5.4.3建设单位提供的资金不能及时到位。

5.4.4勘察资料不准确，发生错误或遗漏，基坑开挖后，可能发生边坡稳定问题、基底发现断层或软弱带、出现涌水或岩石层等地质情况，使开挖难度增加延续进度。

5.4.5周边条件或气候的影响。如道路交通、施工用水、电的供应、持续雨雪或严寒等。

5.4.6施工方案不合理，采用新材料、新工艺、新技术时施工技术不过关。

5.4.7施工总包单位的管理不到位，组织协调能力差，各专业、各工序间的交接、配合不协调。

5.4.8材料、构配件的供应在品种、规格、数量、时间方面发生差错，产生停工待料现象。

5.4.9各种手续办理不顺利、不及时，规划许可证或施工许可证不能按时办理完毕，施工现场受城市监察查处或停工。

5.4.10出现重大的安全或质量事故，事故的调查、分析、调解、处理或仲裁需要一定过程。

5.4.11其它。

第六章、投资控制

每一个工程项目的建设过程都是一项投资活动的过程。施工阶段是建设单位大量投放资金的阶段，对造价进行控制的工作量较大，加上造价控制是一个分节、分段连续推进的动态过程，涉及的方面较宽，影响造价的因素较多，因此，造价控制的成功与失误的可能性也较大。

造价控制水平反映了工程建设的管理水平。在建设监理工作中，造价控制是重要的监理内容之一。

6.1工程造价控制的原则

6.1.1在保证质量及使用功能的前提下，控制项目投资不超过建设单位经上级批准的投资限额。

6.1.2促进人力、物力、财力的合理使用，努力降低工程造价，节约投资，力求少投入多产生，以期取得最大的投资效益。

6.1.3严格遵照国家有产法律、法规和方针政策，正确处理好各种关系，维护建设单位的合法权益，充分发挥市场竞争机制的作用，有效调动施工、供货等单位的积极性。

6.1.4监理部应依据施工合同有关条款、现场条件及政府有关规定，对工程项目造价目标进行风险分析。通过风险分析，找出工程造价最易突破的部分，如施工合同条款不明确、工程变更、材料和设备价格以最易发生费用索赔的原因和部位（如资金不到位，图纸供应不及时，建设单位负责供应的材料设备不到位等），从而有针对性地制定防范对策建议，经建设单位同意后执行。

6.1.5.通过设计、施工方案、施工工艺、材料采购及现场管理的多方挖潜，节约资金，降低造价。

6.1.6未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝计量和该部分工程款支付申请。

6.2施工阶段投资控制的程序（见下图）



























                                                                  不同意

          

                                                     同意                          不同意
6.3施工阶段造价控制的内容

6.3.1若建设单位同意，监理可协助建设单位编制招标、评标、发标阶段造价控制的工作程序和细则，并参与项目招标的系列活动的控制造价。

6.3.2编制施工阶段造价控制的具体工作步骤及监理实施细则。

6.3.3必要时对工程施工图预算进行审查。

6.3.4对实际完成的分项分部工程量进行计量和审核，对施工单位提交的工程进度付款申请进行审核，签发付款证明。根据合同条款控制拨款限额（百分比）。

6.3.5严格控制工程变更，确定工程变更价款，分析工程变更对造价控制的影响。

6.3.6在施工过程中进行造价跟踪分析和预测。对尚需发生的资金支出及时提出报告。

6.3.7做好施工监理记录，收集有关资料，处理建设单位或施工单位提出的索赔事宜。

6.3.8对施工组织设计或施工方案进行技术经济分析，防止因采用不当的施工方案，施工技术而提升造价。积极建议推广新工艺、新材料、新技术，降低工程造价。

6.3.9协助施工单位加强成本管理，促进工程实际成本限定在合同价款之内。

6.3.10参与索赔事宜。

6.3.11定期向建设单位提供投资控制表、投资支出分析对比等情况的报告。

6.3.12收集工程竣工结算的各种资料，及时审核和办理工程结算。

6.3.13制订有效的节约投资激励机制和约束机制。

6.4造价控制的主要措施

6.4.1设计对造价控制有决定性作用。设计单位应扫批准的初步设计总概算控制施工图设计，要求在保证使用功能的前提下，不突破概算限额。要求设计单位按“价值工程”（价值分析）的方法，进行优化设计，通过优化设计以最低费用实现“必要功能”，既防止出现“功能不足”，又防止“功能过剩”或“功能多余”，降低工程造价。（因我公司不承担设计阶段的监理，这一阶段的造价控制的监理内容从略）

6.4.2在招标阶段协助业主做好标底，拟定招标文件中有关技术经济部分的条款，对投标单位进行资质、实力、技术水平、业绩、信誉等方面的考察，通过公开的竞标，在优选施工队伍的同时，争取对方的优惠条件，较大幅度降低工程造价。

6.4.3协助建设单位签订施工合同，确保建设单位合法权益不受损害。

1、在拟定合同文本过程中，将招标文件中业已确定的主要合同条款及投标人在标函中的让利承诺，尽可能写入合同。

2、加强合同管理，及时修改合同中不合理条文或增加补充条文，减少建设单位额外的费用支出。

3、随时检查合同执行情况，避免不必要的违约事件，减少索赔支出。

6.4.4重视施工图的会审工作，对设计中存在的不合理、不正确的部分提出改进建议。

6.4.5对施工方案以技术经济的角度进行评定。施工方案要考虑费用成本，不同的施工方案将会发生不同的费用支出。在满足质量要求的前提下，选择贯用较低的施工方案。

6.4.6严格控制设计变更

一般情况下，设计变更均会引起使用功能、工程量、工期及造价的变化，有时还可能因设计变更发生返工而引发乙方的索赔。所以应对设计变更从严控制，慎重处理。非变更不可的要尽量缩小范围，可变可不变的尽量不变。并争取早变更，防止返工。

6.4.7认真办理现场经济签证工作

1、认真核实工程变更引起的工程量的变化及相应的结算价；

2、办理签证前，应先征得建设单位驻工地代表的同意；

3、及时办理签证手续，一般应有三方签字。签证应及时存档，作为结算的依据。

6.4.8工程价款严格招待计量支付

严格执行支付工程价款的操作程序，做到工程计量正确，价款核算可靠，支付过程的手续完备。

6.4.9对材料设备、构配件的供应执行市场实地调查与货比三家的做法，引入竞争机制，降低进价。

6.4.10认真做好结算的审核工作。

1、认定编制工程结算的依据的合理性和有效性；

结算依据包括各有关设计文件、施工图预算、施工合同与协议、现行各种定额及取费基础和调价系数、设计变更、各类现场经济签证、材料代用差价、停工报告等；

2、审查实际完成的工作量与工程结算内容是否相一致；

3、审查材料使用量和材料计算价格；

4、审查工程结算的编制是否符合合同条款的要求；

5、审查工程结算编制的内容是否完整、齐全。

第七章、合同管理

工程项目合同管理是对合同的签订、履行、变更和解除等方面进行监督检查，对合同履行过程中发生的争议或纠纷进行处理，以确保合同依法签订和全面履行。合同管理贯穿于从合同签订、履行到合同终止、归档的全过程。

合同管理的主要目的：一是促进施工过程的协调一致；二是减少和避免不完善合同的出现，预防合同纠纷和索赔；三是提高合同的履行程度。

本大纲重点阐明监理部对施工合同的管理及监理合同的管理。

7.1施工阶段施工合同管理的内容

7.1.1施工合同的签证管理

1、对承包方的资格、资信和履约能力进行审查，招标工程可以通过招标前预审进行，非招标工程可以通过社会调查进行；

2、协助建设单位做好施工合同各条款的谈判及签订；

7.1.2施工合同的履行管理

监理部在合同履行过程中，一方面要会同或代表甲方根据合同规定，履行发包方应尽的义务。同时应根据合同坚持和维护发包方的权利。

1、根据合同条款，为承包方的开工、施工创造条件；

2、监理部对承包包的施工活动进行监督、检查。监理部在合同履行过程中主要进行工期、质量、及费用方面的管理。

7.1.3在履行合同过程中的工期管理

1、对承包方提出的施工总进度计划包括分月、分段的进度实施计划进行审核，并在执行过程中进行检查督促；

2、对影响工程进度的因素进行分析，属于发包方的原因，及时会同建设单位主动解决；属于承包方的原因，应督促其迅速采取措施；

3、当建设单位同意承包方修改进度计划时，审批承包方修改的进度计划，确认竣工延误。

7.1.4在履行合同过程中的质量管理

1、检查工程使用的材料、构配件及设备的质量；

2、按合同规定的规范、规程，监督检验施工质量；

3、按合同规定的程序，验收隐蔽工程和需要进行中间验收工程的质量；

4、对竣工工程进行质量验收。

7.1.5在履行合同过程中的费用管理

1、严格对合同约定的价款进行管理；

2、对合同价款进行调整；

3、对预付工程款进行管理（包括分段扣还）；

4、对工程量进行确认，进行工程款的结算和支付；

5、对工程变更发理的价款进行确认；

6、竣工结算的审核。

8.2监理合同的管理

监理部要把认真、全面履行监理合同作为考量监理部工作的尺度，经过公证的合同是法律性文件，一切监理业务都应按监理合同的要求展开。

7.2.1组建工程项目监理部，承担履行合同的责任。

根据合同要求和工程进展需要，提出监理部组成机构及总监理工程师名单，经与建设单位商定后，正式授予其代表行使在工程监理合同范围以内处理监理业务的全部有限权力。款经建设单位同意并授权，总监理工程师无权变更施工合同。同时，总监理工程师具有法律责任的“委托代理人”身份。在执行合同中履行“甲方代表”的职责，乙方必须接受其监理。

各专业监理工程师则是受总监理工程师委派，代表总监理工程师处理各自应负的工作。监理工程师有责任督促施工单位按施工合同履约。

7.2.2合同的变更和修改

工程建设过程中，难免出现一些不可予见的事项，由此可能发生要求修改或变更合同条件的情况，如变更监理服务范围、工作深度、工作进度、费用结算和支付方式。当这些变动的涉及面比较大时，应向公司汇报并决定是否需要修改合同。合同的变更可以采取如下几种方式：正式文件、信件协议、委托书、重新签订合同。

7.2.3监理部按监理合同履行监理职责，维护建设单位合法利益，公正、公平开展监理工作，控制工程投资、进度和质量目标，并定期向建设单位报告工程情况。建设单位应为监理部顺利开展工作创造条件，支持监理部的正常工作，并要求建设单位在其它有关合同内写明工程委托的监理单位及授于的权限，以利监理部行使监理职权。

7.2.4监理单位与施工承包单位是监理与被监理的关系。施工单位必须根据合同予以配合，服从监理单位对工程施工的监理。

7.2.5建设单位驻工地代表和总监理工程师负责协调监理过程中建设单位与监理部之间的各项事宜。

7.2.6建设单位对工程施工过程中的意见和要求，应交由监理部传达给施工单位。

7.2.7总承包单位将部分工程分包时，进场的分包单位应先得到监理部的确认（确认之前，应将具体情况报告建设单位，并取得一致意见）。

7.2.8分包单位除接受总包单位的管理外，同时必须接受监理部对工程施工的监理。

第八章、组织协调

1、协调管理方法及措施

（1）协调管理的分类

组织协调一般分为项目外部协调与项目内部协调两大类。

1）项目外部协调主要是与政府有关职能部门的协调，如与规划、市政、质监、消防、环保、交通等部门，这类协调主要是及时上报工程项目中的有关情况，执行政府的有关文件。项目外部协调还有资源供应部门的协调，如供电、供水、供气、市政排水等部门，与这些部门协调既是为保证施工的基本条件获得到实现，也为了项目正式使用得资源的保障。

2）项目内部的协调，是指项目建设参与单位之间的工作协调，这是监理工程师在建设监理过程中的主要工作。

（2）协调管理的方法

1）建立完善的工地制度，保证协调管理工作的正常开展。

2）对每一问题的协调过程都应有详细记录，对涉及进度和投资问题的协调，应及时与业主沟通，征询业主的意见。

3）摆正与项目参建各方的关系

A．与业主关系一被委托与委托关系。

业主与监理单位之间是委托与被委托关系，监理单位依据监理合同中的内容及权限，处理工程中相关事宜。监理工程师始终以维护业主的权益为工作宗旨，开展各项监理工作。

B．与总承包关系一监理与被监理关系

监理单位与施工总承包商是监理与被监理的关系。承包商在施工时须接受监理单位的督促和检查，并为监理单位开展工作提供方便。凡承包商需进行阶段验收或隐蔽工程验收的项目，总承包商应先验收，通过后才监理单位验收。监理单位按时按计划做好验收工作。

C．与分包商关系—监理与被监理关系

监理单位同分包商之间也是监理和被监理的关系。分包商在施工进度，技术方案和施工措施上的确认事项，应通过总承包商向监理单位提出，监理单位发出的工程整改通知书或停工通知书（停工通知应经业主同意），由监理单位发给总承包商，再由总承包商转发给有关分包商。

D、与设计单位关系—共同对业主负责

监理单位与设计单位无合同关系。但监理工程师本着对业主负责的态度，将与设计单位保持紧密的联系。监理单位在施工监理过程中应认真贯彻设计意图，严格督促施工承建商按图施工。凡发现图纸中有疑问或提出建议时，应通过业主转达，由设计单位作出修改变更意见。

E、与政府职能部门关系—被管理与管理关系

政府各职能部门依据有关的法律、法规对工程项目进行强制性的管理并对监理单位实行监督管理。监理单位应切实执行政府职能部门颁布的法律、法规。并协助业主及时办理各项申报手续。在涉及各项需报批的施工作业时，应督促施工承包商在措施上满足政府要求，并及时通过政府部门的批准。

4）建立并实施协调会议制度

A.第一次工地会议

第一次工地会议是指项目尚未全面展开前，各方相互认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项工作是否就绪，并明确监理程序的会议。为监理工作正常开展，工程顺利进行创造良好的合作环境。

B.工地工程例会

a.工地工程例会是由项目总监理工程师主持，按一定程序召开的，以研究工地出现的包括、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。监理将会议讨论的问题和决定记录下来，形成会议纪要，供与者确认和落实。

b.工程例会的时间

工程例会应当定期召开（一般每周召开一次）

c.参加人

监理负责人及其它有关监理人员；

工程项目经理及承包商其它有关人员；

业主现场代表及业主其它有关人员；

需要时邀请其它有关单位代表参加。

d、会议主要议题

对上次会议提出问题的解决和纪要的执行情况进行检查；

工程进展情况；

对下周（或下月）的进度预测；

施工质量与安全情况；

材料设备的加工订货及质量与供应情况；

有关技术问题；

工程款支付与索赔要求。

e、会议纪要

例会由监理记录并整理成会议纪要，分发有关单位。

C）专题会议

除定期召开工程例会以外，还应根据需要组织召开一些专门性协调会议，以解决某些具体问题，业主及承包商均可提议召开专题会议，总监主持专题会议。

第九章、安全生产和文明施工监控

一、安全监理的依据：
　1.《建筑工程安全生产管理条例》；
　　2. 已批准的《监理规划》；
　　3. 施工组织设计。
　　二、安全监理的具体工作：
　　1. 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；
　　2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；
　　3.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；
　　4.审核施工方案及安全技术措施；
　　5.检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；
　　6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；
　　7.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；
　　8.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

9、认真贯彻执行国家颁布的《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》、浙江省建设厅浙建建[2003]35号文——“关于加强工程建设安全质量技术责任制的暂行规定”、宁波建筑工程安全监督总站市建安监[2003]32号文——“关于印发《关于进一步加强建设工程施工现场安全生产工作的若干暂行规定》的通知”和宁波市建委[2003]218号文“关于工程监理企业加强建设工程施工安全监管的指导性意见”精神及要求，加强施工现场技术管理，认真审验必须单独编制的专项施工方案，防止在施工中出现严重的安全隐患。要采取“事前审核、事中告知、工程暂停和报告”的果断手段，加大监管力度，齐抓共管，做好安全、文明施工监控，确保“安全生产”方针的贯彻执行。为此：

9.1督促、帮助施工承包商落实安全、文明责任，实施责任管理。

（1）督促承包商建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任。在开工时填报“工程建设项目开工安全生产条件备案表”报市（区）安全质量监督站备案。

（2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时褒奖。

（3）一切从事生产管理与操作人员，依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。

（4）检查特种作业人员是否经企业的安全审查，是否按规定参加安全操作考核，取得监察部门核发的《安全操作合格证》，是否“持证上岗”。

9.2施工过程中，加强安全、文明施工教育和培训

进行安全教育与训练，能增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效的防止人的不安全行为，减少失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此，进行安全教育、训练要适时、宜人、内容合理、方式多样，形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实效。

（1）、督促施工承包商作好新工人入场前三级安全教育工作，结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育。

（2）、结合生产帮助施工承包商组织安全技能训练，干什么训练什么，反复训练、分步验收。

（3）采用新技术、使用新设备、新材料、推行新工艺之前，要求承包商进行安全知识、技能、意识的全面安全教育，激励操作者实行安全技能的自觉性。

9.3、督促施工单位重视施工组织设计中有关安全技术措施和施工现场临时用电方案的编制，并按规定程序审核，批准后报监理部审查。对基础、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架等危险性较大的分项工程，必须编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人批准后报审，总监理工程师签字后实施。实施过程中，专职安全生产管理人员要在现场进行监督。应检测的如钢管、扣件等必须检测，并有相应的检测资料。

9.4、安全文明施工日常监理工作

1严格控制现场总平面布置，督促施工单位做到场地平整，道路坚实，排水设施齐全，材料设备堆放整齐。

2审查各类施工组织设计时，同时要审查文明施工、安全施工等措施。审查专项施工方案时，要审查其是否具有针对性和可操作性。不符合要求或措施不落实，不能开工。

3监理过程中，监督施工单位落实文明施工和安全施工方面的措施。

4在施工监理过程中，监理人员要每天检查。重点是检查人的不安全、不文明行为的不安全、不文明状态，发现问题及时督促施工单位改进。

A．“三安”（安全帽、安全带、安全网）的使用情况；

B．临边及“四孔”防保：工地周边、基坑周边、基坑上口、楼梯口、预留孔等防保措施；

C．安全防火措施；

D．施工用电；

E．监督施工单位落实民工宿舍的文明、安全管理措施，每室明确责任人。

（5）监理部每月组织一次综合检查：质量、进度、文明施工、安全施工，及时发现查明事故隐患，纠正违章行为，提出改进措施。

（6）严格按《建筑安装工程安全操作规程》监督施工单位安全施工。

9.5、协助进行安全事故调查和处理

事故是违背人们意愿，且又不希望发生的事件。一旦发生事故，不能以违背人们意愿为理由，予以否定。关键在于对事故的发生要有正确认识，并用严肃、认真、科学、积极的态度，处理好已发生的事故，尽量减少损失。并采取有效措施，避免同类事故重复发生。

（1）发生事故以严肃、科学的态度去认识事故，实事求是的按照规定、要求报告。不隐瞒、不虚报、不避重就轻是科学、严肃对待事故的表现。

（2）积极抢救负伤人员的同时，保护好事故现场，以利于调查清楚事故原因，从事故中找出安全生产控制的差距。

（3）分析事故，弄清发生过程，找出造成事故的人、物、环境状态方面的原因，分清造成事故的安全责任，总结安全生产管理方面的教训。

（4）以事故为例，召开事故分析会进行安全教育。使所有生产部位、过程中的操作人员，从事故中看到危害，从而在操作中自觉的实行安全行为，消除物的不安全状态。

（5）采取预防类似事故重复发生的措施，并组织彻底的整改，使采取的预防措施，完全落实。经过验收，证明危险因素已完全消除时，再恢复施工作业。

（6）未造成伤害的事故，即未遂事故同样暴露安全管理缺陷、生产因素状态控制的薄弱。因此，未遂事故要如同已发生的事故一样对待、调查、分析、处理妥当。

9.6周边环境安全、环保监控

周边环境安全、环保工作的好坏，将直接影响工程建设及形象。监理方应提醒业主在开工前做好施工现场周边安全评估，并督促施工方做好有关工作。地下通道工程对周边的安全影响很大，监理方要每天不定期的对周边的安全情况进行检查，在施工期间，严格按照国家、地方的有关规定，检查、督促施工方安全生产，文明施工，控制施工噪音、粉尘，将对周边环境的影响控制在最小程度。

9.7施工阶段安全监理的程序
1.审查施工单位的有关安全生产的文件：
⑴《营业执照》；
⑵《施工许可证》；
⑶《安全资质证书》；
⑷《建筑施工安全监督书》；
⑸ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；
⑹ 安全生产责任制及管理体系；
⑺ 安全生产规章制度；
⑻ 特种作业人员的上岗证及管理情况；
⑼ 各工种的安全生产操作规程；
⑽ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。
2.审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；
   3.审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案：
   ⑴ 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批：
   ① 安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；
   ② 安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；
   ③ 安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；
   ④ 安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；
   ⑤ 安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准 。
   ⑵ 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准：
   ① 土方工程：
   A 地上障碍物的防护措施是否齐全完整；
   B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；
   C 相临建筑物的保护措施是否齐全完整；
   D 场区的排水防洪措施是否齐全完整；
   E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；
   F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；
   G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。
   ② 脚手架：
   A 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；
   B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整；
   C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；
   D 脚手架使用安全措施是否齐全完整；
   E 脚手架拆除方案是否齐全完整。
   ③ 模板施工；
   A 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；
   B 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；
    C 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；
   D 模板设计中安全措施是否周全。
   ④高处作业：
   A 临边作业的防护措施是否齐全完整；
   B 洞口作业的防护措施是否齐全完整；
   C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。
   ⑤ 交叉作业：
   A 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；
   B 安全防护棚的设置是否满足安全要求；
   C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。
   ⑥ 塔式起重机：
   A 地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；
   B 起重机拆装的安全措施是否齐全完整；
   C 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；
   D 起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；
   E 起重机的安全使用制度是否健全。
   ⑦ 临时用电：
   A 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；
   B 负荷计算是否正确完整；
   C 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；
   D 电气平面图、接线系统图是否正确完整；
   E 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；
   F 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护；
   G 照明用电措施是否满足安全要求。
   ⑧ 安全文明管理：
   检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。
   4.审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；
   5.审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；
   6.审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书
   7.严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；
   8.现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：
   ① 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改；
   ② 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；
   ③ 每日将安全检查情况记录在《监理日记》；
   ④ 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。
   9.施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

9.8如遇到下列情况，监理人员要直接下达暂停施工令，并及时向项目总监和建设单位汇报：
    1.施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；
   2.对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；
   3.安全措施未经自检而擅自使用时；
   4.擅自变更设计图纸进行施工时；
   5.使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；
   6.未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时；
   7.出现安全事故时。

第十章、地下通道施工监控方案

通道主体采用现浇钢筋混凝土空箱结构,空箱壁厚55CM,混凝土采用C30掺10%TEA微膨胀混凝土,抗渗等级为S6. 钢筋采用HRB335级钢,迎水面钢筋保护层的为40MM,非迎水面钢筋保护层厚度为20MM,钢筋直经大与25MM,应用机戒连接,钢筋猫固长度大与33D.采用防渗混凝土,同时在空箱外侧涂HM1500防水剂.根据其以上特点制定监控方案.

（1）、监理工作流程

1、钢筋工程：

























2、模板工程：
















3、砼工程








　　　　　　　　　　


















(2)、监理工作控制要点及目标值

1、控制要点：

1）钢筋、焊条、焊剂等材料的进场验收时，检查产品合格证、出厂检验报告，钢筋按规定抽取试件作力学性能检验，钢筋的接头按规定抽取钢筋机械连接、焊接接头试件作力学性能检验，并做好见证取样工作。
2）水泥进场时应对其品种、级别、包装散装仓号、出厂日期等进行检查，对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，并做好见证取样工作。

    3）钢筋的品种、级别、规格、数量、接头、绑扎、保护层厚必须符合设计要求。
    4）结构构件的模板应保证标高、轴线、断面尺寸应符合设计要求。

5）检查模板及其支架是否有专项设计方案，模板及支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

    6）在浇捣砼之前，应对模板工程进行验收，模板安装和浇砼时，应对模板及其支架进行观察和维护，发生异常，及时处理。

7）检查模板及其支架拆除的顺序及安全措施是否按施工技术方案执行，拆模时间是否符合设计和施工规范要求。

8）钢筋工程的隐蔽工程验收。模板工程的技术复核。现浇结构拆模后，对砼外观质量和对偏差进行检查，并作出记录，并应及时按施工技术方案对缺陷进行处理。

9）检查砼配合比、设计资料及砼外加剂性能、质量情况。

10）审查施工方提交的大体积砼施工方案。

11）检查砼养护、大体积砼温差测量及措施。
12) 检查焊工特殊工种上岗证。

2、控制目标值

1)预埋件和预留孔洞的允许偏差               

	              项目
	    允许偏差

	        预埋钢板中心线位置
	        3

	     预埋管、预留孔中心线位置
	        3

	    插  筋
	   中心线位置
	        5

	
	    外露长度
	      +10，0

	   预埋螺栓
	   中心线位置
	        2

	
	    外露长度
	      +10，0

	    预留洞
	   中心线位置
	        10

	
	     尺  寸
	      +10，0


    注：检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

    固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合上表的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

2)现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法          

	          项　目
	允许偏差                （mm）
	       检验方法

	        轴线位置
	    5
	       钢尺检查

	     底模上表面标高
	   ±5
	水准仪或拉线、钢尺检查

	 截面内部尺寸
	   基础
	   ±10
	       钢尺检查

	
	柱、墙、梁
	  +4，-5
	       钢尺检查

	  层高垂直度
	 不大于5m 
	    6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	  大于5m
	    8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	    相邻两板表面高低差
	    2
	       钢尺检查

	        表面平整度
	    5
	   2m靠尺和塞尺检查


    注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

    现浇结构模板安装的偏差应符合上表的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

3）钢筋安装位置的允许偏差和检验方法               
	         项     目
	允许偏差

 （mm）
	     检查方法

	绑扎钢筋网
	      长、宽
	  ±10
	     钢尺检查

	
	     网眼尺寸
	  ±20
	 钢尺量连续三挡，              

    取最大值

	绑扎钢筋骨架
	        长
	  ±10
	     钢尺检查

	
	      宽、高
	  ±5
	     钢尺检查

	     受 

     力 

     钢

     筋
	      间  距
	  ±10
	钢尺量两端、中间各一点，取最大值

	
	      排  距
	  ±5
	

	
	 保护层

  厚度
	  基 础
	  ±10
	     钢尺检查

	
	
	  柱、梁
	  ±5
	     钢尺检查

	
	
	板、墙、壳
	  ±3
	     钢尺检查

	    绑扎箍筋、横向钢筋间距
	  ±20
	 钢尺量连续三档，        

    取最大值

	       钢筋弯起点位置
	   20
	     钢尺检查

	   预埋件
	    中心线位置
	    5 
	     钢尺检查

	
	     水平高差
	 ±3，0
	  钢尺和塞尺检查


注：1、检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，   

并取其中的较大值。

2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

钢筋安装位置的偏差应符合上表的规定。

    检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

 　　3、监理工作方法和措施

（1）、准备工作

1）审核施工方案；

2）对施工单位使用的施工机具进行检查；

3）审查商品砼供应厂商；

4）审核钢筋、水泥等原材料的质量保证资料或证明文件，参加原材料试验见证取样工作；

5）审核施工单位上报的轴线放样成果；

6）审查特殊工种上岗人员岗位证书(对焊工、电焊工)。

（2）、钢筋工程工作方法和措施

1）检查程序：

①施工方自检合格后提交隐检单与分项工程质量检验评定表。

②根据设计图纸、相关的标准和施工规范，会同施工方检查；合格后通知质监站参加钢筋隐检。

③质检站检查合格后，方可进行下道工序施工。

2）检查内容：

①检查钢筋的品种、规格、数量、尺寸、间距、锚固长度和接头位置、同一断面上的接头率是否符合设计和规范的要求。

A、钢筋接头均应隔根错开，且接头间净距>500，锚固长度应符合设计规定La，搭接长度Ld，根据部位另行专项计算，准确核查。
B、墙柱钢筋接头，大于等于Ф28时，需采用带肋钢筋挤压接头按《带肋钢筋挤压连接技术及验收规程》（YB9250-93）规定验收。

C、梁上筋不得在支座1/4范围内搭接，下筋不得在跨中1/2范围内搭接。

②钢筋如需代换，应征得设计同意后方可进行，同时应满足规范规定的要求。

③钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不得超过绑扣数的10%，双向板必须满扎。钢筋焊接无漏焊、开焊。

④复杂结构部位绑扎时，应先研究逐根钢筋穿插就位的顺序，并与模板工讨论支模和绑扎钢筋的先后次序，以减少绑扎困难。

⑤墙拉结筋、预埋件必须留置齐全，钢筋保护层应符合设计要求并支垫牢固。

保护层厚度（mm）：基础（基础梁）下筋        35

                                上筋        15

                  模板：        内侧        25

                                外侧        35

                  楼板                      15

                  板中分布筋                10

⑥施工缝（加强带）处的钢筋应采取固定措施，使其不移位。

⑦钢筋绑扎应重点检查以下事项：

A、承台底板的钢筋网其全部钢筋交叉点均须扎牢，各相邻绑扎点的铁丝扣应成八字形，以免网片歪斜变形。

B、基础底板双层钢筋网撑脚间距为1米，撑脚直径为16-18钢筋。

C、框架梁、柱帽等钢筋应放在柱的纵向钢筋内侧。
D、柱、梁箍筋接头应交错布置在架立筋上。

E、框架节点钢筋稠密处梁顶面间净距要保证在30mm以上，以利浇筑。

F、细部构件严格按设计要求施工。

（3）、模板工程工作方法和措施

1）检查程序：

①施工方自检合格后提交技术复核与分项工程质量检验评定表。

②根据设计图纸、相关的标准和施工规范，会同施工方检查。

③检查合格后，方可进行下道工序施工。

2）检查内容：

①模板制作前，重点审查施工单位的模板搭拆专项方案。
②模板及支撑系统应符合设计及规范要求，保证支撑牢固，无松动现象。必须保证砼浇捣时不会发生标高与轴线及垂直度的偏移，防止出现墙体鼓胀、柱身扭曲或梁板变形。

③模板制作后，轴线、尺寸、标高满足设计图纸和施工验收规范要求。

④模板接缝的宽度应符合规范要求，不得出现漏浆现象，检查方法为用塞尺检查。

⑤模板表面应清理干净并涂刷隔离剂。

⑥重点部位、关键结点要求有详细的制模工艺。

⑦模板内不得落入砂石、木屑等杂物，已经完工的模板必须清理干净并予以保持。

⑧支设模板时应加的各种预埋件、穿过模板的管线应齐全，并加以可靠固定。

⑨拆除模板主要控制其拆模时间，拆模时所需砼强度如下表。

	结构类型
	构件跨度（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强

度标准值的百分率（%）

	板
	L≤2
	≥50

	
	>2，≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	悬臂构件
	
	≥100


⑩拆除模板时不得损伤砼的外观。
（4）、砼工程工作方法和措施

1）检查程序

①施工时根据施工规范进行旁站，检查商品砼质量。

②拆模后，施工方自检合格后提交分项工程质量检验评定表及时验收分项质量。

③检查合格后，通知业主组织基础结构验收。

2）砼工程检查内容
①底板砼施工前，审批大体积砼施工方案。

②商品砼进场，必须有级配单，并现场取样检测坍落度须按规定为12cm，允许偏差±2cm。
③旁站试块制作，监理试块标识制作日期、部位。

④督促施工方严格按经审批的施工方案进行施工。

⑤全过程旁站监理，出现问题及时处理。

⑥督促施工方按施工规范要求做好砼养护工作。

⑦办好交接手续，记好监理日志及旁站记录，旁站期间不离岗。

（5）、砼质量控制

根据设计要求，通道箱涵部分及U型箱涵部分采用就地浇筑工艺,分两期浇筑,一期先浇底板及两侧底板顶面以上30CM 侧板,二期浇筑其余部分侧板及顶板,一、二期混凝土之间接缝面应进行砸毛.

 1）审查施工方砼施工的专项方案进行，重点审查以下内容：

A、材料要求和配合比设计，并审查是否能达到抗渗等级的要求。

B、分层分块浇捣措施。

C、混凝土的搅拌、运输和浇筑方案。

D、混凝土的保温措施。

E、混凝土的测温措施。

F、养护措施。

2）主要质量控制措施

A、优化混凝土配合比

大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚，易使混凝土内外形成较大的温差，而产生温差应力。因此在施工中应选用水化热较低的水泥。

①对于基础来说，一般不会很快就增加结构荷载，因此，充分利用混凝土的中后期强度，可有效地降低水泥用量。

②选用中低热水泥，以降低水泥水化所产生的热量，从而控制大体积混凝土的温度升高。

③粗骨料选用粒径为5～40mm连续级配碎石；细骨料选用细度模数3.5左右的中砂。严格控制粗细骨料的含泥量，石子控制在1%以下，黄砂控制在2%以下。如果含泥量大的话，不仅会增加混凝土的收缩，而且会引起混凝土抗拉强度的降低，对混凝土抗裂不利。

④可选用掺入具有缓凝、减水作用的外加剂，以改善混凝土的性能。加入外加剂后，可延长混凝土的凝结时间，采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，并大大减少施工中出现冷缝的可能性。

⑤坍落度：控制在120±20mm。

⑥凝结时间：初凝时间为9-10小时，终凝时间为12-13小时。

⑦混凝土强度试验确定配合比以及掺合料相容性测试。

B、保温措施采用一层塑料薄膜，一层草包覆盖，覆盖工作必须严格认真贴实，薄膜幅边之间搭接宽度不小于10cm，草包之间连口紧拼。

C、混凝土养护的时间和方法：
①养护时间：

为了保证新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，防止在早期由于干缩而产生的裂缝，大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。具体要求是：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

②养护方法：

大体积混凝土养护方法，分降温法和保温法两种。降温法，即在混凝土浇筑成型后，用蓄水、洒水或喷水养护；保温法是在混凝土成型后，使用保温材料覆盖养护。
D、大体积混凝土测温：

为了掌握大体积混凝土的温升和降温的变化规律以及各种材料在各种条件下的温度影响，需要对混凝土进行温度监测控制。

①测温点的布置——必须具有代表性和可比性。

沿浇筑的高度，应布置在底部、中部和表面，可按主要承台的数量1/4布置。 

②测温制度：

在混凝土温度上升阶段每2～4小时测一次，温度下降阶段每8小时测一次，同时应测大气温度。

所有测温孔均应进行编号，进行混凝土内部不同深度和表面温度的测量。测温工作应由经过培训、责任心强的专人进行。测温记录，应交监理方审核，并作为对混凝土施工和质量的控制依据。

③测温工具的选用：

为了及时控制混凝土内外两个温差，以及校验计算值与实测值的差别，随时掌握混凝土温度动态，宜采用热电偶或半导体液晶显示温度计。

在测温工程中，当发现温差超过25 oC时，应及时加强保温或延缓拆除保温材料，以防止混凝土产生温差应力和裂缝。
四、收集整理相应技术资料

1、设计变更文件；

2、原材料出厂合格证和进场复验报告；

3、钢筋接头的试验报告；

4、焊接工人特殊工种上岗证；

5、砼配合比通知单及质保资料；

6、模板、砼专项施工方案；

7、混凝土试件的性能试验报告；

8、模板技术复核；

9、隐蔽工程验收记录；

10、分项工程验收记录；

11、混凝土结构实体检验记录；

12、工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

13、监理日志及旁站记录；

14、基础工程结构验收记录；

第十一章、基坑开挖及维护监控方案

基坑开挖施工是整个地下工程的关键工序，施工时必须严格按照设计及《宁波市软土深基坑支护设计与施工暂行技术规定》有关要求进行。

(1)基坑施工前应做好施工放样，核对设计标高及控制点位置。

(2)施工时应做好交通组织工作，确保道路通车安全。

(3)基坑施工应采取安全、合理的维护措施。

(4)土方应及时清除，不得在基坑范围顶面15米范围内堆放。

    基坑周围6米范围堆载不得超过计划5KPA。支撑和围檩上严禁堆载，挖土机不得直接在支撑上行走，应在支撑两侧先填土高与支撑面500以上，然后在其上铺路基箱，方可在上面通行机诫车辆。

(5)施工期间应做好施工组织，配备足够数量的开挖设备、运输车辆，准备合适的堆场条件，以减短封路时间。

(6)基坑开挖时应避免超挖，如超挖应及时回填，汇报有关单位作处理。挖土次序严格遵循“分层开挖，先撑后挖”及“大基坑，小开挖”的原则，根据基坑底板施工缝进行分区开挖。 挖至坑底标高后，应及时浇捣地道垫层。垫层浇捣完毕后方可进行相邻区块的开挖。

(7)基坑开挖时注意做好排水工作，防止基坑长期侵泡，施工时应准备足够的排水设备。

(8)基坑挖至设计标高时应尽快施工通道基础垫层，基底不得长期暴露或扰动。

(9)基坑开挖前，应采用分层注浆对坑底土体进行加固。

(10)基坑开挖过程中若发现维护结构有渗漏，必须随身封堵。

(11)基坑开挖及支护施工应严格按基坑支护方案设计图纸施工。

(12)施工单位在维护结构施工、土方开挖前必须编制详细的围护结构、土方施工开挖施工方案，提交建设、监理单位的认可。

(13)挖土以机戒为主，人工为幅，底板底以下必须用人工开。机诫挖土至底板底标高后，立即进行人工修土至设计标高和设垫层，并应在百忙之中4小时内完成。

(14)用机戒挖土时必须注意，挖土深度严禁超过设计标高，不得损坏支护支护桩、围檩、钢支撑；避免扰动开挖面以下的坑内土体。坑内土体开挖不得留陡坡，以免坑内土体划移。

(15)挖出的土体及时外运，不得堆放在基坑四周；基坑外侧基坑施工挖土的土方也要及时外运，否则会使支护结构变型过大，危急基坑安全。

(16)基坑挖土施工应做到“五边”施工，即：边挖、边铺、边浇、边砌、保证基坑土体不长期暴露确保基坑稳定。

第十二章、保证交通监控方案

本工程位于宁波市海曙区,项目建设范围分别与天地大厦的新华书店、原宁波第三百货商店东侧、天一豪景西侧、平安大厦雅戈尔中心专卖店相近，市内有众多的企业和市民住宅区,交通问题至关重要,宁波是个都市城市, 车辆很多, 人流量大,本工程且为大开挖施工, 土方外运等问题, 这给施工带来了一定的难度,应采取：错开施工,方便施工,流出机动车道,人行道,定期洒水,防止浮尘,调整机戒避免躁声,白天可采用大型的机戒,夜晚用小功率的机戒.制定切实可行的方案。

因交通组织的要求，维护系统的的布置考虑以中山东路中心线为界分两个工作段分期施工，先施工北侧第一施工段，待第一施工段结构顶板施工完毕能通车后，再施工第二段。

本工程周边环境复杂，应急措施余地较少，应加强观测变形量的报警值按二级基坑控制，基坑开挖前要对周边的建筑物，特别是原第三百货商店进行房屋安全的鉴定，做好标积，并加强观测。

施工单位应有交通监控方案，监理应对其进行审核，有专人进行负责交通安全，做到不堵车，人流畅通，文明施工，安全施工。监理应定期对施工单位的交通方案定期检查督促。

第十三章、工程关键点的特殊控制
13.1大开挖基坑支护结构的施工与监理控制要点

大开挖基坑的支护，不仅要保证基坑内能正常安全作业，而且要防止基底及坑外土体移动，保证基坑附近建筑物、道路、管线的正常运行。本工程支护结构的形式采用拉森钢板桩加多道水平钢支撑结构形式，坑中坑做二次维护，根据设计单位的基坑支护方案进行控制，出入口自动扶梯坑及集水井坑采用三道水平钢支撑。

13.1.1非重力式支护结构的稳定性破坏包括：

1.墙后土体整体滑动失稳

如拉锚的长度不够，软粘土发生圆弧滑动，会引起支护结构的整体失稳。为此需验算是否可能产生这种整体失稳。

2.坑底隆起

在软粘土地区，当地下水位较高、坑深很大时，挖土后在水头差产生的动水压力作用下，地下水会绕过支护墙连同砂土一同涌入基坑。为此需要时要进行验算，以保证支护结构不会失稳。

重力式支护结构的破坏亦包括强度破坏和稳定性破坏两方面。其强度破坏只有水泥土抗剪强度不足，产生剪切破坏，为此需验算最大剪应力处的墙身应力。其稳定性破坏包括：

(1)、倾覆

水泥土挡墙如截面、重量不够大，在墙后推力作用下，会产生整体倾覆失稳。为此需进行抗倾覆验算。

    (2)、滑移

如水泥土挡墙与土间产生的抗滑力不足以抵抗墙后的推力时，挡墙会产生整体滑动，使挡墙失效。为此需进行抗滑移稳定性验算。

(3)、土体整体滑动失稳

其破坏情况与验算方法与非重力式支护结构相似。

    (4)、坑底隆起

    其破坏情况与验算方法同非重力式支护结构。

   （5）、管涌

    其发生情况与验算方法同非重力式支护结构。

13.1.2深基坑支护工程的监测

深基坑支护工程的监测工作应根据设计要求和场地情况事先制定方案。监测方案应具备下列基本内容：

监测项目及其监测方法与精度要求：

各监测项目的实施细则，包括仪器设备、观测周期、工序管理和记录制度等；

信息反馈体系。

监测内容包括下列三个方面：

变形监测、应力、应变监测及地下水动态监测。

各种监测的具体对象、方法见下表。各种监测技术均应符合有关专业规范、规程的规定。

	项  目
	对       象
	方         法

	变  形
	地面、边坡、坑底土体，支护结构（桩、锚、内支撑、连续墙等），建（构）筑物（房屋、构筑物、地下设施等）
	目测巡检，对倾斜、开裂、鼓凸等迹象进行丈量、记录、绘制图形或摄影；

精密水准、导线测量水平和垂直位移，经纬仪投影测量倾斜；

埋设测斜管、分层沉降仪测量深层土体变形。

	应力、应变
	支护结构中的受力构件、土体
	预埋应力传感器，钢筋应力计电阻应变片等测量元件

	地下水动态
	地下水位、水压、抽（排）水量、含砂量
	设置地下水位观测仪；埋设孔隙水压力计；对抽水流量、含砂量定观测、记录


在建筑密集的城区开挖深基坑，其四邻建筑物的变形的观测是必不可少的。基坑影响范围随其开挖深度的增加而增大，一般从基坑边缘30~50M范围内的建（构）筑物应是监测的主要考虑目标。至于监测对象，则须视建（构）筑物的重要性及其可能受影响的程度恰当确定。监测要求如下：

    1．观测内容包括沉降、水平位移与倾斜

2．因变形产生裂缝时监测裂缝的变化

3．降水及开挖阶段应重点进行观测

对土体和支护结构的沉降观测可按以下要求进行：

1．在基坑周边按一定间距布置观测点，数量不少于6个，采用精密水准仪按有关规范要求进行观测。

2．观测基准点要求稳固，应设在开挖和降水影响范围以外，数量不得少于2个。

3．观测精度分二等、三等两种。二等水准闭合差应少于±0.5n1/2（mm）(n为观测点数)，三等水准测量的闭合差应少于±1.0n1/2（mm）。

4．工程由特殊要求时，应按相应要求进行观测。

5．沉降观测资料整理：

每次观测要求记录各个观测点的高程，本次沉降量，累计沉降量，沉降速率等。

根据各阶段观测成果绘制沉降（S）-时间（T）关系曲线图，沉降（S）-水平位移（L）-距离（L）关系展开曲线图。

深层土体内部的位移可利用钻孔测斜仪进行观测。具体作法是先设置所需数量的钻孔将专用柔性测斜管垂直埋设于上层中，定期量测不同深度处的土体位移，绘制不同时间不同标高（深度）处的位移曲线。

支护桩的水平位移可通过埋设于桩体内的测斜管进行观测，观测点间距为0.5-1.0m。并应进行相应资料整理。

     土体应力与孔隙水压力应按下列要求监测：

     1、土压力可通过埋设压力盒或直接使用应力铲进行测试，以土压力为纵坐标，时间为横坐标绘制土压力变化曲线。

     2、孔隙水压力可用钻孔法或压入法埋设孔隙压力计进行测试。

     3、观测成果以压力与时间，压力与荷载关系曲线表示。

各项监测的时间间隔应根据施工进程确定。在开挖卸载急剧阶段，间隔时间不宜超过3～5天，其余情况可延长5～7天，

运行维护阶段可为10～15天。此外，监测频率尚应根据变形(或其它观测量)的发展趋势及时调整。当变形超过规定的或预估的标准时，应加密监测。如认为有发生事故的征兆，则须24小时连续监测，并向有关部门发出警报。

13.1.3基坑开挖地下水处理

   本工程根据设计要求在基坑外侧设排水沟，根据实际情况施工情况每隔20米左右设一个集水井，基坑内设纵横排水沟。

在地下水位较高的地区开挖深基坑时，土的含水率被切断，地下水会不断地渗入到深基坑内。位提供地下工程作业条件，防止与地下水有关的涌砂、边坡失稳及地面变形、地基承载力下降等造成的危害，必须对地下水进行处理。

1、地下水处理方法

深基坑工程中地下水的处理方法，应根据基坑开挖深度、周遍环境及场地地质水文条件选取。一般可供选用的方法有：

（1） 基坑明沟排水

（2） 降水：包括轻型井点降水和深层降水

（3） 隔渗：包括竖向隔渗（悬挂式竖向隔渗帷幕和落底式竖向帷幕）和水平封底隔渗

2、降水方案的选择与设计

深基坑工程地下水处理方案的选择与设计，应满足以下三项原则：

（1） 保证深基坑在开挖期间能获得干燥的作业空间

（2） 保证深基坑边坡的稳定和底析的稳定

（3） 保证临近深基坑的建（构）筑物及地下管线的正常使用

    为达到上述要求，地下水处理设计中，必须包括变形观测设计，信息施工制度，信息反馈处理程序以及应急变措施。

3、降水的要求

（1） 当基坑底面深入到含水层时，将基坑范围内的地下水位降低到基坑底面以下，保持基坑干燥。

（2） 当基坑底面下有一定厚度的隔水层时，将承压水将低一定高度，以减少承压水头压力，防止产生突涌。

4、喷射井点的布置与施工注意事项

（1） 喷射井点的管路布置、井点管的埋设方法等，与轻型井点基本相同。

（2） 井管间距一般为2～3米，冲孔直径为400～600mm，深度应比滤管底深1米以上，为防止喷射磨损，成孔宜用套管法，加水及压缩空气排泥，当套管内含泥量经测定小于5%，方可下井管。井点孔口地面以下0.5～1.0米深度内应采用黏土封口。

（3） 下井管时，水泵应先运转，每下好以根井眯，立即与总管接通（不接回水管），并及时进行单根试抽排泥，并测定其真空度（地面测定不应小于93.3KPa），待井管出水变清后停止。

（4） 全部井管下沉完毕，再接通回水总管。经试抽使工作水循环后再正式工作。

（5） 扬水装置（喷嘴、混合室、扩散室等）的尺寸、轴线等，应加工精确。各套进水总管应用阀门隔开，各套回水管也应分开。为防止产生工作水反灌，再滤管下端应设止球阀。

（6） 工作水应保持清洁，防止磨损喷嘴和水泵叶轮。

13.1.4深基坑支护工程的维护与常见问题的处理

深基坑开挖后，土体与地下水的自然平衡状态回发生巨大的变化，对环境或多或少造成不可避免的影响，基坑自身的稳定程度则回随着暴露时间的延长而降低。因此应做好整个地下工程的计划安排，尽量缩短工期，减少暴露时间，及早回填。

必须重视科学管理、文明施工，土方开挖及地下结构施工时，不得碰撞损伤支护结构及将排水设施和观测标志、测量元件等。土方随挖随运，不得随意对置于基坑周边。施工用了必须放置于坑边的应均匀堆放，不得超过规定的荷载值。施工机械的行驶路线和停放位置于坑边应保持一定的安全距离。

应做好基坑周边地表水的排泄和地下水的疏导，防止水对坑壁的冲刷、浸润。雨季可采取一定措施将坡面覆盖。

当基坑支护情况恶化时，应果断地采取加固措施。加固地方法有撑、拉、压、灌、堵、减等，以增加被动区压力，减少主动区荷载为原则。

当支护结构变形过大，明显倾斜时，可再坑底与坑壁之间加设斜撑。如基坑外缘有足够空间，可设置拉锚，因拉锚不占用坑内空间，故较坑内支撑有利。

如发现边坡土严重变形，坑顶有连续裂缝且变形有加速趋势，则应视为整体滑移失稳地前兆，应立即采取紧急处理措施。可用土包或其它材料反压坡脚，同时应尽可能在坡顶削载或削坡，保持稳定之后再作妥善处理。

当坑壁漏水流砂时，可和黏土或水泥土阻塞夯实再加混凝土封砌。情况严重时应灌注速凝浆液，阻止水土流失。

当基坑周边建（构）筑物严重开裂、倾斜以至成为危房时，应立即补强、加固或拆除，以确保人身和施工安全。
13.2通道防水砼工程的质量控制

防水混凝土工程是整个地下通道工程施工的关键。在防水混凝土工程施工中，较易出现的质量问题是产生渗漏现象渗漏包括地下底板和侧壁的渗漏，施工缝、后浇带、变形缝的渗漏，穿墙管和预埋管的渗漏以及地下室室内表面的潮湿等等。对地下室防水混凝土工程的质量监理应从以下几个方面综合考虑。

13.2.1．施工图设计的审查。

对该建筑的使用功能要进一步的考察了解，摸清设计功能与业主的要求是否一致，是否有所改变，是否需要对设计进行调整；设计采用的防水砼是什么品种，多少强度等级和防水等级，并鉴别其选用是否恰当，采用几道防水措施，防水水砼以外的辅助防水措施和防水材料的选用；后浇带的位置是否合适，各种构造措施、配筋和预埋件的设置是否有利于防水等等。如果这些问题在设计中没有明确，应与设计部门联系解决。

13.2.2．施工组织设计的审查

审查内容包括：施工缝的划分是否恰当；所采用的水泥是否适合防水砼的要求；大体积砼的温差问题如何解决；冬季、夏季和雨季施工的措施是否恰当；所采用的外加剂是否满足要求，产品是否符合国家标准；所安排的后浇带浇筑时间是否恰当。

13.2.3．原材料和配合比设计的审查

原材料重点检查水泥、外加剂、骨料，配合比重点检查所选用的各种材料，与受验配试的原材料是否一致；水泥和外加剂是否过期。

13.2.4模板和钢筋架设的审查

检验各种预埋的管件和铁件是否已经就位并固定牢固；穿越模板的对拉螺栓的止水板是否焊严；钢筋的保护层是否符合标准的要求；各种止水带的位置是否正确和稳固。

    13.2.5砼搅拌、运输、浇筑、养护方面的审查

审查外加剂的搅拌时间和运送拌和物的时间有无特殊要求，坍落度损失是否过大，砼拌和物的出机温度是否进行了有效控制，浇灌时的温度是否符合要求，各种预埋管道四周的砼震捣是否密实，所采用的养护措施是否得当，是否会引起砼开裂。

    13.2.6．管道穿墙的检查

管道穿墙的防水处理，一般是在砼拆模以后进行的。这方面的关键是材料的正确选用和施工的认真细致，监理人员必须提醒施工人员加强质量意识，精心组织施工。

    13.2.7．工程围护方面的检查

重点是地下通道处的后浇带、留洞和留口部位的钢筋的防锈和接茬砼的保洁，因为这些部位砼的二次浇筑需要经过一段时间后才能进行。如果接头钢筋生锈，砼受到污染将会影响质量。
13.3大体积砼工程的质量控制

在现代工业与民用建筑中，大体积砼的工程规模越来越大，结构形式也越来越复杂，大体积砼具有结构厚、体积大、钢筋密、混凝土数量多，工程条件复杂和施工技术要求高等特点，这类结构，由外荷载引起裂缝的可能性较小，其产生裂缝的主要原因是水泥在水化过程中释放出的大量水化热引起的温度变化和混凝土收缩而产生的温度应力和收缩力（这类荷载引起的裂缝约占80%--85%），这些裂缝给工程带来不同的危害，因此，大体积混凝土施工中要注意解决好控制温度应力和温度变形裂缝的问题。

13.3.1大体积混凝土裂缝产生的原因：

1水泥水化热：水泥在水化过程中要产生大量的热量，是大体积混凝土内部热量的主要来源，由于大体积混凝土内部热量不易散失，内外温差过大时，就会产生温度应力，若温度应力大于混凝土产生裂缝的主要原因。

2约束条件：大体积混凝土与地基浇在一起，早期砼温度上升时，混凝土膨胀受到地基约束会产生压应力，当后期温度下降时，混凝土收缩时受到地基的约束便会产生拉应力，由于混凝土的抗压性能优于抗拉性能，所以在受压时一般不公出现裂缝，而在受拉时，当拉应力大于砼的抗拉强度时，就会在砼中出现垂直的裂缝。

3外界气温变化：大体积混凝土在施工期间，外界温度变化对砼的开裂有很大影响，大体积混凝土内部温度取决于浇筑温度、水泥水化温度和散热温度三者的叠加，当外界温度骤然变化特别是骤然下降时，就会大增加大体积混凝土内外温差，产生较大的温度应力，造成大体积混凝土出现裂缝。

4混凝土的收缩变形：混凝土的拌合水中，只能有约20%是水泥水化所需要的，其余80%都要被蒸发是引起砼收缩的主要原因之一，当收缩变形受到约束时，就会因收缩应力而产生收缩裂缝。

13.3.2、质量控制重点：

控制大体积混凝土质量的关键在于抗裂控制，而要实现抗裂控制这一目标，必须对以下三个环节进行重点质量控制。

（1）原材料的质量和混凝土的拌制质量；

（2）大体积混凝土中的水泥水化后使混凝土内部产生较高温度，在混凝土外表和内部之间形成温度差，从而使混凝土容易出现温度裂缝，进而影响混凝土的性能。对采用的原材料进行合理选择；对混凝土的配合比进行精心设计；对混凝土拌合物进行严格控制可以降低不利因素的影响，属于事前采取措施避免出现裂缝。

（3）混凝土浇筑过程的控制

混凝土浇捣过程对混凝土的一次成型、混凝土的密实度、混凝土的成型质量有着很大的影响。应结合工程的实际特点，重点对混凝土的坍落度、浇筑顺序、振捣方式等进行控制。

（4）混凝土的测温和信息化养护

混凝土浇捣完成后，养护情况直接决定着混凝土是否出现较大的温度差，从而决定混凝土是否出现裂缝。因此要进行适当的温度测定，根据温度场的变化情况来改变养护条件，实施信息化养护，确保混凝土最终质量的形成。
第十四章、监理工作基本制度

项目监理机构内部工作制度
（一）监理机构工作会议制度
　　监理机构内部应定期召开监理工作会议，及时处理、协调监理工作中发生的问题和矛盾，调整监理的工作方法、监理人员的行为，为切实做好监理工作服务。
（二） 对外行文审批制度
　　监理机构形成的任何对外文件都必须经过总监理工程师或总监理代表（总监授权范围内）审核批准后发放，确保监理工作的口径统一。
（三） 施工图会审及设计交底制度
　　1、施工前必须进行图纸会审，在熟悉图纸的同时排除图纸上的笔误和矛盾。
　　2、由设计人员对图纸进行技术交底，提出对关键部位、工序质量控制的要求。
（四） 对外行文审批制度

监理机构形成的任何对外文件都必须经过总监理工程师或总监理代表（总监授权范围内）审核批准后发放，确保监理工作的口径统一。
　　（五） 施工组织设计审核制度
　　1、承包单位申报的施工组织设计必须经其企业技术负责人审批，且签字盖章齐全。
　　2、对重点部位、特殊工程必须报施工方案。
　　3、项目监理机构审批时，必须有各专业监理工程师的审查意见。
　　（六） 工程开工申请制度
　　1、开工前施工（建设）单位向监理提交的资料
　　（1）工程招投标文件（招标文件、前标会议纪要、标底口径统一内容、标前答疑、投标标书含技术标标书和商务标标书、投标承诺、中标通知书）。
　　（2） 建设工程施工许可证》（复印件）。
　　（3） 设计图纸、地质勘察报告、原始地貌总平面图和规划总平面图。
　　（4） 工程合同（协议）、补充协议。
　　（5） 施工单位营业执照、企业安全生产许可证（复印件）。
　　（6） 施工单位法人代表、项目经理、专职安全员年度安全教育合格证，项目管理人员资格证书、特殊工种人员（电焊工、电工、起重操作工、架子工等）上岗证以及年度安全教育合格证（复印件），复印件模糊的必须带原件核查。
　　（7） 经施工单位技术负责人审核、项目经理批准、编制人签字的《施工组织设计（方案）》，《施工组织设计（方案）》内容必须包含本工程的质量保证体系和安全保证体系，明确人员、职责、制度、措施和要求。
（8） 各专项施工方案：大型机械设备搭拆方案（塔吊、物料提升机）、外脚手搭拆方案、排架搭拆方案、模板支撑拆除方案、临时施工用电实施方案、深基坑施工方案等。以上专项方案必须经公司技术负责人审核、项目经理批准、编制人签字，特殊方案（基坑开挖深度超过4米以上、排架搭置高度超过8米以上）必须经三个以上本专业高级工程师进行专家论证。
　　（9） 施工总进度计划，应明确各阶段需要投入的机械设备、各工种人员、材料以及确保工期实现的措施。
　　（10） 施工现场管理人员一览表（姓名、职务、通讯联系方式）。
　　2、工程开工前必须做好所有准备工作，按要求提供所有合格的资料后向监理提交开工报告，经审核批准后开工。
　　（七） 工程材料、半成品质量报验、检验制度
　　1、工程开工前应提前做好开工后即将使用的原材料的复试工作，包括砂、石、水泥、钢筋、混凝土配合比和砂浆配合比的试验。
　　2、审核工程所用材料、半成品的出厂证明、技术合格证或质保书。
　　3、所有进场材料，进入施工现场后施工单位必须及时提供该材料的质保资料、合格证以及检测报告，报监理检查验收，未报监理检查验收不得擅自使用。
　　4、发现有明显质量问题的材料进入现场，严禁卸货，要增加材料员的质量意识，已卸的不合格材料必须限期退场。
　　5、某些工程材料（主要为装饰材料）、制品（如：五金灯具、卫生洁具等）还需要查样品后方可订货。
　　6、需要送检复试的，应及时由现场监理见证取样送检复试，复试合格后方许投入使用，严禁将不合格的材料使用到本工程中。
　　7、所有复试材料按规范要求的规格、批量抽检相应数量的材料、制品的质量。 
　　8、凡采用新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件。
　　9、对重要原材料、制品的生产工艺、质量控制方法、检测手段应实地考察，并帮助生产厂家完善其质保措施（如；塑钢窗）。
　　10、检查构件生产厂家的生产许可证，并考察生产工艺及质保体系。
（八） 施工机械、设备的申报制度

1、凡直接危及工程质量的施工机械（如：砼搅拌机、振捣器等），按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中使用。
　　2、大型机械设备（如：塔吊、物料提升机等），安装后必须经相关单位进行现场验收，合格后投入使用。
　　3、施工中使用的衡器、量具、计量装置等设备应有相应的技术合格证，正式使用前应进行校验或校正。
　　（九） 分项（部）隐蔽工程质量验收制度
　　1、隐蔽工程在隐蔽前必须自检自查合格后报监理验收，验收合格后隐蔽，未经验收或验收不合格的不得擅自隐蔽覆盖。
　　2、擅自隐蔽的监理用权要求施工单位剥离检查，所造成的工期损失以及增加的工程费用由施工方自理。
　　3、梁柱封模前必须对钢筋进行验收，防止因钢筋不符合要求，造成梁柱模的返工。
　　（十） 建立监理工作日志制度
　　1、监理工作正常开展过程中，应分专业、范围（中型以上工程规模）每日填写监理日志。
　　2、监理日志应反映监理每日监理检查（工作）内容、发现问题、处理情况及当日大事等。
　　3、监理日志的填写要求及时、准确、真实、闭合。
　　（十一） 技术经济资料归档制度
　　1、原材料、构件进场报验资料的分类归档。
　　2、各分部、分项、工序（检验批）、隐蔽工程报验资料的分类归档。
　　3、设计变更文件。
　　4、施工合同文件。
　　5、归档资料应分别编号、编制目录、建立台帐。
　　（十二） 技术复核施工技术交底制度
　　1、每一道工序施工前应认真进行技术交底，技术交底内容应有交底人和被交底人签字，并报监理备案。
2、未进行技术交底或无交底单直接施工的，监理可拒绝该分项工程的验收。
　　（十三） 单项工程中间验收制度
　　1、每道工序完成后，施工单位应首先进行三级检验，检验合格后填报工序报验单报监理复验，严禁上报未经自检的工序。
　　2、复验合格后监理签署相应意见，进入下道工序。
　　3、存在问题的必须整改经自检符合要求后重新报监理验收，未经整改严禁进入下道工序。
　　4、施工单位现场的质量保证体系必须正常运行，施工员、质检员、项目经理必须认真履行自己的职责，严禁虚设空岗。
　　（十四） 设计变更程序制度
　　1、所有设计变更均必须经原设计单位确认。
　　2、施工单位提出的设计变更须经建设、监理认可后报设计单位确认。
　　3、设计单位对变更确认后，业主代表应在变更上签署明确意见统一由监理发放设计变更类《监理通知》交施工单位实施。
　　（十五） 工地例会制度
　　1、每周（旬）召开一次现场工地例会，要求项目经理、技术负责人、施工员、安全员等现场管理人员必须到场准时参加，不得无故缺席。
2、遇有特殊情况随时召开专题会议。
（十六） 监理联系单、监理通知和工程暂停令制度

1、对于施工现场存在的质量、安全、进度等方面的问题，监理以书面形式告之施工单位并同时报送业主，需要回复的监理通知，施工单位必须按监理通知上的时间要求及时回复。
　　2、因施工单位拖延回复时间，监理可拒绝对工程任何一道工序的检查验收。
　　3、施工单位必须认真执行监理的工程暂停令，并在监理要求的时间内整改好现场存在的问题，报监理验收，符合要求后签署复工令。
　　4、为了保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师在报经业主同意后有权指令施工单位立即停工整改。
　　（1） 未经检验即进入下一道工序者；
　　（2） 工程质量下降，经指出后仍未采取有效改正措施，或采取了一定措施，但效果不好而继续作业者；
（3） 擅自采用未经认可或批准的材料；
（4） 擅自变更设计图纸的要求；

（5） 擅自将工程转包；
（6） 擅自让未经同意的分包单位进场作业；
（7） 没有可靠质保措施而贸然施工，已出现质量下降征兆者。
（十七） 安全监理制度
1、施工准备阶段：

（1） 认真审查各施工单位资质和安全生产许可证是否齐全有效。
　　（2） 审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程强制性标 准，安全管理体系是否健全，安全管理人员必须到岗到位。必要时要求施工单位提交专项安全施工方案。
　　（3）塔吊、物料提升机安装后必须经安监部门检查验收合格并发准用证后方准使用。
　　（4）特殊工种人员的资质证和上岗证是否有效，复印件交监理备案。
　　2、在实施监理过程中：
　　（1）监理工程师要按照法律，法规，工程建设强制性标准实施监理。
　　（2）监督检查凡进入施工现场的人员必须配戴安全帽，不戴安全帽者一律不许进入施工现场。
　　（3）监督检查特殊工种人员是否持证上岗，无证人员不得上岗操作。
　　（4）工程脚手架搭设，必须按规范标准搭设，不经检查合格，严禁上人操作。脚手架搭设必须与施工进度同步，不得滞后。
　　（5）实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当书面要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暫时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理应及时向有关主管部门报告。
　　（6）监理在巡检和抽查工程质量、进度的同时抽查施工单位专职安全员是否到岗到位，安全记录和安全台帐是否齐全。
　　（7）坚持每月一次安全大检查制度、（建设单位、施工单位、监理单位共同参加），检查出的问题，限期整改。
（十八） 旁站监理制度
1、旁站监理的范围

(1)基础工程方面：土方回填、混凝土浇筑、防水工程施工。
（2）主体结构工程方面：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、钢结构安装时高强螺栓拧紧过程。
（3）屋面工程：混凝土浇筑、屋面防水施工。
2、旁站监理的程序
   （1）施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的旁站部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知项目监理部，监理部应当安排监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。
  （2）旁站监理在总监理工程师的指导下进行，安排现场监理负责具体实施。
  （3）旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
  （4）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令，或者采取其他应急措施。
  （5）对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件签字。
  （6）工程竣工验收后，总监应当将旁站记录及时整理，交监理公司存档备查。
   3、旁站监理人员主要职责
  （1）检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。
   （2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
（3）核查进场建筑材料、建筑物配件、设备和商品混凝土的质量检验报告单，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。
  （4）在现场旁站时，发现施工企业其施工活动已经或者可能危及工程质量时，应当及时向总监理工程师报告，以利总监采取有关应急措施。
  （5）做好旁站记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
  （十九）工程款支付签审制度
　　1、每月25前申报本月工程量完成情况报表，以及应付工程进度款数额，并配合监理进行现场计量，经监理审核后作为支付本月工程进度款的凭证，未及时申报的工程进度款将合并下月一并支付。
　　2、不合格工程必须返工，无法返工或拒不返工的监理不予计量，不计工程款。
　　（二十）工程索赔签审制度
　　1、因现场实际情况改变或设计变更增加（减少）工程量，应在该工作量完成后一周内及时报业主、监理计量确认。
　　2、需隐蔽的应在隐蔽前报业主、监理确认，未报确认即隐蔽或超过时间的一律不予认可。
　　（二十一）混凝土浇筑申报制度
　　1、混凝土浇筑前必须进行申报，未经申报严禁施工，申报时除提供正常的钢筋、模板、水电管线等预埋件的工序报验情况外，还应提供排架搭设后的检查结果，检查报告必须经现场安全员签字认可。
　　2、做好冬季保温、雨季防雨、夏季防晒的混凝土防护、养护措施，并上报混凝土施工时值班管理人员名单。
　　3、每个台班混凝土浇筑时，均应在旁站监理的见证下随机抽取混凝土试压块（梁板混凝土浇筑必须留置一组以上的混凝土拆模试压块，与楼面混凝土同条件养护，拆模前进行试压，作为拆模依据。）、每个台班至少做两次以上的混凝土坍落度检查、计量磅秤到现场，随机抽查混凝土配合比计量并做好相应的记录。
（二十二）分包单位资质报审制度

1、无论是业主方还是施工方选择的分包单位，进入现场施工前均应按开工前的相关资料整理后报监理审核。
　　2、分包单位的施工方案必须经总包方的公司（现场）技术负责人审核、总包方的项目经理批准、签署编制人后报监理。
　　（二十三）周（旬）、月进度计划申报制度
　　1、按周（旬）、月申报进度计划，进度计划中必须对上周（旬）、月进度计划完成情况进行描述，分析工期滞后的原因，制定本计划的赶工措施。
　　2、周（旬）进度计划要求在每次工地例会前一天报监理，月进度计划要求在每月25日前报监理。
　　（二十四）资料填报要求和份数
　　所有资料应按照《建设工程施工阶段监理现场用表》的要求正确填写一式四份，监理签字后留存一份，其余三份由施工方保管，整理后作为工程竣工资料。
　　（二十五）定位放线、层高、沉降观测复核制度
　　1、该项工作进行时应报现场监理一并参加复核，确保轴线尺寸、层高准确。
　　2、沉降观测应及时每层检测并报监理复核，必须能反映建筑施工过程中的实际情况。
第十五章、旁站工作计划

（1）旁站监理依据
1、业主与施工单位签订的本工程承包合同；
2、业主与监理公司签订的本工程施工监理合同；
3、正式的工程项目勘测资料、设计图纸和其它有关文件；
4、国家、地方现行建筑工程质量评定标准及施工验收规范；

5、建设部《工程建设监理规定》、《浙江省建设工程监理管理条件》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 等规定的相应内容。 旁站监理范围：根据本工程的结构特点及施工内容，确定施工监理旁站的范围包括：土方工程、地下室后浇带及防水混凝土浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽过程、主体结构混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理。
（2）、旁站监理程序
1、项目监理部在工程开工前应根据工程的实际情况制定旁站 监理方案并报公司审批，明确旁站的范围和内容，同时送建设单位、施工单位及建设行政主管部门各一份。

2、施工单位根据项目监理部制定的施工旁站监理方案，在需
要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前的 24 小时，应当书面通知项目监理部，项目监理部按通知时间 安排监理人员实施旁站监理。

3、旁站监理人员应当认真履行职责，在实施旁站监理时发现 施工方有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工方立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或总监报告，由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。
4、旁站监理人员应如实准确地做好旁站监理记录，凡旁站监 理人员和施工方质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
（3）、旁站监理控制要点及目标值
1、土方工程
（1）土方开挖应分层分段进行，边开挖边支护，上层土体边坡喷锚达到强度后，方可进行下层土体的开挖。
（2）严格控制基坑边坡坡度，机械挖土后留  30cm  采用人工 修土至设计标高。
（3）基坑四周 10m 范围内地面荷载不得大于 15Kpa。

（4）土方开挖检查项目按规范
2、地下通道后浇带及防水混凝土浇筑
（1）、防水混凝土所用的模板，除满足一般要求外，应特别注意模板拼缝严密，支撑牢固，在浇筑防水混凝土前，应将模板内部清理干净，如若两侧模板需用对拉螺栓固定时，应在螺栓或套管中间加焊止水环，螺栓加堵头。
（2）、防水混凝土的配合比应通过试验选定，则应符合设计要求，应在半小时内运至现场，于初凝前浇筑完毕， 如运距较远或气温较高时，宜掺缓凝减水剂。混凝土浇筑时应分层连续浇筑，其自由倾落高度不大于 1.5 米，混凝土应用机械振捣密实，以混凝土开始泛浆和不冒泡为止，并避免漏振、欠振和超振。混凝土振捣后，须用锹拍平拍实，等混凝土初凝后用铁抹子压光，以增加表面致密性。
（3）、防水混凝土基础后浇带留置位置及宽度应符合设计要求。其端面形式可留成平直缝、阶梯缝或企口缝，但结构钢筋不能断开，应保证留缝位置准确、断口垂直、边缘混凝土密实。留缝后要注意保护，防止边缘毁坏或缝内进入垃圾杂物。
(4)后浇带的混凝土施工，应在其两侧混凝土浇筑完毕并养护不少于六个星期，待混凝土收缩变形基本稳定后 在进行，浇筑前应将接缝处混凝土表面凿毛并清洗干净，保持湿润，浇筑的混凝土则应选用补偿收缩的混凝土，其强度等级应高于或与两侧混凝土相同，宜选择在气温较低的季节施工，浇筑后的混凝土养护时间不应少于四个星期。

3、混凝土浇筑
（1）本工程使用商品砼，其强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与试件留置应符合规范。
(2)同条件养护试件所对应的结构部位，应由建设、监理、施工等各方共同选定；
(3)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件；
(4)同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于 10 组，且不应少于3组。
(5)同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构部位的适当位置，并应采取同样的养护方法。
(6)砼在运送时，严禁往运输车筒体内任意加水；
(7)搅拌运输车运送的砼宜在 1.5 小时内到场；
(8)提供预拌砼的出厂质量证明书。
(9)地下室后浇带位置应严格按设计图纸的要求进行设置， 结构施工缝的设置和处理也应符合设计及有关规范的规定。
(10)现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
(11)现浇砼结构主要检查内容应符合验收规范。

4、梁柱节点钢筋隐蔽
(1)钢筋进场时，应按国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定。
(2)钢筋绑扎安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办  理设计变更手续。
(3)应按国家现行标准《钢筋机械连接用技术规程》 JGJ107，《钢筋焊接及验收规程》JGJ18  的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规定。                 设置在同一构件内的受力钢筋的接头应相互错开并符合有关规定。
(4)钢筋绑扎应符合下表要求符合规范要求。
(5)卷材防水层所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料等配套材料应与铺贴的卷材相容。
(6)卷材的搭接宽度应符合规范要求：
(7)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部，卷材收头应用水泥钉固定，并用密封材料封严。
(8)涂膜收头应用防水涂料多边涂刷或用密封材料封严。
(9)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处，应留凹槽并用密封材料嵌填严密。
(10)铺贴檐口 800 ㎜范围内的卷财应采用满粘法。
(11)卷材收头应压入凹槽，采用金属压条钉压，并用密封材料封口。
(12)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用堵封材料封严。

(13)檐口下端应抹出鹰嘴和滴水槽。
(14)防水卷材严禁在雨、雪天施工；五级风及以上时也不得施工，气温低于 0℃时不宜施工，施工中途下雨、下雪，应做好已铺卷材的防护工作。
5、加强对旁站监理过程中的安全生产、文明施工的监督和管理
(1)、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格履行监理职责，切实加强对施工现场的安全监理工作，防患于未然。
(2)、督促施工单位进行安全自查工作，监督施工单位严格按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工。
(3)、在旁站过程中，发现问题或安全隐患及时责令施工方进行整改，对于存在严重安全隐患的，旁站监理人员应及时采取应急措施，同时应向监理工程师或总监报告，由总监下达暂停施工指令，并通知建设单位。
6、旁站监理人员岗位职责
(1)、旁站监理工作在总监理工程师的指导下，由项目监理部的监理人员负责具体实施。旁站监理人员应按照旁站监理方 案中明确的范围内容、程序和规范要求实施旁站监理。
(2)、检查施工现场质检员、施工员到岗到位和特殊工种持证上岗的情况。
(3)、检查进场的施工机械、建筑材料的准备情况是否满足施工需要。
(4)、检查进场建筑材料、构配件、设备是否经报验合格，商品砼的级配是否符合设计要求，凡不合格的建筑材料、构配 件、设备一律不得用于工程中。

6、按照施工验收规范或对进场的建筑材料、构配件、设备的
质量有怀疑时，可在现场监督施工单位进行检验或委托具有资格的第三方进行复验。
7、现场跟班监督关键部位、关键工序的施工是否执行施工方案和工程建设强制性标准。
8、对旁站监理的施工部位的安全防护措施进行监督检查。
9、在旁站监理过程中，凡发现有不符合要求的施工活动，旁 站监理人员有权要求施工方立即进行整改。若不符合要求的施工活动已经或可能危及工程质量和安全施工的，旁站监理人员应及时采取应急措施，同时应向监理工程师或总监报告。
10、认真做好旁站监理记录和监理日记，要求记录内容及时、 准确、完整。监理旁站记录表应经旁站监理人员和施工方质检员双方签字，否则不得进入下道工序施工。旁站监理记录表是重要的监理文件之一，应与其他反映监理工作情况的原始资料一起妥善保管
第十六章、监理人员配备及专业配套
	编号
	姓  名
	职  务
	职  称
	专 业
	岗位证书号

	1
	***
	总监理工程师
	工程师
	市政
	

	2
	***
	监理工程师
	工程师
	土  建
	

	3
	***
	监理工程师
	工程师
	水暖
	

	4
	***
	监理工程师
	工程师
	电气
	

	5
	***
	监理工程师
	工程师
	安装
	

	6
	***
	监理工程师
	工程师
	市政
	

	7
	***
	监理员
	/
	安  装
	

	8
	***
	    监理员
	    /
	园林绿化
	

	9
	  ***
	监理员
	/
	土建
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第十七章、办公及检测设备投入

1、水准仪             1台

2、经纬仪             1台
3、电脑               1台

4、回探仪             1台

5、建筑工程检测器    一个

6、办公桌椅          若干个

7、卷尺              若干个

8、文件柜            一个

9、汽车              一台

总监理工程师





质量控制





投资控制





组织协调及信息管理


安全





总监办公室





合同管理





进度控制





专项监理组





专项监理组





专项监理组








1、参加图纸会审和设计交底；


2、审核施工组织设计（施工方案）；


3、核定施工分包单位；


4、核定原材料、构配件及设备的质量，对影响工程质量、使用功能及观感的材料设备进行预控；


5、参加工程隐检、预检；


6、签认有关检验批质量验收记录表；


7、签认有关分项、分部工程质量验收记录表。�
�
项目监理部�
�






针对本工程的特点，根据本工程监理规划的有关规定，编写各专业项目的监理实施细则，作为质量控制的依据。�
�
各专业监理工程师�
�






专业项目监理实施细则主要内容：


1、确定各施工工序质量控制目标；


2、确定各施工工序和工艺过程的质量控制要点；


3、制定质量隐患防范措施；


4、质量控制管理程序


5、旁站监理工作计划。





承包单位自检并经质量检查员查验合格报审经有关监理人员签认后可进行下一道工序�
�
承包单位项目经理部、专业监理工程师�
�






工程竣工，自检合格，申请竣工验收�
�
项目经理�
�






进行整改�
�
项目经理部�
�






监理工程师审核质量保证资料等


有关施工资料�
�
项目监理部�
�






签发相关表格，要求整改�
�
项目监理部�
�






项目监理人员进行预验核查�
�
总监理工程师�
�






建设单位主持组织监理、设计、承包单位四方主体进行竣工验收�
�
建设单位项目负责人�
�






在单位工程工程质量竣工验收记录


对相关表格进行签认，评定工程质量�
�
建设、设计、承包、监理单位（项目）负责人�
�






承包商编写并报审施工总进度计划





规     格





资金需求计划





设备定货进场计划





数    量





供货商及生产厂家（须考察）





三材及主材需求计划





施工人员进场计划





进场时间


（须试验）





订货单位





总监理工程师审批





编报年、季、月进度计划（施工方编）





总监理工程师审批





人员


设备    


材料


工艺


环境





按计划组织实施





监理工程师随时对进度实施进行监督、检查、分析、比较





严重偏离计划目标





基本实现计划目标





发出监理指令，明示承包商立即采取调整措施并取得明显效果





承包商编制下一步进度计划





工程设计图纸、设计说明及变更洽商





省(市)96概算定额、取费标准及工期定额





掌握投资控制依据





施工合同或协议及招标文件





市场价格信息及文件汇编、法规规定书





事前控制：审核施工图概（预）算





分项分部工程质量报验认可





事中控制审核





施工方案合理性审核





投资控制





额外工程量增减审核





严格进行投资审核分析





事后控制：审核工程竣工结算





属于工程量错计、多计、重复





重点控制审核





属于高套定额、错套定额





属取费计算错误





属材差高调、公里多计





监理对质量合格的工程量签认（按分项分部工程）





投资支付





施工方按批量或月填报工程款支付申请表





双方协商





监理工程师审批，填写工程款支付证书





总监签发支付证书





支付





建设方负责人审批





承包商、监理工程师





熟悉结构施工图





钢筋翻样





承包商





检验结果





承包商





承包商











钢材进场检验





承包商、监理工程师





钢材退场





进场挂牌堆放





监理工程师





检查焊工上岗证





承包商











钢筋下料、加工





试     焊





检查钢筋制作质量








监理工程师





监理工程师











检查钢筋焊接情况、取样





监理工程师、承包商





焊接返工





承包商





结   果





钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收





返工或整改





承包商、监理工程师





承包商





验收结果





监理工程师





签署隐蔽工程验收单





测设轴线、标高、截面放样





承包商





整  改





轴线、标高、截面的验收





监理工程师





承包商





验收结果





支撑、模板的安装、校正及自检





承包商











承包商





整  改





模板体系验收





监理工程师











验收结果





同意进入下道工序





监理工程师











熟悉图纸、审查砼施工方案





监理工程师





承包商、监理工程师





施工机具准备、检查





商品砼生产厂家审查





监理工程师





返  工





隐检情况





承包商





旁站监理、测坍落度、抽查配合比、见证试块制作





商品砼浇捣、养护


配合比检查





承包商、监理工程师





监理工程师





拆模申请





承  包  商





提出缺陷修补方案





承  包  商





签署批准申请





监理工程师





审查修补方案





监理工程师





承包商、监理工程师





砼质量评定





砼缺陷修补





承  包  商





缺  陷





基础结构中间验收





业主、设计、


承包商、监理工程师





总监理工程师





副总监理工程师


（项目负责人）





协调





建设单位





设计单位





承建单位








监理单位





质量控制、进度控制、投资控制





合同、档案、信息管理





合同、档案





信息





        给排水





承建单位





结构





电气





土建监理





暖通





建筑





设备监理





安全控制








