

2一、工程概况：


2二、材料要求和材料概况：


3三、施工安装：


4四、质量标准


4五、安全措施


5六、文明施工




吸声板安装方案

一、工程概况：

本工程位于天津市海泰南路，力神锂离子动力电池厂房，建筑总面积10.3万平方米。厂区分为十个单体。其中动力库设备间、空压机房，墙体、顶棚全部采用珍珠岩吸音板。
二、材料要求和材料概况：

1、吸声。当前噪声已成为人类环境的四大污染之一，降低噪声是现代建筑的必须要求。本品针对机房噪声高、频谱宽的特点，从吸声板流阻、孔隙率、结构因子、厚度、密度、表面、安装等方面长期反复优化，能降低高分贝、高中低频广谱噪声，专门用于机房吸声降噪。该板施工使用轻钢或木龙骨汽钉钉，容易留空气层，表面不喷涂，降噪系数NRC高达0.82，优于其它吸声板，板厚近20-25mm,节省空间。石膏板、硅钙板、塑料扣板、木板、铝质板都无法达到如此高的吸声能力。 

2、耐火。明火烧至1000℃不散、不裂、不变形，无烟雾扩散，可消除火患。比市场上现有通用的石膏板(500℃开裂脱落)、矿棉板(500℃碳化，有烟雾扩散)好得多，具有不燃材料A级的水平。

3、耐水。目前珍珠岩吸声板成型有三种凝胶材料，即水泥、镁菱土、水玻璃。用水泥、镁菱土成型容重大，吸声性能差；用水玻璃采用传统工艺成型遇潮湿变形，所以国内一般用水玻璃成型的珍珠岩吸声板项目均告失败。承德天工用专有工艺成型生产的珍珠岩吸声板受潮水浸不变形，不软化，弥补了石膏板、矿棉板遇潮变形、遇水毁坏的不足。

4、质轻。体积密度＜500kg/m3，比石膏板轻一半，最适合高层建筑，减少建筑运输质量和结构造价。 

5、保温隔热。该板导热系数仅为0.06-0.08W/m℃k， 20mm厚珍珠岩吸声板保温效果相当于2400mm厚砖墙，保温绝热性能优良，使建筑冬暖夏凉，终身节能。吸声、装饰、保温一板完成。

6、自然典雅，经久耐用。目前建筑室内吸声板以玻璃棉、矿棉、岩棉为主，玻璃棉、岩棉需要包裹，不美观；该板是用天然珍珠岩制成，半瓷质，表面光泽柔和典雅，浑然天成，充分体现了自然美，给室内装饰设计增加了一种新的审美选择。珍珠岩是火山玻璃，耐酸、耐碱、硬度大、化学稳定性好，用其制造的吸声板寿命可达30年以上。

7、有益健康，有益环保。该板无机、无毒、无纤维污染(岩棉、矿棉、玻璃棉在生产、安装、使用中匀有纤维污染，废弃物难以回收利用)，可调节室内湿度、吸收放射线、有益健康。该板生产无“三废”，使用无纤维污染，废弃物可回收作保温材料，用于园艺、改良土壤和作饲料添加剂，是真正的绿色建材。

8、施工方便。施工时可锯、刨、钉、割，明暗龙骨均可，有利于加快工期。 总之，珍珠岩装饰吸声板符合建材防火、耐用、轻质、节能、环保、多功能的发展趋势。符合吸声材料无纤维化、无二次污染的发展趋势，符合人们返璞归真，回归自然的审美心里。

三、施工安装：

A：只要机具

1、 电机工具：电锯、螺锯、手电钻、切割机、冲击电锤。手动工具：气枪、线锤、靠尺、等。

B：作业条件

1、 墙体验收、基层处理已经完成。

2、 木龙骨防腐和防火涂刷完成。

3、 进场膨胀珍珠岩吸音板验收合格。

C：吸音板施工工艺

1、 弹线→安装横向分档龙骨→安装20*35木龙骨→安装面层膨胀珍珠岩 

2、 弹线，在基体上弹出水平线，竖向垂直线以控制龙骨的安装位置，水平控制龙骨的间距，以材料的模数分好水平龙骨。
[image: image1.emf]防火龙骨20*35�


珍珠岩吸音板


木楔


中间为缝隙




防火龙骨20*35 珍珠岩吸音板 木楔

中间为缝隙


3、严格按照排版要求，先打好木楔洞的位子，木楔之间间隔为304mm。

4、龙骨安装时依照水平线拉线固定水平龙骨。

5、龙骨和木楔之间的固定采用三寸镀锌自攻螺栓撵紧。

6、将吸声板间距为304mm钉在木龙骨上即可、横向龙骨为固定吸声板的公共龙骨，不用竖向龙骨横向接头不需要固定。

四、质量标准

1、龙骨、配件、必须符合行业设计要求。

2、骨架和基体必须连接牢固应平整垂直。

3、射钉不的高出板面。

4、板材如果有裂缝则不得使用。

5、隔声板的允许偏差：

	项次
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	立面垂直
	3
	用两米托线板

	2
	表面平整度
	4
	用两米直尺和塞尺


五、安全措施

1、进入施工现场必须带好安全帽，现场严禁抽烟。

2、安装打眼时应注意各种电线管道的预埋。

3、保护好相连完成部位的成品。

4、脚手架搭设要牢固不的有挑头板。

5、正确使用电器工具，不的私自接电。

6、不的随便使用其他机械器具，不的任意拆除其它安全设施。

六、文明施工

1：做到以人为本，进入施工现场不得随地大小便，及时做好落收清工作，每天工完场清。2：提倡文明施工，加强人为噪声、环境位卫生管理。

3：不得偷盗他人器具、设备等财物。







- 2 -

