吊顶工程的装饰工艺流程 

第1章 悬吊式顶棚的构造 

悬吊式顶棚一般由三个部分组成：吊杆、骨架、面层。

第1节 吊杆 

（1） 吊杆的作用：承受吊顶面层和龙骨架的荷载，并将这茶载传递给屋顶的承重结构。 

（2） 吊杆的材料：大多使用钢筋。
第2节 骨架 

骨架的作用：承受吊顶面层的荷载，并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。

骨架的材料：有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。

骨架的结构：主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T 型、U 型、LT 型及各种异型龙骨等。
第3节 面层 

面层的作用：装饰室内空间，以及吸声、反射等功能。

面层的材料：纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC 塑料板。 面层的形式：条型、矩型等。

第2章 悬吊式顶棚的施工工艺 

第1节 轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶
弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。

第2节 PVC 塑料板吊顶： 

弹线→安装主梁→安装木龙骨架→安装塑料板。

第3章 施工要点 

首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。 依据设计标高，沿墙面四周弹线，作为顶棚安装的标准线，其水平允许偏差±5 毫米。
遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
吊点间距应当复验，一般不上人吊顶为1200~1500 毫米，上人吊顶为900~1200 毫米。 
面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查，符合要求后再进行安装。

第1节 格栅吊顶的施工工艺流程 

1.木格栅吊顶的作用 
木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。 

2.木格栅吊顶的施工工艺 

准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃 

3. 施工要点 

木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。 龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接, 并应进行阻燃剂涂刷处理。

第2节 藻井吊顶的施工工艺流程 

1.藻井吊顶的作用 

在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面终饰的藻井式吊顶。这种术吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。 

2.施工要点 

（1）木龙骨安装要求 

①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙、死节等质量缺陷;规格为截面长30~40 毫米,宽40~50 毫米,含水率低于10%。 

②设计:采用藻井式吊顶,如果高差大于300 毫米时,应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500 毫米。龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。

③施工：吊顶的标高水平偏差不得大于5 毫米,。木龙骨底面应刨光刮平, 截面厚度一致,并应进行阻燃处理。 

（2）木龙骨安装规范: 

首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。 
龙骨架顶部吊点固定有两种方法：一种是用直径5 毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。 术龙骨架安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装。 

（3）饰面板的安装 

吊顶饰面板的种类主要有石膏板和木材板两大类,都要求板面平整,无凹凸, 无断裂,边角整齐。
饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。

 安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。 
吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。 





























































