2H  监理大纲（ 二 合同段）
目录
第1章 工程概述………………………………………………………33
1.1项目概况 …………………………………………………………………………………33

1.2 地形、地貌…………… ………………………………………………………………………33

1.3 气象、水文………………………………………………………………………………33

1.4 地质、地震…………………………………………………………………………………… 34

1.5 交通能源和服务设施………………………………………………………………………… 34

1.6 本监理合同段主要工程数量及技术标准………………………………………………34

1.7 本项目工程重点和难点……………………………………………………………………34

1.8 本监理合同段的关键工序及技术要点…………………………………………………35

1.8.1工程质量控制…………………………………………………………………………35

1.8.2工程进度控制…………………………………………………………………………37

 第二章  监理工作的指导思想和监理目标………………………………39

2.1 监理的指导思想……………………………………………………………………………39

2.2 监理总目标…………………………………………………………………………………39

  2.2.1 质量监理目标…………………………………………………………………………39

  2.2.2 进度监理目标…………………………………………………………………………39

  2.2.3 投资监理目标…………………………………………………………………………39

  2.2.4 合同管理………………………………………………………………………………39

  2.2.5 施工安全和环境保护…………………………………………………………………39

2.3 监理的依据…………………………………………………………………………………39

  第三章  监理人员及其组织机构………………………………41

    3.1 驻地监理班子的组成………………………………………………………………………41

      3.2 监理的组织机构框图………………………………………………………………………41

      3.3 项目内部管理办法…………………………………………………………………………43

        3.3.1 监理工程职业道德准则………………………………………………………………43

        3.3.2 各级监理人员职责……………………………………………………………………43

        3.3.3 内部会议制度…………………………………………………………………………45

        3.3.4 奖惩制度………………………………………………………………………………45

        3.3.5 监理人员(含司机及后勤人员)考勤与休假制度……………………………………46

  第四章  质量控制……………………………………………47

     4.1 质量监理的依据和任务……………………………………………………………………47

       4.1.1 质量监理的依据………………………………………………………………………47

       4.1.2 质量监理的任务………………………………………………………………………47

     4.2 质量监理工作程序…………………………………………………………………………47

       4.2.1 质量控制的基本程序…………………………………………………………………47

4.2.2 工序质量检查程序……………………………………………………………………47

4.3 现场质量控制………………………………………………………………………………48

4.4 质量缺陷处理………………………………………………………………………………50

4.5 质量事故处理程序…………………………………………………………………………51

  第五章  投资控制……………………………………………53

 5.1 投资控制的任务…………………………………………………………………………53

5.1.1工程量清单的管理…………………………………………………………………53

5.1.2 工程计量……………………………………………………………………………53

5.1.3 工程支付……………………………………………………………………………54

5.2 投资控制程序……………………………………………………………………………57

  5.2.1 工程计量程序………………………………………………………………………57

  5.2.2 工程支付程序………………………………………………………………………57

第六章  进度控制………………………………………………60

6.1 进度控制的任务…………………………………………………………………………60

  6.1.1 进度计划的编制……………………………………………………………………60

  6.1.2 进度计划的审批……………………………………………………………………61

  6.1.3 进度计划的检查……………………………………………………………………61

  6.1.4 进度计划的调整……………………………………………………………………62

6.2 进度控制的程序…………………………………………………………………………62

  6.2.1 各合同段的开工程式…………………………………………………………………62

  6.2.2 单位(分项)工程开工程式……………………………………………………………62

第7章 合同管理………………………………………………64

7.1 合同管理的任务…………………………………………………………………………64

  7.1.1 工程变更………………………………………………………………………………64

  7.1.2 工程延期………………………………………………………………………………65

  7.1.3 费用索赔………………………………………………………………………………66

  7.1.4 争端与仲裁……………………………………………………………………………67

  7.1.5 业主、承包人的违约…………………………………………………………………67

  7.1.6 分包、转让与指定分包………………………………………………………………68

  7.1.7 保险……………………………………………………………………………………69

7.2 合同管理监理工作程序…………………………………………………………………69

  7.2.1 工程变更监理工作程序………………………………………………………………69

  7.2.2 工程延期监理工作程序………………………………………………………………70

  7.2.3 费用索赔监理工作程序………………………………………………………………71

7.2.4 争端与仲裁监理工作程序……………………………………………………………72

         7.2.5 承包人违约监理工作程序…………………………………………………………73 

  7.2.6 工程分包监理工作程序………………………………………………………………74

  7.2.7 保险监理工作程序……………………………………………………………………75

第八章  信息管理………………………………………………76

8.1 信息管理的任务…………………………………………………………………………76

  8.1.1 任务…………………………………………………………………………………76

  8.1.2 信息来源……………………………………………………………………………76

  8.1.3 监理信息的类型……………………………………………………………………76

8.2 信息管理的方法…………………………………………………………………………77

  8.2.1 信息处理……………………………………………………………………………77

  8.2.2 信息发布……………………………………………………………………………77

  8.2.3 信息存储……………………………………………………………………………78

第九章  组织协调的工作任务…………………………………79

第10章 交工及缺陷责任期的监理……………………………80

10.1 交工与交工证书……………………………………………………………………………80

10.2 缺陷责任期的监理…………………………………………………………………………81

10.3 缺陷责任终止证书的签发…………………………………………………………………81

第十一章  其它有关建议………………………………………83

第1章 工程概述
1.1项目概况
S330逍白线是河南省干线公路网及漯河市公路网骨架的重要组成部分。该工程起点位于漯河市区东环，终点止于舞阳县与叶县交界处。全长64.014公里，我总监办承监32.015公里。公路标准二级。起点至过道107（K0+000~K10+000）路基宽22米，属新建路段，沿地方铁路和设计中的高速公路向西至K6+129处建桥跨越京广铁路。国道107至漯舞路段（K10+000~K11+807）该路段继续沿地方铁路西行至漯舞段与旧路衔接，路基宽度18米，为新建路段。漯舞路旧路段（K11+807~K32+015）该旧路基宽度12米，现路基两侧加宽至18米。路面铺筑采用沥青混凝土路面。工程项目包括：

道路工程—路基、路面、排水、修建与养护各种临时共用和工程设施，包括便道。

结构工程—跨铁路桥梁、涵洞、通道。

安全设施—标志、标线、轮廓标等。

（2）主要技术指标

A、主要技术标准

	技术指标
	单位
	城市段（K0+000~K10+000）
	一般路段（K10+000~K32+015）

	计算行车速度
	Km/h
	80
	80

	平曲线一般最小半径
	M
	400
	300

	最大纵坡及坡长
	%/m
	2.99/510
	1.482/450

	最小坡长
	M
	200
	200

	凸竖线最小半径
	M
	5500
	18000

	凹竖线最小半径
	M
	7000
	18000

	竖曲线最小长度
	M
	136.6
	108

	路基宽度
	M
	22
	18

	路面宽度
	M
	18
	14

	桥梁设计荷载
	
	汽车-超20级，挂车-120

	桥面净宽
	大中桥
	净18+2*0.5
	净18+2*0.5

	
	小桥涵
	与路基同宽
	与路基同宽


B、本工程采用国内竞争性公开招标方式进行招标。

（3）计划工期

本工程监理计划工期为本工程完工。缺陷责任期待12个月。

1.2  地形、地貌
本项目位于河南省中南部漯河市境内，地处华北平原南边缘地带，地面平均海拔60米左右，地势平坦开阔，路线所经地段属于冲击平原，它是由沙、汝、颖、澧河冲击而成。

1.3 气象、水文

本段属温暖过度型季风气候，气候特点表现为冬季寒冷雨雪少，夏季炎热雨集中，四季分明，年平均气温为14.6℃,极端最低气温-16℃，极端最高气温43.2℃。最大冻土深度17厘米，全年无霜期216~225天，年平均降水804.1毫米，且雨量集中在7、8、9月内，年平均风速2.84 米/秒。气候对本项目施工影响不大，一年四季除冬季几天外，均可施工。

测区所经主要河流澧河，干流全长145公里，流域面积2787平方公里，河床宽150~200米，多年的平均流量18.1立方米/秒。历年最大流量2780立方米/秒，最小流量0.2立方米/秒。

1.4  地质、地震

工程所属地区被第四纪地层覆盖，舞阳、吴城、大刘一带为中更新统黄土堆积，其中大部分地区为沙、汝英、澧及小洪河晚更新统及全新统冲击层。局部低洼或地形相对平坦地段零星分布早中全新统沼泽和地层（沙姜黑土）

据国家地震烈度区画图，测区属于基本地震基本烈度为VI度地区。

1.5  监理合同段主要工程数量

1、 监理合同段主要工程数量

监理合同段包括两个合同段，全长32.015公里，其主要工程数量如下：

二级公路标准，城市段22米宽路基,一般路段18米宽路基。沥青混凝土路面，其中有607米长跨铁路桥一座，小桥六座，通道涵洞约1900米，土石方约453166.9立方米。

1.6  本监理合同段的关键工序及技术要点

1.6 .1  工程质量控制

质量是工程的生命线，只有合格的工程才可以计量与支付，不合格的工程必须进行返工处理或拆除重建，将造成不同程度的经济损失，并延误工程进度。因此，监理工作的“三大控制”必须以“质量控制”为前提。在本项工程的监理中，我们将本着“严”字当头的原则，按照监理程序检验每一道工序的质量，使每一项验收的工程百分之百合格，并达到业主制定的质量总目标中要求的优良率。根据本段工程的特点及我公司以往的工程监理经验，兹提出本项目路基和桥涵构造物质量控制的关键工序：软地基路堤填筑、特别填筑区填筑、桩基础施工工艺、桥梁的施工质量控制、梁板预制场的质量控制、沥青砼路面质量控制，其质量控制技术要点如下：

1、 路基工程质量控制

（1） 软地基路堤填筑工程质量控制要点

a、 软土深度及软土性质的试验制定，要做大量调查及试验，工作难度大；

b、 软地基路堤施工技术方案的审定；

c、 软基处理机械设备性能和处治材料的质量检验；

d、 软基处理施工过程的质量检查；

e、 软基路堤填筑过程及路基成型后沉降期内的沉降观测分析等，要取得真实的观测资料必须长期定点观测，工作难度大。故要求监理人员应有足够的毅力监督施工单位按计划时间观测并提供真实资料。

（2） 特别填筑区的质量控制要点（治理“桥头跳车”通病）

a、桥台填筑前对基坑的清理，不得有软弱成分和积水；

b、填料的选择——必须采用具有一定级配要求的透水性材料（如石屑、统装碎石、毛渣等），或经过加工处理的水稳性良好的加固土，或在填筑体内加“筋”（如土工格栅等）；

c、必须要求施工单位配备符合压实功能要求的小型电动夯；

d、按技术规范规定的填筑范围，分层填筑合适材料，土石料松铺厚度一般不超过12~18cm（根据电动夯功率确定），并分层检查压实度；

e、在基坑底部及八字墙（或一字墙）背侧基底做成向路基外具有一定横坡度的流水向，铺填30cm左右碎（砾）石层，作为地下排水系统，以利排出台背因下雨而产生的积水。

每处台背都要做到认真压实，实属难度极大的一项工作。故必须要求监理人员认真把关，监督施工单位逐处完成台背回填任务。

2、 桥涵构造物的质量控制

（1） 桩基础属隐蔽工程，根据以往发生质量问题的经验教训，其质量监理要点为：

a、 成孔质量，包括孔位、孔深（桩长）、倾斜度、沉渣厚度。成孔过程需要适时检查随孔深变化的地质情况，可抽样检查出渣成分。重点要保证桩长及尽可能小的倾斜度；

b、 钢筋数量及钢筋笼焊接质量（包括声测管）；

c、 钢筋安装及清孔质量，重点应检查沉渣厚度并防止坍孔；

d、 砼浇注质量，浇注砼时要全过程旁站监理，严格要求施工施工队伍保证砼浇注的连续性，发现不边疆或断桩，应及时按技术规范要求处理，并记录报告；

e、 对每榔桩的施工过程作好监理记录。此项工程因量大而广，要求每个现场监理要加班加点进行关键工序的全过程旁站。

（2） 预应力梁板的质量控制要点

a、 普通钢筋砼空心板，其钢筋、砼的质量检查可见本标书的相关部分，在此不加述；

b、 预制时，尤应注意水泥及砂石材料供货质量的变化，应保证抽样频率；

c、 模板周转使用过程中是否发生变形，如有变形应及时校正；

d、 梁板移动的砼龄期控制及移梁安全性检查；

e、 成品梁板堆的要求及移位元过程发生的损伤检查等；

f、 后张法预应力钢材孔道的预留及施工预拱度的设置；

g、 对采用先张法施工的预应力梁板，应按规范要求检查承力台及张拉设备性能，砼配合比及拌和、浇筑质量，预应力钢筋（钢丝）的受力均匀性、是否受油渍污染等。

3、 沥青砼路面质量控制

a、 沥青混合料的种类应综合考虑满足耐久性、抗车辙、抗裂、抗水损害能力、抗滑性能等多方面要求，根据施工机械、工程造价等实际情况选择；

b、 施工前应对各种材料进行调查试验，经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更，施工前对各种施工机具应做全面检查，并经高度证明处于性能良好状态，机械数量足够，施工能力配套，重要机械宜有备用设备；

c、 沥青混合料配合比的设计应按规范要求的步骤进行，矿料筛分的标准筛孔以方孔筛为准。经设计确定的标准配合比在施工中不得随意变更，当进场材料发生变化并影响混合料指针时，应及时调整配合比，必要时重新设计配合比。对高速公路沥青路面的上面层和中面层做配合比设计时，应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验。

d、 沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制。拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、元结团成块或严重的粗细料分离现象，不符要求时不得使用，并应及进调整。

e、 热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输、车厢清扫干净，放料时注意挪动汽车位置减少粗细集料的离析。运料车应用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染，对不符合温度要求，或已经结成团块、已遭雨淋湿的混合料不得铺筑在道路上。

f、 热拌沥青混合料在摊铺时必须严格控制摊铺温度及摊铺速度，正常施工情况下摊铺温度控制在110~130℃，不超过165℃。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，保持缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。铺筑过各中，摊铺机螺旋送料器应不停顿的转动，两侧保持有不少于送料器高度的2/3的混合料。
g、 沥青混合料在压实时应按照规定的碾压速度进行压实。一般应从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠1/3～1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。碾压中若发生粘轮现象，严禁向碾压轮洒柴油。压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头或停车等。振动压路机在已成型的路面上行驶时应关闭振动。
h、 沥青砼路面在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。纵向接缝应采用热接缝，相邻两幅及上下层的横向按缝均应错位1m以上。
i、 热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。
1.6.2  工程进度控制

如前所述本监理合同段的工程特点，在进度控制方面的重点仍将是桥涵、软基路段的路基和构造物施工。桥梁施工因工序环节多，施工组织计划必须细致周全，才能保证工序间衔接紧凑，避免出现前后工序之间等待时间。软土地基上的路堤填筑，主要应控制工后沉降，它将是决定路面施工进度和质量的十分关键的影响因素。此外本段尚有数量众多的小型构造物，他们的施工进度直接影响路基施工的连续性。因此，在本段监理工作中，我们将随工程进度提出一些合理化建议，以保证合理工期的实现，如：

（1） 软土地基路堤应尽可能提前施工，或适当采取超载预压措施以尽早完成部分工后沉降；

（2） 要求相关施工单位切实做好施工组织计划，并按批准的计划保证应有的资源投入，采用先进设备和先进工艺，加快某些关键工序的施工进度；

（3） 监理工作做到既严格要求，又热情服务，监理负责人及专业工程师多深入现场，及时了解工程情况，重要问题迅速报告业主，尽可能缩短文件审批间隔时间，提高监理工作效益；

（4） 制定施工质量和进度目标管理办法，采取奖罚措施，促进施工单位加强管理，充分调动施工单位的主观能动性和积极性。
第二章  监理工作的指导思想和监理目标

2.1  监理的指导思想

监理工作是围绕工程目标这一系统，以动态控制的运行机制，健全的组织管理机构和人员配备，完善的管理制度，规范化的监理工作程序，现代化的工作手段，良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风，按照施工监理合同条件的所有条款，站在公正的立场上，对工程项目进行全面地监督和管理。根据我国监理行业的文件法规和业主与签定的施工承包合同文件，监督和证实承包人员是否严格按合同要求实施合同，对项目进行工程质量监理、进度监理、费用（计量与支付）监理和合同管理，力求在计划的投资、进度和质量目标内实现建设项目。

2.2  监理总目标

监理工作的主要目标就是实现质量、进度、投资三大控制。

2.2.1  质量监理目标

以严格的监理、热情的事前服务，按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理。建立全面的质量控制体系，强化承包人自检体系的管理，严格做好中间的质量检验以及现场质量验收，搞好工序监测。以形成承包人自检，监理工程师抽检的二级质量保证系统。工作中强调事前控制，严格开工申请的审批，使工程优良率达到合同规定的质量要求。杜绝发生重大质量事故和一级一般质量事故，有效防止发生二、三级一般质量事故，尽可能少发生质量问题；清除质量通病；争创精品工程。

2.2.2  进度监理目标

要求施工承包人根据合同要求提出工程总进度计划，年度和月度施工进度计划和月报，审查并督促其实施，及时进行计划进度与实际进度的比较，按月给业主通报工程进度情况，出现偏差时指令承包人进行调整，并督促承包人的资金、机械、材料、人工等及时到位，力求工程在合同规定的工期内竣工。

2.2.3  投资监理目标

认真审查承包人提交的现金流动计划，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书。严格审查计日工、额外工程、设计变更、价格调整，认真仔细地做好施工现场记录，当承包人要求额外补偿索赔时，做好各种证据，资料的记录、整理，为业主把好费用关，控制好工程费用，力求工程费用不超过计划费用。

2.2.4  合同管理

认真贯彻施工承包合同和施工监理合同，站在公正的立场上，充分发挥监理的控制作用与第三方的特殊地位，注意协调好业主、承包人及各协作部门的关系。管理好合同以规范约束合同各方的行为，提高管理的水平。

2.2.5  施工安全和环境保护

认真审查承包人提交的施工安全措施和环境保护措施，现场检查安全设施和环境保护的落实情况，尽量杜绝安全事故的产生，减少环境污染。

2.3  监理的依据

2.3.1  业主与监理公司签订的监理合同书或协议；

2.3.2  本工程监理实施细则及交通部有关监理法规；
2.3.3  业主与承包人签订的正式合同或协议（包括全部招标文件、补遗书、招标答疑书、承包人的合部投标文件及其它补充文件）；

2.3.4  正式的工程项目施工图纸及说明；

2.3.5  国家现行的公路质量评定标准及施工验收规范；

2.3.6  当地现行的高速公路建设管理的有关文件；

2.3.7  政府和业主的其它指令。

第三章  监理人员及其组织机构

3.1  驻地监理班子的组成

为了配合业主把本项目的监理工作搞好，公司领导非常重视，派出了人员业务能力强、各方面素质较高，曾主持或参加了多条高速公路的监理骨干，其主要简历见监理人员简历表。另外，公司还派出了精干的驻地监理工程师队伍和有一定经验的旁站监理员参加本项目的监理。并在服务期内保持监理队伍的相对稳定，人员数量满足监理招标文件的要求。

3.2  监理的组织机构框图

本项目的监理机构为两级管理机构，即整个项目设置总监办公室（总监办）和分标段设置驻地监理办，本项目总监办下设二个驻地监理办，第一驻地监理办所辖的土建施工合同段为第一合同段，第二驻地监理办所辖的土建施工合同段为第二合同段。

监理工程师及其他监理辅助人员按施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期的需要配备，各阶段监理人员的进场、持续工作时间，人员数量及素质保证满足监理工作的需要，总监办监理组织机构框图如下：

LW-1总 监 办 监 理 程 序 框 图     
[image: image1.wmf] 

报总监

办建

议由

业主补充

办

理

 










3.3项目内部管理办法

为了真正把本项目的监理工作落实到实处，公司制定了一系列项目管理办法，项目监理人员必须严格遵守并执行，在机构组建、监理人员进场后，根据业主要求和实际情况需进一步修改、补充完善。主要管理办法如下：

3.3.1  监理工程师职业道德准则

1、 要恪守“守法、诚信、公正、科学”的执业准则。

2、 要树立服务意识，努力学习，不断提高业务素质，保证监理工作水平。

3、 要独立、客观地开展监理工作。

4、 要严格执行工程建设的法律、法规、规范、标准和制度。

5、 要认真履行监理合同规定的权利和义务。

6、 不得同时在两个以上（含两个）单位任职。

7、 不得收受被监理单位的礼金、礼品。

8、 不得私下参加有碍公正执行监理业务的活动。

9、 不得为所监理项目指定承包商、建筑材料、构配件、设备供货商和施工方法。

10、 不得泄露所监理工程需要保密的事项。

3.3.2  各级监理人员职责

1、项目负责人的职责

（1） 在总监办领导下、全面负责驻地监理办行政和监理业务工作，制订监理工作计划。

（2） 审查承包人的年、月施工进度计划。

（3） 审查承包人的开工报告。

（4） 组织各专业工程师进行分项工程完成的验收工作，审定并签认中间交工证书。

（5） 检查现场监理的工作执行情况。

（6） 组织和主持工地会议，及时解决施工中所存在的问题。

2、监理工程师的职责

（1） 在项目负责人的领导下，对所辖合同段的工程质量、进度与投资进行全面控制。

（2） 初审承包人提交的施工进度计划及有关重要工程的施工方案，提出初审意见，供项目负责人审批时参考。随时掌握现场工、材、机、人员及工程进展情况。

（3） 按规定对工程质量进行抽检并签认工程质量检验表，协助项目负责人审查中间交工证书和中间计量证书。

（4） 审核承包人的各种监理报表、工程质量检验报表。

（5） 协助计量工程师对有关索赔、延期及变更提出处理意见。

（6） 参加所管合同段的交工验收工作。

（7） 监督承包人执行上级部门或总监办对承包人下发的工作指令。

（8） 协助试验、测量监理工程师做好本合同段的试验、测量工作。

（9） 对配备的助手或监理员的工作进行合理安排及指导。

（10） 对本监理项目部所辖标段的施工现场做好旁站、巡视工作。

（11） 完成项目负责人交办的其它工作。

3、试验监理工程师的职责

（1） 在项目负责人的领导下与专业工程师紧密配合，准确及时地为项目负责人提供试验报告和分析意见，为项目部进行工程质量评估提供依据。

（2） 监督、检查（包括必要的旁站）承包人工地试验室的工作，依据合同文件督促承包人配足试验仪器和人员，按规定的频率进行各项试验抽检，检查承包人试验、检测的数据真实性、准确性。

（3） 按规定的抽检频率抽检下列试验项目：

1 原材料试验（钢材、水泥送中心试验室或具备相应合格资质的试验室）。

2 路基压实度检测。

3 弯沉检测。

4 所有混合料（砂浆、混凝土、基层材料）的现场制作及强度检测。

5 平整度检测。

（4） 抽检、复核下列承包人所做的控制指标、混合料配合比试验：

1 路基用土的重型击实、液塑限、CBR试验。

2 基层用混合料的重型击实及配合比试验。

3 混凝土的配合比试验。

4 砂浆配合比试验。

5 监督检查承包人的进场材料、保管和贮存条件是否符合规定要求。

6 提供分项工程有关验收的试验、检测资料及对重结构的质量控制。

7 负责向中心试验室上报的有关试验、检测汇总表，并配合中心试验室及上级有关机构的抽检工作。

8 完成项目负责人及中心试验室交办的有关工作。

4、测量监理工程师的职责  

（1） 在项目负责人的领导下，负责各合同段的测量监理工作。

（2） 严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审批承包人测量内业成果，复测承包人水准点、道路、桥梁控制线及各类构造物的基底标高、控制轴线等。

（3） 负责检查承包人对水准点及其它控制点的护桩情况，注意不受损坏，有变更时需要在图上说明。

（4） 对承包人的测量放样定期进行抽检。

（5） 审查承包人检验申请，经现场抽测，符合测量精度要求的后予签认，对不合格的及时通知承包人及有关人员。

（6） 协助驻地专业工程师做好工程的计量工作。

（7） 督促和检查承包人定期标定测量仪器。

（8） 完成项目负责人交办的其它工作。

 5、路基、路面、结构专业监理工程师的职责

（1） 在项目负责人领导下，按规范的要求负责本项目的监理工作，制定施工过程中的监理规划。

（2） 审核施工单位提出的工程计划和施工组织计划，提出审查意见供项目负责人审批时参考，并对计划的执行情况进行检查和监督。

（3） 现场检查、核对设计图纸及设计资料，发现问题及时反映，并提出补救措施。

（4） 在分部工程开工前，检查承包人的准备工作是否就绪，作出是否同意开工的意见，经项目负责人批准后开工。

（5） 配合计量工程师审查承包人填报的中期支付报表，经项目负责人审查后上报总监办。

（6） 配合试验检测工程师，对承包人的有关试验检测项目实行全过程跟踪旁站。

（7） 认真签认承包人提供的各种中间质检报告，及时处理施工过程中出现的问题。

（8） 完成项目负责人交办的其它工作。

6、监理员的职责

（1） 监理员的主要职责是对工程进行旁站监理。

（2） 服从项目负责人的工作安排，直接对项目负责人负责。

7、其它

各级监理人员的职责与业主有关规定不一致处，应按照业主有关规定执行。

3.3.3    内部会议制度

1、碰头会议

根据工程施工中存在的问题或现场监理在监理工作执行过程中遇到的困难，不定期地召开碰头会议，由项目负责人主持，监理工程师、专业工程师、测量与试验监理工程师参加。

2、月工作例会

每月22日召集全体监理人员召开工作例会。对当月的工程质量、进度、投资及施工中存在的问题在会上交换意见或看法，并布置下个月的工作任务和工作重点。

3、紧急会议

在工程施工过程中发现大的质量事故时，总监办将召集项目负责人（或监理工程师）、监理组长、专业工程师及承包人召开紧急会议，及时对工程事故进行处理。

在业主或上级部门对工程实施过程中下发重要文件通知时，总监办及时召集项目负责人召开紧急会议。

3.3.4  奖惩制度

1、监理人员奖惩制度

（1） 总监、总监代表巡视工地或被上级部门检查发现，对施工现场的违规操作，现场监理没有口头指令或书面指令一次罚款50元。

（2） 总监、总监代表或上级部门检查工地，如果现场监理没有在施工现场而呆在家里且没有正当理由时，一次扣款50元。

（3） 上级主管部门检查工地发现较大质量问题而补通报批评时，对负责该段的项目负责人处以100元罚款，对负责该工程的专业工程师处以200元罚款，对分管现场的监理人员处以300元罚款。

（4） 对监理人员在现场监理过程中，不按程序办事，在计量及质量控制方面，帮助承包人弄虚作假，发现一次罚款500元。

（5） 监理人员收受承包人的钱财，发现后除勒令退回钱财外，并将该员退回公司处理。

（6） 总监办或监理项目部下发的指令，现场监理没有督促落实（有困难而未及时上报）发现一次，对现场专业监理工程师罚款100元。

（7） 在上级部门检查中予以表扬的监理，监理处给予200元/次的奖励。

（8） 业主或总监办对项目部工作的检查排名中如果名次在第1名，项目部对各监理组长奖100元，其它专业工程师或监理员奖50元，项目负责人、监理工程师奖200元。

2、司机的奖惩制度

（1） 因司机私事而不能的保证正常出车，一次罚款50元。

（2） 因司机本身的责任而造成的交通事故，一次停发半年安全奖，累计二次退回公司处理。

3、罚款和奖金的管理

项目部首先拿出一定数量现金作为奖惩基金，监理人员的罚款根据项目负责人签署的罚款单在当月工资中扣除并放入奖惩基金中。

3.3.5  监理人员(含司机及后勤人员)考勤与休假制度

第1条 为严肃劳动纪律，提高工作效率，保证各项监理任务的完成，根据公司的有关规定，结合监理项目部具体情况，特制定本规定。

第2条 严格考勤制度，项目部设兼职考勤员，负责全体监理工作人员的考勤工作，（各监理组及时将考勤情况报送项目部），并以每月五号前，将上个月考勤结果统计核实准确的报项目部领导签字，签字后并报送1份给公司作为发放工资、奖金和业绩考核的依据。

第3条 严格请、销假制度，凡请假者，须个人申请（病假持医院证明），监理组负责人签署意见，报项目负责人批准方可准假。

1 事假。事假者，按实际天数扣发日综合工资；月事假超过十二天者，视为自动解除劳动合同。

2 病假。病假者，按实际天数扣发三分之一的日综合工资；月病假超过十八天者，视为自动解除劳动合同。

3 婚丧假。驻地办工作人员，因结婚或料理直系亲属丧事，可请假三天（不含路途往返时间）。

4 探亲假。驻地办工作人员，距离家200公里以内的，可安排一个月一次休假，假期四天（含路途，下同）；距离家400公里以内的，可安排三个月一次休假，假期九天；距离家较远的，可安排每半年一次休假，假期十五天。凡正常休假的车，船票给予报销或交通费补贴。

第四条 严格工作（劳动）纪律。项目部工作人员必须服从施工工地作息时间要求，按时到岗上班，不迟到、早退，履行好岗位职责，完成好工作任务。

1、 工作人员擅离职守，私自回家或无故不上班者，视为旷工。

2、 工作人员迟到、早退或中途离岗一小时以上者（旷工一小时以上不到半天，按半天计），视为旷工。

3、 工作人员，凡未按规定请（续）、销假者，视为旷工。

4、 工作人员一个月内旷工一天，扣发2倍的日综合工资，月累计旷工超过三天者，视为自动解除劳动合同。

5、 工作人员违反劳动纪律，旷工或擅离职守造成事故者，除给予经济或行政处罚外，并视情节追究其刑事责任。

第五条 本规定由项目部负责解释。

第四章  质量控制

4.1  质量监理的依据的任务

4.1.1 质量监理的依据

。合同条件：所有工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定。

。合同图纸：所有工程应与合同图纸符合，并符合总监理工程师批准的变更与修改要求。

。技术规范：所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺，应符合合同文件所列技术规范或总监理工程师同意使用的其它的技术规范及总监理工程师批准的工程技术要求。

。质量标准：所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或总监理工程师同意使用的其它标准，并符合国际、国内公认的优良品质。

4.1.2 质量监理的任务

监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理，制止影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准的要求。

4.2  质量监理工作程序

4.2.1  质量控制的基本程序

开工前，监理工程师应对承包人提出质量控制程序要求，供监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵守。质量控制一般应按以下程序进行：

4.2.1.1  开工报告

在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，承包人应提交开工报告，经项目负责人批准后才能开工。 

4.2.1.2  工序自检报告

监理工程师应要求承包人的自检人员按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，报专业监理工程师进行检查认可。

4.2.1.3  工序检查认可

专业监理工程师应在承包人自检的同时对每道工序完工后进行检查验收并签认，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。

4.2.1.4  中间交工报告

当工程的单位、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。自检资料不全的交工报告，专业监理工程师应拒绝验收。

4.2.1.5  中间交工证书

专业监理工程师应对工程量清单的分项完工的单位工程进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽样试验，检查合格后，提请项目负责人签发《中间交工证书》，未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下项工程项目的施工。

4.2.1.6  中间计量

对填发了《中间交工证书》的工程，方可进行计量并由项目负责人签发《中间计量表》。完工项目的竣工资料不全可暂不计量支付。

4.2.2  工序质量检查程序

各专业监理工程师应在各单位工程、分部或分项工程开工之前，提出工序检查程序。工序检查程序应遵循以下原则：

4.2.2.1  应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容一致；

4.2.2.2  应与技术规范及监理工程师批准的施工方法和工艺流程相协调；

4.2.2.3  应与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合；

4.2.2.4  工序检查程序宜采用框图的形式表示，并应与相应的检查记录、报表、证书相配套。

4.3  现场质量控制

4.3.1 测量

测量的监督检查工作应由测量监理工程师专门负责，必须包括以下主要内容：

4.3.1.1  向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程，并对承包人的定线控制测量进行监督检查和认可。

4.3.1.2  在各项工程开工之前，对承包人的施工放样测量进行督促检查和认可。

4.3.1.3  在各项工程的施工进行中，对控制工程的位置、高程、尺寸及其线型的准确性进行监督、检查和认可。

4.3.1.4  在各分项工程、分部工程、单位工程、工程段落或总体工程的中间交工和竣工验收时进行测量检查，汇总并提出各项工程的测量成果资料。

4.3.2  驻地监理工程师试验室

试验的监督检查工作应由试验监理工程师及其领导下的驻地监理工程师试验室专门负责，并应按以下要求进行工作：

4.3.2.1  驻地监理工程师试验室应对整个工程项目进行数据控制和检验测定。

4.3.2.2  驻地监理工程师试验室除应承担独立进行的试验项目外，还应对承包人的工地试验室的设备功能、人员资质、操作方法、数据管理进行有效的监督、检查和管理。

4.3.2.3  驻地监理工程师试验室及承包人的工地试验室的各种试验，均应按合同列明的或正式颁布的国家标准及部级行业标准进行。

4.3.2.4  监理工程师应定期或不定期的对承包人的仪器进行检验，并监督承包人定期交由政府监督部门对仪器进行标定。

4.3.2.5  当驻地监理工程师试验室试验结果与承包人的试验结果出现允许误差以外的差异时，一般应以驻地监理工程师试验室结果为准。如果承包人拒绝驻地监理工程师试验室的试验结果时，试验工程师可与承包人在总监办中心试验室进行校核试验，并应依此作为批准或认可的依据，其试验费用按合同条款办理。

4.3.2.6  各种试验均应采用统一的表格进行记录、报告和统一的方法进行整理、保存。

4.3.3  验证试验

验证试验是对材料或商品构件进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程。验证试验应按以下要求进行：

4.3.3.1 在材料或商品构件定货之前，应要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告。

4.3.3.2 材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，并应由承包人运出场外。

4.3.3.3 在施工进行中，应随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性的抽样试验检查。

4.3.3.4 随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。

4.3.4标准试验

标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。应按以下要求进行：

4.3.4.1  在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应由承包人先完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交驻地监理工程师试验室审查，报总监办中心试验室备案。试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程，并进行有效的现场监督检查。

4.3.4.2  驻地监理工程师试验室应在承包人进行标准试验的同时或以后，平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标。

4.3.5  工艺试验

工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行工艺试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：

4.3.5.1 监理工程师应要求承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准。

4.3.5.2 工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验做出选定。

4.3.5.3 监理工程师应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应作出详细记录。

4.3.5.4 试验结束后应由承包人提出试验报告，并经监理工程师审查批准，报总监办中心试验室备案。

4.3.6  抽样试验

抽样试验是对工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容应包括各种材料的物理性能、土方及其它填筑施工的密实度、砼及沥青砼的强度测定和试验。抽样试验应按以下要求进行：

4.3.6.1 试验监理人员应随时对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查。

4.3.6.2 在承包人的工地试验室按技术规范的规定频率进行全频率抽样试验的基础上，驻地监理工程师试验室应按10%-20%的频率进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否真实可靠。

4.3.6.3 当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，驻地监理工程师试验室应随时进行抽样试验，必要时还应要求承包人增加抽样频率。

4.3.7  验收试验

验收试验是对各项已完工工程的实际品质作出评定，应按以下要求进行：

4.3.7.1 监理工程师应派出试验监理人员，对承包人进行钻芯抽样试验的频率、抽样方法和试验过程进行有效的监督。

4.3.7.2 监理工程师应对承包人按技术规范要求进行的加载试验或其它检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准；对试验的实施进行现场检查监督；对试验结果进行评定。

4.3.8  现场监理

现场监理是对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站、全环节的检查，以达到对施工质量进行有效的监督和管理。包括以下内容：

4.3.8.1 项目负责人应在施工期间每天巡视施工现场，发现和处理施工质量问题。

4.3.8.2 对承包人施工的隐蔽工程、重要工序及工艺，应由专业监理工程师或其助理人员实行全过程的旁站监理，及时消除影响工程质量的利因素。

4.3.8.3 现场监理人员应全环节地对每道施工工序结束后及时进行检查和认定，并现场监督承包人的试样抽取及施工记录。

4.3.8.4 现场监理工作的重点应包括以下内容：

 （1）检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其施工条件与批准的单项工程开工报告是否相符；

（2）检查各种集料的级配、配合比及用量与批准的标准试验通知单是否一致；

（3）检查施工方法和操作工艺，对低劣的产品及时发出警告或作出指示；

（4）进行每道工序或单项工程完工后的检查验收；

  （5）对隐蔽工程进行覆盖前的检查；

  （6）监督承包人施工人员试样抽取和参数的测定及记录；

  （7）观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息，及时报告项目负责人。

   质量检查程序框图见图4-1。

                                                                  


                                                          进行下道工序  

               返工                                             


                  不合格



              
         不合格                                                     合格


             返工    

      
             
                  不合格



                                        合格



                                        报送监理工程师

            不合格


                                        合格


图4-1   质量检查程序

4.4  质量缺陷处理

4.4.1  质量缺陷的处理方式

在各项工程施工的过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不允许的质量缺陷，根据缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理：

4.4.1.1 当质量缺陷发生的萌芽状态时，及时发出警告信息，要求承包人立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。

4.4.1.2 当质量缺陷正在出现时，立刻向承包人发出暂停施工指令（先口头后书面），待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。

4.4.1.3 当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，拒绝检查验收或工程计量，并要求承包人进行返工处理。

4.4.2  质量缺陷的判定方法

4.4.2.1 首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被承包人施工人员所接收。

4.4.2.2 如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确的判断，或监理人员的目测判断不能使承包人的施工人员所接受，立即通知材料、测量或试验等有关专业监理人员并会同承包人的自检及试验人员，进行实际的检验测试，并依据检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据。

4.4.2.3 当质量缺陷被认定，而且质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，通过业主邀请设计单位进行现场争端或验算，以决定采取处理措施。

4.4.2.4 对任何质量缺陷的修补，先由承包人提出修补方案及方法，经专业监理工程师批准后方可进行。

4.5  质量事故处理程序

当某项工程在施工期间（包括缺陷责任期间）出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况时，应视为质量事故，可按下列程序进行处理。

4.5.1 待事故发生后，承包人应立即采取紧急处理措施（包括暂停施工），同时立即填写“质量事故报告单”报告驻地监理组；

4.5.2 监理工程师应立即指令承包人暂停该项工程的施工，并采取有效的安全措施。

4.5.3 监理工程师应要求承包人按规定时限提出质量事故报告报告业主，质量事故报告应详实反映工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用。

4.5.4 监理工程师应组织有关人员在对现场进行调查、分析、诊断、测试或验算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审查、修正、批准、并指令恢复该项工程施工。重大事故的处理应报总监办批准。

4.5.5 监理工程师应对承包人提出的有争议的质量事故责任予以判定。判定时应全面审查有关施工记录、设计资料及水文地质现状，必要时还应实际检验测试。在分清技术责任时，应明确事故处理的费用数额，承担比例及支付方式。属承包人的责任造成的工程缺陷的修补加固或返工的损失不予以支付。

4.5.6 若事故原因迟迟不能查明，项目负责人认为事故隐患未消除，则不发复工命令，或根据有关合同条款再次发出暂停施工命令，直到事故原因查明后方可发出恢复施工，进行处理的指令。

质量事故处理框图见图4-2。



               否






                                 是


                 否

                                            



                                            

 





                                               否



                                                              是  




图4—2  质量事故处理程序

第五章   投资控制

5.1  投资控制的任务

5.1.1 工程量清单的管理

5.1.1.1  工程量清单及工程量清单说明

监理工程师必须熟悉技术规范、工程量清单及工程量清单说明的内容，掌握工程具体项目的工作范围内容、计量方式和方法。

5.1.1.2  工程量清单数量

工程量清单数量是合同图纸给定的数量，计量时应以实际完成并经监理工程师确认的数量为准。

5.1.1.3   工程清单的变动

监理工程师按合同规定办理工程变更时，应对工程量清单按下列方式进行相应的修改和补充：

（1）变更工程数量，清单细目内容及单价不变。

（2）工程性质变更引起单价变化，原清单细目内容及数量不变。

（3）清单细目内容、单价、数量全部变更（包括整个项目被取消）。

（4）新增项目，即清单细目、单价、数量合部是增列的。

5.1.1.4  工程量清单的使用

5.1.1.4.1  有具体工程单位的清单栏目

（1）监理工程师必须按工程量清单标明的单价和实际计量的工程数量办理，由总监理工程师审定后，报业主审批并支付。

（2）实际计量的工程数量与工程量清单给定的数量相比，自然增减度在合同规定的范围内，按5.1.1.4.1（1）办理。

（3）工程数量自然增减的幅度，超出合同规定的幅度，应按合同的有关规定办理。由总监理工程师审定后，报业主批准。

5.1.1.4.2  以细目为单位的清单栏目

监理工程师应根据实际情况确定细目计量划分比例。

5.1.1.4.3  暂估数量的清单栏目

监理工程师必须严格控制的工程数量。

5.1.1.4.4  暂定金额的清单栏目

（1）监理工程师应根据实际情况，非规定动用该项目金额的情况下，不得动用该项费用。动用时必须由总监理工程师审定后，报经业主批准。

（2）实际费用超出清单限额，宜通过工程变更办理，由总监理工程师审定后，并送业主批准。

5.1.1.4.5  以时间为单位的清单栏目

监理工程师必须根据工程实施的具体情况严格掌握。

5.1.2 工程计量

5.1.2.1 工程计量的规定

5.1.2.1.1  计量范围 

(1) 工程量清单及修订的工程量清单的内容 。

(2) 合同文件规定的各项费用支付。

5.1.2.1.2  主要计量依据

(1) 工程量清单及说明 

(2) 合同图纸

(3) 工程变更令及修订的工程量清单

(4) 合同条件

(5) 技术规范

(6) 有关计量的补充协议 

(7) 费用索赔审批书

5.1.2.1.3 计量原则

(1) 不符合合同文件要求的工程，不得计量。

(2) 按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量。

(3) 按总监理工程师同意的计量方法计量。

5.1.2.2  工程计量的方式

5.1.2.2.1  正常计量

工程达到规定的计量单位时， 监理工程师应审查承包人提供计量所需的资料，并与其共同计量。

监理工程师必须对计量结果做出准确的记录。并将记录的副本抄送给承包人。

5.1.2.2.2  监理工程师要求增加计量次数

监理工程师可根据合同要求及工程特殊情况增加计量次数，但应提前向承包人发出通知，写明监理工程师何时对何工程进行何种计量。

5.1.2.2.3  承包人申请增加计量次数

监理工程师对承包人申请增加计量次数，应要求其提前填写计量申请单。写明要求计量的原因、计量的工程部位和希望计量的时间。

5.1.2.3  工程计量的主要文件

(1) 《中间计量表》；

(2)  《工程分项开工申请批复单》；

(3)  《检验申请批复单》及有关的自资料；

(4) 工程质量检验表及有关的质量评定意见；

(5)《工程变更令》；

(6) 《中间交工证书》。

5.1.3  工程支付

5.1.3.1 前期支付

5.1.3.1.1 动员预付款

(1) 监理工程师收到并确认承包人与业主签订的合同协议及提供的履约担保或银行保函之后，应按照合同规定，签发动员预付款金额的支付证明。

(2) 监理工程师应通过《中期支付证书》，对动员预付款分期按合同规定的方法予以扣回。

5.1.3.1.2 履约保函

(1) 监理工程师收到并确认承包人提供的履约保函后，应按合同规定签发相当履约保函一定百分比金额的支付证明。

(2) 监理工程师签发《工程缺陷责任终止证书后》，应签发解除承包人履约担保责任的证明。

5.1.3.1.3 保险

(1) 监理工程师根据合同规定的保险范围审验承包人的各项保险证明，并按合同有关规定，签发相当保险额一定百分比金额的支付证明。

(2) 监理工程师应及时从支付证明中，扣除业主替承包人办理保险所支付的费用。

5.1.3.2 中期支付

5.1.3.2.1 工程款

监理工程师必须对《中间计量表》审查无误后，报总监理工程师签发《中期支付证书》。

5.1.3.2.2 暂定金额

监理工程师根据实际需要动用暂定金，并在下列手续完备且报管理处核实之后，由总监理工程师签发暂定金额支付的证明。

(1) 审批承包人提交的相应工程的施工组织计划；

(2) 审批承包人提交的对应其施工组织计划所需要的工、料、机配备费用开支的详细计划及计算说明；

(3) 监理工程师就暂定金额的支付，与业主和承包人进行协商；

(4) 根据监理工程师的要求，承包人已提供了有关暂定金额使用开支的报价、发票、帐单等凭证。

5.1.3.2.3  计日工

监理工程师认为必要时，报总监理工程师批准，可指令按计日工完成任何变更工程或附加工程。同时：

(1) 要求承包人每天送交确切列明从事该项工程的所有人员的姓名、工种及工时的清单报表，一式三份；

(2) 要求承包人每天送交确切列明从事该项工程中所用材料及设备的种类、数量、台班的清单报表，一式三份；

(3) 要求承包人负责供应的材料，未征得监理工程师对质量的认可，不得使用；

(4) 要求承包人负责施工机械及设备的供应，发生故障和闲置的施工机械不得计入每天送交的报表内；

(5)要求承包人用于计日工的劳务，按正常工时进行，不得加班，除非另有监理工程师的指令；

(6) 要求承包人提交证实其已付出款额的所有发票及各种凭证。

(7) 监理工程师审查确认上述资料后，根据工程量清单计日工的价格及其合同中规定的费率，报总监理工程师签发有关的支付证明

5.1.3.2.4  材料设备预付款(如果有)

监理工程师在下列要求满足并报业主签发材料设备预付款证明。

(1) 材料设备将补用于永久性工程；

(2) 材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地；

(3) 材料设备的质量和存放均满足合同要求；

(4) 承包人向监理工程师出示或提交了材料设备的订货单和收据；

监理工程师签发支付材料设备预付款证明，不是对该材料设备的质量批准。

5.1.3.2.5  工程变更

(1) 监理工程师签发变更工程支付证明，必须以工程变更令及其变更清单为依据。

(2) 监理工程师收到《中间计量单》并审查无误后，依照工程变更令所确定的支付原则，参照变更清单，办理支付。

5.1.3.2.6 保留金

(1) 监理工程师对保留金的扣留应按合同有关规定办理。

(2) 如果承包人在第一个中期支付证书前，提交了一份由业主认可银行颁布发的银行保单，监理工程师可不再替业主从中期支付证书中扣留保留金。
(3) 保留金的退还一般应分两次进行。

如果颁发的缺陷责任证书仅是部分工程的缺陷责任证书，监理工程师应继续扣留与完成剩余工作所需费用比例相当的保留金金额。

5.1.3.2.7 索赔

(1) 监理工程师依据书面索赔审批书，送业主签发索赔的支付证书。

(2) 索赔金额支付必须按合同有关规定及索赔审批书所确定的执行。

5.1.3.2.8 价格调整

(1) 监理工程师必须根据合同规定的价格调整方式，通过《中期支付证书》，办理因价格调整引起的费用支付。

(2) 如果合同没有规定具体的调整方法，监理工程师应与业主、承包人及有关部门协商后，决定一种方法进行价格调整。

5.1.3.2.9 合同中途终止支付

(1) 工程遇到战争、叛乱、骚乱等合同规定的特殊风险。

监理工程师应帮助业主澄清下列内容，同业主和承包人协商后，签发合同中途终止支付证书：

。合同终止之日前，承包人已完成工程的全部，以及业主已支付给承包人的款额与细目；

。承包人依照合同为该工程合理订购的材料、设备及货物的费用；

。承包人雇佣的所有从事工程施工人员在合同终止时的合理遣返费；

。承包人机械设备撤离费；

。承包人为完成整个工程而合理发生的费用，而该费用未包括在其它各项支付之内；

。承包人应偿还业主的有关设备、材料和工程的预付款余额，以及合同终止之日，按合同规定业主向承包人收回的任何其它款项。

(2) 承包人违约

监理工程师确认承包人违约后，对由于承包人的过失而使业主产生和随之引起的所有费用的增加，进行估价。在与业主和承包人协商后，由总监理工程师签发扣除承包人上述费用的证明。

(3) 业主违约

当监理工程师确认业主不能继续履行合同时，或因业主干涉、阻挠、拒绝监理工程师的支付证书致使承包人提出终止合同受雇时，监理工程师应澄清下述内容，同业主和承包人协商后，由总监理工程师批准后，签发合同中途终止的支付证书。

。本款(1)中的全部款项内容；

由于合同终止给承包人带来的任何损失或损害的款额。

5.1.3.2.10 工程交工支付

监理工程师收到承包人交工财务报告后，应完成对其报告中下列内容的审查，确认后由业主签发《中期支付证书》。

(1) 按照合同规定日期完成的全部工程的最终价值；

(2) 业主还应支付的任何追加款项；

(3) 按合同应付给承包人的估算总额。

5.1.3.3  最终支付

5.1.3.3.1 最终支付的准备工作

(1) 监理工程师必须有关工程和合同方面的一切遗留事宜：

。监理工程师确认承包人的遗留工程及缺陷工程已完成并达到规范标准，签发该工程的支付证明；

。监理工程师确认承包人已获得全部工程的缺陷责任终止证书，报总监理工程师签发解除承包人履约担保责任的证明；

。确认已对符合合同文件规定的工程变更、时间与费用索赔、价格调整等事宜，进行了清理与审定，并签发完毕与之相关的支付证明。

(2) 监理工程师必须澄清整个工程各个阶段的计量与支付，为此监理工程师应做以下工作：

。对所有支付的项目进行核实，防止漏项和重复；

。对所有有争议的细目与计算进行进一步的验核与取证，并与业主和承包人协商，确定最终的处理办法。

5.1.3.3.2 最终支付

(1) 最终结算清单及说明

说明主要从以下三个方面：

。最终支付的依据及计算方法，报总监理工程师批准；

。监理工程师确认按照合同规定最终应付给承包人的款项总额，报总监理工程师批准；

。考虑业主以前所付的款额及业主、承包人各自责任对支付额的影响后，业主不付给承包人或承包人还要付给业主的余额，报总监理工程师批准。

(2) 最终结算清单

由相应的一系列清单及表格所组成，并包含本款(1)的款项内容。

(3) 最终结算的证明资料(附件)
对应本款(2)项中涉及的各种清单及表格的款额，由相应的一系列图纸、计算资料、文件、发票等组成。

5.2 投资控制程序

5.2.1  工程计量程序

5.2.1.1 工程计量的程序

5.2.1.1.1 计量通知或申请单

工程需要计量，监理工程师向承包人发出计量通知单，或要求承包人填报计量申请单。

5.2.1.1.2 审查有关文件资料

监理工程师检查承包人为计量准备的有关资料，发现问题或资料不全，应退还承包人，暂不进行计量，或计量后暂不予支付。

5.2.1.1.3 填写中间计量单

中间计量单必须清楚真实的填写计量结果，并经双方代表审核签认，对承包人在计量后合同规定时间内提出的民议，监理工程师应进一步检查计量记录，将复议后的结果通知承包人。

5.2.1.1.4 中间计量程序见图5-1。


                                 合格


                                 合格





      不合格                      合格



图5-1 中间计量工作程序

5.2.2 工程支付程序

5.2.2.1 中期支付程序

5.2.2.1.1 中期支付申请

监理工程师收到承包人的支付申请后，对承包人的申请从以下方面进行确认；

。承包人申请中已详细列出其根据合同规定认为有权得到的款项；

。申请中所涉及的表格形式经过监理工程师认可，并一式六份。

5.2.2.1.2 中期支付申请的审定 

监理工程师应在合同规定的时间内完成以下方面的审定；

(1) 申请的格式和内容应满足合同规定和监理工程师要求。

(2) 各资料、证明文件手续齐全。

(3) 所有款项计算与汇总无误。

5.2.2.1.3 签发《中期支付证书》

(1) 监理工程师审核并修订承包人的支付申请后，由总监理工程师向业主签发《中期支付证书》，副本抄送承包人。

(2) 除了特殊项外(如：计日工、暂定金额、费用索赔等)，总监理工程师签发的《中期支付证书》中的支付数量应基本正确。

(3) 监理工程师通过任何一期《中期支付证书》，对已支付工程发现的问题或已颁发的付款证书的错误进行纠正。

(4) 当工程支付款小于合同规定的限额时，监理工程师可以不按月签发《中期支付证书》。

5.2.2.1.4 中期支付工作程序见图5-2。



     不合格

                                  合格



                                  合格                           不合格




                                  合格

             不合格


             不合格


                                合格

            不合格



图5-2 中期支付工作程序

5.2.2.2 最终支付程序

5.2.2.2.1 最终支付申请

监理工程师受理承包人在合同规定的时间内提交的最终支付申请。

5.2.2.2.2 最终支付申请的审定

监理工程师应在合同规定的时间内，完成对最终支付申请的审定；

(1)申请的格式和内容，应满足合同规定及监理工程师的要求。

(2) 相应的系列结算清单，必须齐全、完整，相互关系清晰。

(3) 相应的系列证明资料有监理工程师的签字认可。

(4) 确认所有的计量与支付均无遗漏、重复且计算准确，汇总无误。

(5) 发现不能确认的费用，应及时通知承包人，并要求其提供所需的进一步资料与证明。

5.2.2.2.3 签发最终支付证书

监理工程师应按5.1.3.3的规定审核承包人的最终支付申请，由总监理工程师向业主签发最终支付证书，并将副本抄送承包人。

5.2.2.2.4 交工支付程序见图5-3。





                                              不合要求


                                              不合要求


                                              不合要求


                                             
图5-3 交工支付程序框图

5.2.2.2.5 最终支付见图5-4。





                                                不合要求



                                                不合要求


                                                不合要求

          


                                                
图5-4 最终支付程序框图 

第六章    进度控制

6.1  进度控制的任务

6.1.1  进度计划的编制

6.1.1.1 进度计划编制的原则

工程进度计划必须真实、可靠并符合实际；清楚、明了并便于管理；表达施工中的全部活动及其它相关联系；反映施工组织及施工方法；充分使用人力和设备；预料可能的施工障碍及所有变化；贯彻合同条件及其技术规范。

6.1.1.2 计划编制的依据

6.1.1.2.1 施工合同中规定的合同工期、开工日期及竣工日期；

6.1.1.2.2 投标书中确认的工程进度计划及施工方案；

6.1.1.2.3 主要材料和设备的采购合同及供应计划；

6.1.1.2.4 工程现场的特殊环境及气候条件；

6.1.1.2.5 施工人员的技术素质及设备能力；

6.1.1.2.6 已建成的同类工程的施工进度及经济指标等。

6.1.1.3 进度计划的划分

工程进度计划，可根据项目实施的不同阶段，分别编制总体进度计划及年、月进度计划；对于起控制作用的关键工程项目(如特大桥、大桥、软基处理、互通立交)还应单独编制单位工程或单项工程进度计划。

6.1.1.4 总体进度计划的内容

6.1.1.4.1 工程项目的合同工期；

6.1.1.4.2 完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始及最迟结束的时间；

6.1.1.4.3 各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算；

6.1.1.4.4 各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和设备数量；

6.1.1.4.5 各单位或分部工程的施工方案和施工方法(及施工组织设计)等。

6.1.1.5 年度进度计划的内容

6.1.1.5.1 本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；

6.1.1.5.2 施工队伍和主要施工设备的转移顺序；

6.1.1.5.3 不同季节及气温条件下各项工程的时间安排；

6.1.1.5.4 在总体进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

6.1.1.6 月(季)进度计划的内容

6.1.1.6.1 本用月(季)计划完成的分项工程内容及顺序安排；

6.1.1.6.2 完成本月(季)及各分项工程的工程数量及投资额；

6.1.1.6.3 完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的配额；

6.1.1.6.4 在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

6.1.1.7 关键工程进度计划的内容

6.1.1.7.1 具体施工方案和施工方法、质量保障、施工安全措施；

6.1.1.7.2 进度计划及各道工序的控制日期；

6.1.1.7.3 现金流动计划；

6.1.1.7.4 各施工阶段的人力和设备的配额及运转安排；

6.1.1.7.5 对总体进度计划及其它相关工程的控制、依赖关系和说明等。

6.1.1.8 进度计划的表示方式

总体进度计划及特殊项目的单位工程进度计划，采用横道图、斜率图或进度曲线等方式表示，当合同有规定或监理工程师认为必要时采用网络方式表示：年度、月(季)进度计划可采用横道图、进度曲线及有关形象进度图表示。

6.1.2   进度计划的审批

6.1.2.1 进度计划的提交

6.1.2.1.1 总体性进度计划

在中标通知书发出后合同规定的时间内，监理工程师应要求承包人书面提交以下文件：

(1) 一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划；

(2) 一份有关全部支付的现金估算及流动计划；

(3) 一份有关施工方案和施工方法、质量保障、施工安全措施的总说明(即通过施工组织设计提出)。

6.1.2.1.2 阶段性进度计划

在将要开工以前或在开工以后合理的时间内，监理工程师要求承包人提交以下文件：

(1) 年度进度计划及现金流动估算；

(2) 月(季)进度计划及现金流动估算；

(3) 分项(或分部)工程的进度计划；

(4) 关键工程的旬进度计划。

6.1.2.2 进度计划的审查步骤

监理工程师应组织有关人员对承包人提交的各项进度计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。

6.1.2.3 进度计划的审查内容

6.1.2.3.1 工期和时间安排的合理性；

(1) 施工总工期的安排应符合合同工期；

(2) 各施工阶段或单位工程(包括分部、分项工程)的施工顺序和时间安排与材料及设备的进场计划相协调；

(3) 易受冰冻、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施；

(4) 对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地。

6.1.3  进度计划的检查

6.1.3.1 每日进度检查记录

专业监理工程师应要求承包人按单位工程、分项工程或工点对实际进度进行记录，并予以检查，以作为掌握工程进度和进行决策的依据。每日进度检查记录包括以下内容：

6.1.3.1.1 当日实际完成及累计完成的工程量；

6.1.3.1.2 当日实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；

6.1.3.1.3 当日施工停滞的人力、机械数量及原因；

6.1.3.1.4 当日承包人的主管及技术人员到达现场的情况；

6.1.3.1.5 当日发生的影响工程进度的特殊事件或原因；

6.1.3.1.6 当日的天气的情况等。

6.1.3.2 每月工程进度报告

专业监理工程师应要求承包人根据现场提供的每日施工进度记录，及时进行统计和标记，并通过分析和整理，每月向业主提交一份每月工程进度报告，应包括以下主要内容：

6.1.3.2.1 概况或总说明：应以记事方式对计划进度执行情况提出分析；

6.1.3.2.2 工程进度：应以工程量清单所列细目为单位，编制出工程进度累计曲线和完成投资额的进度累计曲线；

6.1.3.2.3 工程图片：应显示关键线路上一些主要工程的施工活动及进展情况；

6.1.3.2.4财务状况：应主要反映承包人的现金流动、工程变更、价格调整、索赔工程支付及其它财务支出情况；

6.1.3.2.5其它特殊事项：应主要记述影响工程进度或造成延误的因素及解决措施。

6.1.3.3 进度控制图表

监理工程师应编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表，以便随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包人加快工程进度、调整进度计划或采取其它合同措施的依据。

6.1.4 进度计划的调整

6.1.4.1 进度计划的调整

监理工程师发现工程现场的组织安排、施工程序或人力和设备与进度计划上的方案有较大不一致时，应要求承包人对原工程进度计划及现金流动计划予以调，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应保证在合同工期内完成。

6.1.4.2 进度计划的延期

由于业主或专业监理工程师的责任，或承包人在实施工程中遇到不可预见或不可抗力的因素，而使工程进度延误时，专业监理工程师应依据合同的规定批准承包人延长工期，批准延期后，专业监理工程师应要求承包人对原来的工程进度计划及现金流动计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

6.1.4.3 对承包人延误的处理

由于承包人的责任造成工程进度的延误，而且承包人接受专业监理工程师加快工程进度指令，或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然不能赶上预期的工程进度并将使工程的合同工期内难以完成时，专业监理工程师应对承包人的施工能力重新进行审查和评价，必要时向业主提出书面报告，建议对工程的一部分实行指令分包或考虑更换承包人。

6.2　进度控制的程序

6.2.1　各合同段的开工程序

6.2.1.1　业主在承包人收到中标通知书后合理的时间内向承包人下达“开工令”。并抄送各监理组。

6.2.1.2　业主人签收开工令，确定收到时间。

6.2.1.3　业主人在收到开工令后进行开工准备。

工程正式开工，时间为承包人收到开工令后规定的期限内。

合同段开工程式框图（图6-1）



业主在承包人收到中标

通知书后合同规定时间内

向承包人下达《开工令》





　下达开工令后规定的期限内

6.2.2  单位（分项）工程开工程式

6.2.2.1　承包人在进行各单位（分项）工程施工之前合同规定的时间内，应向监理组提交单位（分项）工程“开工申请单”，开工申请应列明开工的单位（分项）工程名称、位置、申请开工时间和施工准备情况等，并提交相应附件供审查。

6.2.2.2　监理组应审核承包人的单位（分项）工程开工申请表，并检查申请开工的单位（分项）工程设计图纸、征地拆迁、三大材的供应是否落实或解决，施工准备工作是否齐备合格，开工条件是否具备。

6.2.2.3　如果开工条件具备，项目负责人在单位（分项）工程“申请单”上签字批准，并抄报业主，如果不具备开工条件，向业主报告情况，由业主根据问题的性质会同有关部门抓紧解决，在不影响整体工程进度的情况下，项目负责人通知并要求承包人调整单位（分项）工程开工顺序（该通知抄报业主）。

6.2.2.4　承包人接到项目负责人调整分项工程开工顺序的通知后，另行提出单位（分项）工程开工申请，由项目负责人审批。

6.2.2.5　重复步骤3、4直至单位（分项）工程开工。

单位（分项）工程开工程式框图（图6-2）







　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　NO报业主



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是








图（6-2）单位（分项）工程开工程式框图

第七章　合同管理

7.1　合同管理的任务

7.1.1　工程变更

7.1.1.1　有关规定

7.1.1.1.1　任何开工、质量、数量和内容上的变动，必须报请业主核准且设计单位修改后，由业主签发工程变更令，并由项目负责人监督承包人实施。

7.1.1.1.2 监理工程师认为有必要根据合同有关规定变更工程时，应经业主同意。

7.1.1.1.3 业主提出变更时，监理工程师应根据合同有关规定办理。

7.1.1.1.4 承包人请求变更时，项目负责人必须审查，送业主审批同意后，根据合同有关规定办理。

7.1.1.1.5 设计人认为有必要根据合同规定变更工程时，应经监理工程师批准，报业主同意后根据合同有关规定办理。

7.1.1.1.6 监理工程师应就颁布工程变更令而引起的费用增减，与业主和承包人进行协商，确定变更费用，由业主批准。

7.1.1.2 变更程序

7.1.1.2.1 意向通知

监理工程师根据合同规定对工程进行变更时，应向承包人发出变更意向通知。内容主要包括：

（1） 变更的工程项目、部位或合同某文件内容。

（2） 变更的原因、依据及有关的文件、图纸、资料。

（3） 要求承包人按此安排变更工程的施工等事宜。

（4） 要求承包人提交此项变更给其费用带来的影响的估价报告。

7.1.1.2.2　资料收集

监理工程师宜指定专人受理变更，较大的工程变更应邀请设计代表和业主参加。变更意向通知发出的同时，着手收集与该变更有关的一切资料。包括：变更前后的图纸(或合同、文件)；技术变更洽商记录；技术研讨会记录；来自业主、承包人、监理工程师方面的文件与会谈记录；行业部门涉及该变更方面的规定与文件；上级主管部门的指令性文件等。

7.1.1.2.3 费用评估

监理工程师必须根据掌握的文件资料和实际情况，按照合同的有关条款，考虑综合影响，完成下列工作之后对变更费用做出评估。

(1) 审核变更工程数量，监理工程师评审的主要依据是：

 a、变更通知及变更图纸；

 b、监理工程师现场计量的结果。

(2) 确定变更工程的单价

监理工程师应按下列顺序，选用确定变更工程单价的方法：

a、工程量清单内的单价；

b、合同规定的单价计算方法；

c、国家、部级机构颁布的概预算定额及价格参考书；

d、参考承包人预算及实际支出证明，协商单价；

e、计日工方法。

7.1.1.2.4 协商价格

监理工程师本着不使业主、承包人因变更得到额外利益的原则与承包人和业主就费用估价中的细节(单价与费率)进计磋商。

7.1.1.2.5 颁发工程变更令

变更资料齐全、变更价格确定之后，监理工程师向承包人发出工程变更令，并报业主。

7.1.1.3 确定费用

7.1.1.3.1 工程数量

监理工程师对工程数量的评审依据应是：

(1) 变更通知及变更设计图纸；

(2)  监理工程师的现场计量。

7.1.1.3.2 价格

监理工程师按7.1.1.2.3的方法确定变更工程价格，并报业主批准。

7.1.2 工程延期

7.1.2.1 有关规定

监理工程师在确认下述条件满足后，受理工程延期：

(1) 工程由于非承包人的责任，不能按原定工期完工。

(2) 承包人在延期情况发生的一个月内向监理工程师提交工期延期意向。

(3) 承包人承诺继续按合同规定向监理工程师提交有关延期的详细情况资料，并根据监理工程师需求随时提供有关证明。

(4) 监理工程师在延期事件终止后的一个月内，收到承包人正式提交的延期申请资料。

7.1.2.2 延期类型

(1) 额外或附加工作。

(2) 异常恶劣的气候条件。

(3) 由业主造成的延误、障碍、阻止。

(4) 不是承包人的过失、违约或由其负责的其它特殊情况。

(5) 合同中所规定的任何延误原因。

7.1.2.3 临时延期

如果影响延期的事件有连续性，监理工程师在收到并确认承包人提交的临时报告后，先给予临时延期。在收到并确认承包人最终情况报告后，再给予该事件的最终延期，但最终延期不准少于累计的临时延期。

7.1.2.4 受理程序

7.1.2.4.1 收集资料、做好记录 

监理工程师在收到承包人的延期意向后，应做好工地实际情况的调查和日常记录，同时授权有关人员受理该延期，并负责收集来自现场以外的各种文件资料与信息。

7.1.2.4.2 审查承包人的延期申请

收到承包人正式延期申请，主要从以下几个方面进行审查：

(1) 延期申请的格式满足监理工程师的要求。

（2）延期申请的内容符合规定。即列明延期的基础上及编号；阐明延期发生、发展的原因及申请所依据的合同条款；附有延期测算方法及测算细节和延期涉及的有关证明、文件、资料、图纸等。

审查通过后，可开始下一步的评估，否则应建议承包人收回申请。

7.1.2.4.3 延期评估

主要从以下几个方面进行评定：

(1) 承包人提交的申请资料必须真实、齐全、满足评审的需要。

(2) 申请延期的合同依据必须准确。

(3) 申请延期的理由必须正当与充分。

(4) 申请延期天数的计算原则与方法应恰当，根据监理工程师的现场记录和有关资料，进行修订并就修订的结果与业主和承包人进行协商。

7.1.2.4.4 审查报告

审查报告由以下文件组成：

(1) 正文

评估人员的授权依据及名单：受理承包人延期申请的工作日期；工程简况；确认的延期理由及合同依据；经调查、讲座、协商、确认的延期测算方法及由此确认的延期天数结论。

(2) 附件

驻地监理工程师对该延期的评论。

承包人的延期申请。包括涉及的文件、资料、证明等。

7.1.2.4.5 确定延期

监理工程师在收到审查报告并确认的结论之后，签发延期审批书，报业主审定。

7.1.3 费用索赔

7.1.3.1 有关规定

(1) 承包人必须是依据合同有关规定向业主索取额外的费用。

(2) 承包人在出现引起索赔事件的一个月内，向监理工程师提交索赔意向，并同时抄报业主。

(3) 承包人承诺继续按规定向监理工程师提交说明索赔数额和索赔依据等详情材料，并根据监理工程师需求随时提供有关证明。

(4) 监理工程师在索赔事件终止后的一个月内，收到承包人正式提交的索赔申请。

7.1.3.2 索赔数额

监理工程师按照合同关规定，并与业主和承包人协商，决定最终的索赔数额，并通过中期支付证书予以支付。

7.1.3.3 类型

7.1.3.3.1 难以预见的情况所引起

(1) 异常气候

(2) 外界障碍(化石、古物、地下建筑)；

(3) 战争侵入、叛乱、骚乱等；

(4) 通常无法预测和防范的任何一种自然力。

7.1.3.3.2 业主责任引起

(1) 未按合同规定和承包人合理的工程进度计划，提供对现场的占有权和出入权；

(2) 未按规定向承包人付款；

(3) 延误提供图纸；

(4) 占用或使用永久性工程区而造成损失和损害；

(5) 违约使合同中途终止。

7.1.3.3.3 监理工程师的责任引起

(1) 延误签发图纸、指令；

(2) 负责提供的书面资料不准确；

(3) 要求进行合同中未规定的检验。

7.1.3.4 受理程序

7.1.3.4.1 收集资料、做好记录

监理工程师在收到承包人索赔意向后，应做好工地实际情况的调查和日常记录，同时授权有关人员受理该事。并负责收集来自现场以外有各种文件资料与信息。

7.1.3.4.2 审查承包人的索赔申请

收到承包人正式索赔申请应主要从以下几个方面进行审查；

(1) 索赔申请的格式满足监理工程师的要求。

(2) 索赔申请的内容符合规定，即列明索赔发生，发展的原因及申请所依据的合同条款；附有索赔数额计算的方法、价格与数量的来源细节和索赔涉及的有关证明、文件、资料、图纸等。

审查通过后，可开始下一步的评估，否则应建议承包人收回申请。

7.1.3.4.3 索赔评估

主要从以下几个方面进行评定：

(1) 承包人提交的索赔申请资料必须真实、齐全、满足评审的需要。

(2) 申请索赔的合同依据必须正确。

(3) 申请索赔的理由必须正确与充分。

(4) 申请索赔数额的计算原则与方法应恰当。数量应与现场监理记录和评估人员掌握的资料一致，价格与取费的来源能被业主接受，可根据监理工程师的现场记录和掌握的资料，修订承包人的计算方法与索赔数额并与业主和承包人进行协商。

7.1.3.4.4 审查报告

审查报告由以下文件组成：

(1) 正文

监理工程师的授权依据：受理承包人索赔申请的工作日期；工程简况；确认的索赔理由及合同依据；经调查、讨论、协商、确定的测算方法及由此确定的索赔数额结论。

(2) 附件

。项目负责人对该索赔的评语。

。承包人的索赔申请，包括涉及的文件、资料、证明等。

7.1.3.4.5 确定索赔

监理工程师在收到审查报告并确认的结论之后，签发索赔审批书，报业主审定。

7.1.4 争端与仲裁

7.1.4.1 争端的规定

(1) 监理工程师在收到争议通知后，按合同规定的期限，完成对争议事件的全面调查与取证。同时对争议做出决定，并将决定书面通知业主和承包人。

(2) 监理工程师发出书面通知后，如果业主或承包人未在合同规定的期限内要求仲裁，其决定为最终决定。

(3) 合同只要未被放弃或终止，监理工程师应要求承包人继续精心施工。

7.1.4.2 仲裁的规定

监理工程师做以下工作：

(1) 在仲裁期间，督促业主和承包人继续遵守合同。

(2) 在仲裁期间以公正在的态度提供证据和作证。

(3) 在仲裁后执行裁决。

7.1.5 业主、承包人的违约

7.1.5.1 业主的违约

7.1.5.1.1 规定

当业主有下列事实，监理工程师确认业主违约：

(1) 宣告破产，或作为一个公司宣告清理，但清理不是为了改组或合并。

(2) 由于不可预见的理由，因经济混乱而不能继续履行其合同义务 。

(3) 没有在合同规定的时间内根据监理工程师的支付证书向承包人付款，或干涉、阻挠、拒绝这类证书颁发所需要的批准。

7.1.5.1.2 处理

(1) 监理工程师收到承包人部分终止合同或全部终止合同受雇的通知后，尽快深入调查、收集掌握有关情况，澄清事实。

(2) 监理工程师根据合同有关规定及本规范5.1.3.2.9的有关规定，办理部分终止合同或全部终止合同的支付 。

7.1.5.2 承包人的违约

7.1.5.2.1 规定

(1) 当承包人有下列事实，监理工程师确认承包人一般违约：

。给公共利益带来的伤害、和不良影响。

。未严格遵守和执行国家及有关部门的政策与法规。

。由于承包人的责任，使业主的利益受到损害。

。不严格执行监理工程师的指示。

未按合同规定管好工程。

(2) 当承包人有下列事实，监理工程师确认承包人严重违约：

。无力偿还他的债务或陷入破产，或主要财产被接管或主要资产被抵押，或停业整顿，或物质被扣押等，因而放弃合同。

。无正当理由开工或拖延工期。

。无视监理工程师的警告，一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务 。

。未经监理工程师的同意，随意分包工程，或将整个工程分包出去。

7.1.5.2.2 处理

(1) 监理工程师确认承包人属一般违约后，做以下工作：

。书面通知承包人在尽可能短的时间内，予以纠正。

。提醒承包人一般违约有可能导致严重违约。

。上述无效时书面通知业主。

。确定业主雇佣他人执行指示，或承包人自行纠正违约，但已给业主费用带来的影响，办理扣除承包人相应费用的证明。

(2) 监理工程师确认承包人严重违约，业主进行部分或全部合同终止后，做以下工作：

。指示承包人将其为该合同的目的而可能签订的任何协议的利益，如材料和货物的供应，服务的提供等转让给业主。

。认真调查并与业主和承包人协商之后，办理并签发部分或全部全同终止的支付证明。

7.1.6 分包、转让与指定分包

7.1.6.1 分包

7.1.6.1.1 规定

(1) 监理工程师严禁承包人把整个工程分包出去。

(2) 必须经监理工程师同意，并按规定办理分包工程手续，承包人才能将工程分包出去。

(3) 监理工程师对分包的同意不解除承包人根据合同规定所应承担的任何责任和义务。

7.1.6.1.2 审批分包

监理工程师应从以下几个方面审查承包人分包的申请报告：

。分包人的及证明。包括企业概况，财务资本情况，参加分包工程人员的资历、施工机械状况等。

。分包工程项目及内容。

。分包工程数量及金额。

。分包工程项目所使用的施工规范与验收标准。

。分包工程的工期。

。承包人与分包人合同责任。

。分包协议。

监理工程师完成上述审查之后，向承包人签发分包工程批准单。

7.1.6.1.3 分包工程的管理

(1) 监理工程师通过承包人对分包工程进行管理，或者监理工程师直接到分包工程去检查，发现涉及分包工程的各类问题，要求承包人负责处理。

(2) 监理工程师通过中期支付证书，由承包人对分包工程进行支付。

7.6.1.2 转让

监理工程师征得业主同意后，承包人才能进行合同转让。

7.1.6.3 指定分包

7.1.6.3.1 监理工程师设专人对指定分包工程进行管理。

7.1.6.3.2 监理工程师要求指定分包人提交一份资格情况及证明的资料、并要求指定分包人保护和保障承包人免于承担由于指定分包人的疏忽而违约造成的一切损失。

7.1.6.3.3 监理工程师不要求或不认为承包人有任何义务雇佣任何他有理由反对的指定分包人，监理工程师确认反对有理时，建议业主对承包人的反对予以考虑，反之则帮助业主说服承包人接受指定分包人。

7.1.6.3.4 监理工程师对指定分包人的支付，应根据承包合同的有关规定办理。

7.1.7 保险

7.1.7.1 检查保险

监理工程师应根据合同有关规定，从以下几方面对承包人的保险进行检查。

7.1.7.1.1 保险的种类。一般分为工程和装备的保险；人员伤亡或伤残事故的保险；第三方的保险。

7.1.7.1.2 保险的数额。应与实际价值相符。

7.1.7.1.3 保险的有效期。应不少于合同工期或修订的合同工期。

7.1.7.1.4 保险单及保险费收据。确认承包人已在合同规定的时间内提交给业主，并保留一份复印件备查。

7.1.7.2 落实保险

当监理工程师确认承包人未在合同规定的时间内，按合同规定的内容，向业主提交合格的保险单时，应采取措施落实保险。

7.2  合同管理监理工作程序

7.2.1 工程变更监理工作程序




















7.2.2 工程延期监理工作程序









       不通过



      通过












7.2.3 费用索赔监理工作程序









       不通过



      通过














7.2.4  争端与仲裁监理工作程序











                  不要求



      要求








7.2.5  承包人违约监理工作程序























7.2.6  工程分包监理工作程序







                        不批准


     批准

                   不批准


      批准








7.2.7  保险监理工作程序





                                                无合格保险单   




                    未办

                                 办理



                    未办





第八章  信息管理

8.1  信息管理的任务

8.1.1  任务

信息管理包括信息的收集、传递与处理、存储、发布等方面，根据公路工程款额巨大，建设期长，质量要求高，各种合同多，使用机械、设备、材料数量大的特点，信息管理采取人工决策和计算机辅助管理相结合的手段。特别是利用计算机准确及时地收集、处理、传递和存储大量资料，并进行工程进度、质量、费用的动态分析，以达到工程监理的高效、迅速、准确。

8.1.2  信息来源

监理部的信息来源 ：

(1) 业主

(2) 承包人

(3) 专业监理工程师

(4) 监理旁站

(5) 其它信息来源
8.1.3  监理信息的类型

8.1.3.1  合同信息

合同信息是业主与承包人在招标过程中合同文件的信息，它们是监理工程师开展监理工作的主要依据，包括：

1. 合同协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标书及附件；
4. 合同通用及专用条款；

5. 技术规范；

6. 标价的工程量清单；

7. 图纸；

8. 投标书附表；

9. 其它有关文件(包括补遗书)。

8.1.3.2　过程信息

过程信息在监理及施工过程中产生的动态信息，包括：

1.　监理信息：

监理信息包括监理过程中，监理工程师的一切指令、指示、审核、审批意见、监理文件等等。

　　　2.　承包人信息：

承包人信息是反映施工过程中，有关进度、质量、变更、索赔、延期、单价、计量、支付、报表及其它方面的信息。

3.　质检信息：

质检信息是计量工程师对过程的质量检查、验收的有关记录和报告等信息，主要包括重要部位或隐蔽部位的照片、录像。

4.　试验信息：

试验信息是对材料，混合料等性能试验信息。

5、原始记录：

原始记录包括记录的工作日记，现场检查记录，会议记录，来往函件等等。

6、上级及业主信息：

在信息记录过程中，上级的有关指示，业主的有关意见，决定等的相关信息。。

7、环境信息：

环境信息包括沿线有关单位，人民群众对建设项目的意见、建议及之间关系等信息，天气气候信息。

8.2　　信息管理的方法

8.2.1　信息处理

信息处理采取人工决策加以计算机辅助管理的方法。

8.2.1.1　计算机辅助管理系统的流程模式：

计算机辅助管理系统与监理组织机构相对应，其主要内容包括工程施工的进度管理，质量管理，费用管理，合同管理及行政管理。分别有各相应的子系统，各子系统包容各业务子系统，根据工程需要进一步进行详细的细目管理　。

8.2.1.2　原始信息的校核

监理处对收集到地原始资料进行校核，由计算机辅助管理部门（合约工程师）输入计算机数据库。

8.2.1.3　计算机中央处理系统对信息的分析处理

a、质量控制子程序系统

质量控制子程序系统推行全员质量管理，提供各主要分项工程和施工工序的质量控制子程序，包括路面工程、桥涵工程等。各子程序通过对各专业监理工程师提供的材料、检测数据及工程质量检测数据的分析、测算，判断出各施工工序的质量状况是否合格，提供给监理工程师以准确的判断依据。

b、进度控制子程序系统

进度控制子程序提供工程进度计划网络图的绘制系统，包括对时间参数的计算、进度计划的调整、进度计划变化趋势的预测分析等，供监理工程师决策。

c、费用控制子程序系统

费用控制的目的是控制费用不超过预算及控制付款。

系统可按工程合同段和分项工作两种情况进行分块，以实施工程计量与具体支付的计算机管理。程序包括了对价格的调整、费用索赔、工程最终结算的业务子程序。可对人工、材料价格调整进行计算，对变更设计及额外工程对合同价格调整的计算，并打印相应的结论表格，同时可编制完整的工程计量支付表，包括工地材料预付款汇总表。

 d、合同管理子程序系统

合同管理子程序系统既可编制整个合同项目的计量支付款报表，也可以用于承包人编制各分包单位的支付申请表，可以对全线工程量进行分割计算。

e、整个中央处理系统具有多种方便灵活的查询功能、并能自动将各项目完成的工程量与合同清单数量相比较，避免错误的计量与支付。同时系统具备多种统计图形显示功能，为监理工程师的决策及时提供准确的依据。

8.2.2 信息发布

经过计算机辅助管理和监理工程师决策处理的各项信息结论，由监理处下达给承包人各专业监理工程师，反馈给业主，并保证其及时性和准确性。

8.2.3 信息存储

信息存储采取文档管理和计算机存储管理两种方式。
第九章  组织协调的工作任务

驻地办的组织协调工作，主要是协调业主与承包商，各监理组之间，承包商与沿线地方政府、与村民及设计单位，承包商与承包商之间的关系，以及承包商与工程建设其它相关部门之间的关系。

组织协调的工作任务具体如下：

9.1 协助业主完成征地、拆迁的剩余工作量(如果有)；

9.2 协助业主及时送达承包商各种指令；

9.3 协助承包商办理临时用地、接电，接水、通讯、交通维护等手续；

9.4 协助承包商解决因施工引起的民事、刑事纠纷；

9.5 协助承包商做好水文及环境调查，以降低环境污染程度；

9.6 协助承包商了解施工地的乡规、民俗、帮助其尽快入乡随俗，免遭不必要的麻烦

9.7 协助承包商与施工地政府、派出所、军警(如果有)、医疗卫生部门建立正常的联系渠道；

9.8 协助承包商与设计单位之间建立良好的关系，以及时处理设计变更，减少不必要的工期延误；

9.9 协助承包商与气象部门建立良好的联系，以确保施工进度计划的合理性和工期控制的客观性；

9.10 协助承包商与公安部门建立良好的联系，如承包商必须使用无线电通讯设备，应协助其办理频率使用许可证， 以免使用不当而干扰公安部门的公务； 

9.11 协助业主，承包商做好沿线地下民用、军用管线的调查工作，以免盲目施工而损坏，给国民经济造成重大损失；

9.12 协助承包商做好工程现场发掘出的文物、古迹以及具有地质研究考古价值的其它遗迹、化石、钱币物品的保护工作；

9.13 协调承包商之间的关系，确保工程须得完成；

第十章  交工及缺陷现任期的监理

10.1  交工与交工证书

10.1.1 合同段工程交工证书的类型

10.1.1.1 合同工程的交工证书

合同范围内的全部工程已基本完成，监理工程师收到承包人书面提出交工申请报告并保证在缺陷责任期内完成全部剩余工作后，对工程进行全面检查，认为符合合同文件要求时，经工程部检验后，报业主批准后，应及时向承包人签发全部工程的交工证书 。否则监理工程师应书面指示承包人完成尚需完成的工作。

10.1.1.2 部分工程交工证书

监理工程师按照10.1.1.1条的原则，经业主批准后，就下列情况可以向承包人签发部分工程的交工证书；

1、工程的任何主要部分已建成，能够独立交付使用；

2、合同中规定有不同交工时间的任何部分工程；

3、已由业主占据或使用的任何工程 。

10.1.2 签发交工证书的必要条件

10.1.2.1 承包人书面申请

监理工程师收到承包人的交工申请报告。

10.1.2.2 监理工程师应对承包人申请交工的全部工程或部分工程进行全面检查，确认其主体工程已全部完成、或剩余工程很少，在缺陷责任期内完成这些工程时，不影响工程的正常使用及安全。

10.1.2.3 工程检验合格

1、监理工程师对工程质量检验的结果，证明该工程确实符合规范要求，且各项资料齐全。

2、监理工程师在各种场合以不同形式向承包人指出的各类质量问题，均以得到妥善的解决。

10.1.2.4 现场清理完毕

监理工程师确认承包人对其申请交工的工程已进行了全面的现场清理，包括临时用地和材料场、取土场、弃土场。

10.1.2.5 交工资料

监理工程师确认承包人已根据合同规定完成或基本完成有关交工资料。

10.1.3 交工证书的签发程序

10.1.3.1 成立交工检查小组

监理工程师收到承包人递交的交工申请，并确认工程满足10.1.2条后， 应指派专人全面负责交工验收工作，并成立有监理工程师、业主参加的交工检查小组。需要时，建议业主邀请设计部门和质量监督部门参加。

监理工程师还应指示承包人列席参加，并负责提供检查小组检查工程时需要的情况、资料、人力和设备，为交工检查活动的日程安排提供服务。

交工检查小组的主要任务是：

1、进一步审查交工申请报告；

2、现场检查申请交工的工程

3、审查承包人缺陷责任期的剩余工程计划；

4、根据以上情况写出检查报告；

5、决定是否签发交工证书。

10.1.3.2 对交工申请进行审查

1、检查小组应确认承包人交工申请报告，对申请交工的工程范围、交工工程的外观质量、质量缺陷的处理等描述全面、准确；剩余工程及计划安排合理可行。并写出书面审查意见。

2、对基本符合有关条款规定的交工申请报告，检查小组不予接受，应写明审查意见予以退回。

10.1.3.3 现场检查与评价

1、检查小组接受承包人的交工申请报告，必须对交工工程进行现场检查。主要检查申请交工工程外观质量，外型尺寸，各类构造物及工程范围内所有现场的清理情况。并应对检查中发现的所有工程外观质量，外型尺寸，各类构造物及工程范围内所有现场的清理情况，并应对检查中发现的所有工程缺陷做详细描述及记录。

2、检查小组对检查情况进行评价，重点对检查中及以前发现的工程缺陷进行分析，确定这些缺陷可否被立即修复，或已被修复，或可做为剩余工程留待缺陷责任期内完成，并与承包人所报的缺陷责任期的剩余工程计划相对应。

10.1.3.4 检查报告 

无论检查小组是否同意签发交工交接证书，均应提交一份交工检查报告。　　

10.1.3.5　签发交工证书

工程交工的日期以检查小组决定的签发交工证书的日期为准。工程交工证书必须包括如下内容。

1、获得交工证书的工程范围；

2、工程获得交工证书的日期（交工日期）；

3、审查交工工程的单位；

4、 交工证书的签字人。（业主、监理工程师、承包人各方代表）

　　　

10.2　缺陷责任期的监理

10.2.1　缺陷责任期

10.2.1.1　监理工程师根据合同规定计算交工工程的陷责任期（一般为一年）。起算日期必须以监理工程师签发的工程交工证书日期为准。

10.2.1.2　对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应分别从各自不同的交工日期起算。

10.2.2　缺陷责任期监理的工作内容
10.2.2.1　检查承包人剩余工程计划

监理工程师定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。

10.2.2.2　检查已完工程

监理工程师应经常检查已完工程，对工程交工时存在的缺陷及签发交工证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。

10.2.2.3　确定缺陷责任及修复费用

监理工程师对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查，对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷，监理工程师应对修复工作做出费用估价，向业主签发为承包人追加费用的证明

10.2.2.4　督促承包人按合同规定完成交工资料。

10.2.3缺陷责任期的监理组织

监理工程师根据剩余工作量，配备缺陷责任期的监理工作人员。

包括：现场巡视，检查监理员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜（索赔、变更）、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。

10.3　缺陷责任终止证书的签发

10.3.1　缺陷责任终止证书签发的必要条件

（1）监理工程师确认承包人已按合同规定及监理工程师指示完成全部剩余工作。

（2）监理工程师对全部剩余工作的质量予以认可。

（3）监理工程师收到承包人含有如下内容的终止缺陷责任申请。

a、剩余工作计划的执行情况；

b、缺陷责任期内监理工程师发现并指示承包人进行修复的工程完成情况；

c、交工资料的完成情况；

10.3.2 成立缺陷责任期工作检查小组

（1）监理工师确认具备签发缺陷责任终止证书必要条件后，成立有监理工程师、业主参加的缺陷责任期工作检查小组，需要时，建议业主邀请监督部门参加，承包人列席，并为检查小组工作及日程安排提供服务。

（2）检查小组的任务主要为；

a、审查承包人终止缺陷责任的申请报告。

b、对工程进行最终的整体检验，并侧重缺陷责任期工作内容的检查。

c、审查交工资料。

d、对缺陷责任期的工作情况进行评价，确定是否签发缺陷责任终止证书。

10.3.3 检查小组审查终止缺陷责任的申请报告

对申请报告内容的完整性、真实性进行审定，并确认是否满足合同规定及监理工程师的要求。

10.3.4　最终检查

（1）最终检查主要从以下两方面进

a、剩余工作及缺陷工程的完成情况。

b、整个工程使用情况。

（2）检查主要围绕现场检查结果进行，除合理磨损外，工程均应达到合同规定的检验标准。

10.3.5　检查报告

（1）检查小组必须就检查工作写出检查报告，报送业主，同时抄送承包人。　

（2）检查报告的主要内容应包括：

a、概述：检查小组的邀请信及其名单、工作简况、收受承包人申请的日期

b、现场检查的内容及情况、

c、检查小组对承包人缺陷责任期全部工作的评议；

d、小组的结论；

e、附件：承包人终止缺陷责任申请，检查活动计划，工程缺陷一览表及承包人剩余工程计划等。

10.3.6　签发《工程缺陷责任终止证书》

监理工程师收到检查小组的报告，并确认缺陷责任期工作已达到合同规定标准，应向承包人签发缺陷责任终止证书，签发日期应以工程通过最终检查的日期为准。证书中应包括以下主要内容；

（1）获得证书的工程范围；

（2）审查缺陷责任期工作的单位；

（3）工程交工日期及合同缺陷责任终止日期；

（4）《工程缺陷责任终止证书》的签字人（监理工程师、业主、承包人各方的代表）。

第十一章　　其它有关建议

11.1　承包人的分包问题　

要严格控制承包人的分包行为。因为分包再分包，往往带来层层拿管理费，层层剥皮，造成施工费用不足，施工质量难以保证。特别是对承包人所说的联合体、下属单位，更要严格审查其分包资质。建议业主在合同条款中明确分包的定义，这样便于审查分包资质，避免因分包单位素质差而给工程质量及监理工作带来的麻烦。

11.2承包人流动资金的财务状况应列入资质审查范围

承包人流动资金不足，对工程影响较大，在万不得已的情况下，业主为了保证工程进度不得不临时借款给承包人，再从中期支付中扣除，这样造成承包人有所依赖，不履行施工合同的责任。若发生这种情况，施工监理工作将造成失控。建议业主将承包人流动资金的财务状况列入资质审查范围，若承包人流动资金不足，则不能承担施工承包。

11.3承包人的进场机械设备必须经过审查

没有足够的、完好的施工机械设备，工程质量和工程进度难以得到保证。建议业主在开工前必须审查承包人机械设备进场的数量及完好情况。只有满足了施工的需要，才能签发开工令。

11.4监理批准的工程技术措施的经济责任问题

承包人通常认为，只要是监理工程师批准的技术措施，若发生费用增加就应由业主支付。而监理工师则认为，只要不是设计变更，承包人为达到工程目的而采取的手段或措施是承包人的合同责任，即使有经济风险也是适宜的、可行的，业主对此并不负经济责任。为了避免在以后的工作中相互扯皮，建议业主在承包人的施工合同中应事先明确这一点。

11.5承包人因施工受当地群众干扰向业主提出索赔的问题

造成此种情况发生的原因很多，为了防止扯皮，在完成征地拆迁工作后，就应按时将施工现场移交给承包人施工，此后在工程竣工移交业主前发生的各种干扰应作为承包人的风险，由其负责处理。这样可促使承包人在施工中顾及群众利益，主动与当地群众搞好关系，使工程顺利进行。

11.6施工过程中业主设立的各类奖金问题

施工过程中业主设立的年、季度目标奖的发放不应事后进行和平均发放，应该投入到分项工程的单价中，特别是标价过低的分项工程单价中，这样才能对承包商起到真正意义上的促进作用。

总监办





项目负责人          1人





合同、计量支付组








合同、计划工程师    1人





后勤组





行政人员         1 人


司机             2人


厨师、勤杂员     2人





试验检测组








试验监理工程师    1人


测量监理工程师    1人





第二驻地监理办





路基路面工程师1人（兼组长）


监理员        1人











第一驻地监理办





结构工程师     1人（兼组长）


监理员         1人








审查开工申请单





每道（步）工序完工后





承包人自检





填报工序质量检验单





监理工程师进行质量检查，签认质量检验单





分项工程已完工





承包人自检





填报质量检验报表及分项工程完工证书





监理工程师检查，汇总质量验收单





签认分项工程完工证书





施工过程事故发生





承包人暂停工作





承包人向监理组报告





监理组现场查办





重大事故否





向总监办、监理项目部报告





承包人向监理组建议补救工作





监理组下达指令





联合查勘





承包人复工





暂时停工





原因是否清楚





写出总结报告，确定处理方案





监理组指示承包人复工





承包人自检





报专业监理工程师抽查





签发分项工程合格证





承包人填报工程量清单及合同单价





计量支付监理工程师审核工程量清单及合同单价





承包人填报工程量清单及计量支付申请





专业监理工程师审核





合约组(计量支付工程师)审核





项目负责人审核








业主审批支付





总监审定





驻地办组织交工验收





总监签发交工证书





承包人提交交工支付申请





监理处审核








总监审定





业主审批付款





缺陷责任期终止





总监签发缺陷责任终止证书





承包人报最终支付申请书





监理处审核








总监予以审批





业主批准付款





发中标通知





下开工令





承包人收到开工令





开工准备（承包人）





承包人正式开工





承包人选择开工项目





承包人选择其它开工项目





驻地办审核





通知承包人：另选开工地点和工程





开工条件是否具备





业主落实指令





下达分项开工令





问题解决





承包人收到开工令





分项工程开工





通知驻地办





设计人提出变更 





承包人提出变更 





业主提出变更 





监理工程师提出变更 





驻地办审查 





报业主审批 





监理工程师向承包人发出变更意向通知





监理工程师指定专人受理变更，必要时邀请设计代表参加，并收集资料，进行变更设计





监理工程师进行费用评估 





报总监审批 





监理工程师按有关规定与承包人协商并确定价格








报总监审批





监理工程师向承包人发出工程变更令





延期事件发生





承包人在合同规定的时间内向监理工程师提交延期意向





监理工程师授权有关人员受理，并负责收集资料，做好记录





延期事件终止后，承包人在合同规定的时间内向监理工程师提交正式延期申请书





向承包人退回延期申请





审查承包人延期申请





专业监理工程师进行延期评估





填写审查报告





项目负责人收到审查报告，并确认结论








总监审批





报业主





通知监理工程师





索赔事件发生





承包人在合同规定的时间内向监理工程师提交索赔意向，并抄报业主





监理工程师授权有关人员受理并收集资料，做好记录





事件终止后，承包人在合同规定的时间内向监理工程师提交索赔申请书





向承包人退回索赔申请





审查承包人索赔申请





组织评估人员进行索赔评估，修订承包人的


计算方法与索赔数额，并与承包人进行协商





填写审查报告





项目负责人收到审查报告，并确认结论








总监审批





报业主





通知监理工程师





通知承包人





驻地办收到争议通知 





在合同规定的时间内，监理工程师进行全面调查与取证





监理工程师提出解决争端建议





报总监审批





监理工程师向承包人发出书面通知





书面通知即为最终决定





合同规定的时间内，承包人要求仲裁否





承包人向监理工程师提出仲裁要求





合同规定的时间内，监理工程师进行友好调解，同进督促承包人继续遵守合同





仲裁期间监理工程师提供证据和作证





铁路桥驻地监理办





监理组组长     1人


监理员         1人





仲裁后，监理工程师执行裁决 





违约事件发生





严重违约





一般违约





工程师向承包人发出


书面通知，予以纠正提醒





总监办审查





承包人自行纠正 





报业主审查 





书面上报总监办





业主终止承包人部分或全部合同





上报业主





监理工程师指示承包人将终止合同的有关利益转让给业主。同时，认真调查，并与业主和承包人协商





业主雇用他人执行指示





监理工程师办理合同终止的支付证明





监理工程师审查违约对业主费用带来影响





报总监批准 





办理扣除承包人相应费用的证明 





通知承包人





承包人制定分包合同，选择分包人





承包人向监理工程师提交申请报告





审查承包人的分包工程申请报告





驳回申请 





报项目负责人审批





现场考查





项目负责人签发分包工程批准单





通知监理工程师





通知承包人





承包人与分包人签订分包合同





监理工程师督促承包人进行保险





监理工程师对承包人的保险进行检查





指示承包人补办或补充办理





报总监办建议由业主补充办理





监理工程师签发承包人扣除保险费


的证明，由业主补办或补充办理





通知承包人和业主�





未来发生有关的一切责任和费用由责任方承担和赔偿








